## garbatka
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 45310000-3 | WLZ i Rozdzielnie
1 d.1 | KNR-W 5-10 0118-05 | Układanie kabli wielożyłowych YKY 5x16mm2 na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 20 |  | 0
2 d.1 | KNR 5-14 0101-05 | Montaż rozdzielnicy TG wg dokumentacji | szt. | 1 |  | 0
3 d.1 | KNR 5-14 0101-02 | Montaż przyścienny rozdzielnic T-1 wg.dokumentacji | szt. | 1 |  | 0
4 d.1 | KNR 5-14 0101-02 | Montaż przyścienny rozdzielnic T-K wg.dokumentacji | szt. | 1 |  | 0
5 d.1 | KNR-W 5-10 0118-02 | Układanie kabli wielożyłowych YDY 5x10mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 18 |  | 0
2 | 45310000-3 | Przewodowanie
6 d.2 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 1980 |  | 0
7 d.2 | KNR 4-03 1001-07 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 220 |  | 0
8 d.2 | KNR 4-03 1001-20 | Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o śr. do 47 mm w cegle | m | 120 |  | 0
9 d.2 | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 2340 |  | 0
10 d.2 | KNR 5-08 0107-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 120 |  | 0
11 d.2 | KNR 5-08 0214-03 | Przewody kabelkowe typu NHXMH 5x2,5mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo | m | 20 |  | 0
12 d.2 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe YDYp 4x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym | m | 221 |  | 0
13 d.2 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym | m | 1107 |  | 0
14 d.2 | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe YDYp-450/750V 3x2,5mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym | m | 1120 |  | 0
15 d.2 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe YDY-450/750 V 3x4,0mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym | m | 150 |  | 0
3 | 45310000-3 | Oświetlenie
16 d.3 | KNR 5-08 0502-10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) | kpl. | 82 |  | 0
17 d.3 | KNR 5-08 0502-05 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) | kpl. | 44 |  | 0
18 d.3 | KNR 5-08 0511-13 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych | szt. | 42 |  | 0
19 d.3 | KNR 5-08 0511-19 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 4x18W | szt. | 17 |  | 0
20 d.3 | KNR 5-08 0516-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu plafoniera 2x18W | szt. | 23 |  | 0
21 d.3 | KNR 5-08 0504-07 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, typu plafoniera 40W | szt. | 17 |  | 0
22 d.3 | KNR 5-08 0516-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych kierunkowych | szt. | 27 |  | 0
4 | 45310000-3 | Osprzęt elektryczny
23 d.4 | KNR 5-08 0301-23 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 413 |  | 0
24 d.4 | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły | szt. | 32 |  | 0
25 d.4 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o r. do 60mm | szt. | 233 |  | 0
26 d.4 | KNR 5-08 0306-04 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowo-wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 2.5 mm2 (4 wyloty) | szt. | 180 |  | 0
27 d.4 | KNNR 5 0410-02 | Wentylatory ścienne | szt. | 30 |  | 0
28 d.4 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 68 |  | 0
29 d.4 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 19 |  | 0
30 d.4 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowe , dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 2 |  | 0
31 d.4 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 65 |  | 0
32 d.4 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem | szt. | 19 |  | 0
33 d.4 | KNR-W 5-08 0309-01 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych gniazdo DATA | szt. | 60 |  | 0
34 d.4 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem Gniazda podgrzewaczy wody | szt. | 15 |  | 0
35 d.4 | KNR 5-08 0306-12 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych do 4 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 4 mm2 (4 wyloty) | szt. | 5 |  | 0
36 d.4 | KNR 5-08 0306-15 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych do 16 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 16 mm2 (3 wyloty) | szt. | 4 |  | 0
37 d.4 | KNR 5-08 0816-26 | Podłączenie silników w obudowie specjalnej - wentylatory | szt. | 30 |  | 0
5 | 45310000-3 | Instalacja uziemień wyrównawczych
38 d.5 | KNR 5-08 0602-07 analogia | Układanie przewodu instalacji wyrównawczej-uziemiajacej w budynkach - przewód LYżo 4mm2 | m | 80 |  | 0
39 d.5 | KNR 5-08 0620-01 | Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych r. do 100 mm | szt. | 30 |  | 0
6 | 45310000-3 | Pomiary
40 d.6 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 40 |  | 0
41 d.6 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 5 |  | 0
42 d.6 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 2 |  | 0
43 d.6 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
44 d.6 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt. | 7 |  | 0
45 d.6 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skutecznoci zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 5 |  | 0
46 d.6 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skutecznoci zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 154 |  | 0
47 d.6 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 38 |  | 0
48 d.6 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 38 |  | 0
49 d.6 | KNNR-W 9 1201-01 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym | punkt | 50 |  | 0
50 d.6 | KNNR-W 9 1201-02 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 35 |  | 0
51 d.6 | KNNR-W 9 1201-03 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 150 |  | 0
0