Garbatka-Letnisko, dnia 30 kwietnia 2012 roku

RIB.IZP.271.4.2012

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

- Czy na spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia z rozdziału 4 pkt. 1.1.b SIWZ Zamawiający uzna wykazanie się doświadczeniem w wykonaniu jednej roboty polegającej na rozbudowie wysypiska śmieci wraz z rekultywacją starej kwatery?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez wykonawcę doświadczeniem w wykonaniu jednej roboty polegającej na rozbudowie wysypiska śmieci wraz z rekultywacją starej kwatery.

- Zamawiający w dokumentacji projektowej zawarł zalecenie, iż aby odprowadzić wody opadowe zaleca się uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Mamy pytanie kto ewentualnie ma wystąpić o takie pozwolenie i czy w ogóle jest ono potrzebne?

Odpowiedź:

Przed rozpoczęciem robót konieczne jest uzyskanie pozwolenia 
wodno-prawnego. Obowiązek uzyskania ww. pozwolenia spoczywa na Wykonawcy.

3. W opisie do projektu w pkt 6.3. opisano prace dodatkowe związane z uszczelnieniem zbiornika na odcieki, uzupełnieniem nasypu północno-wschodniej części obwałowania składowiska. W których pozycjach przedmiaru ujęto w/w roboty? Czy należy dodać pozycje w kosztorysie dot. wykonania w/w robót?

Odpowiedź:

Prace związane z uszczelnieniem zbiornika do gromadzenia odcieków oraz uzupełnienie nasypu północno-wschodniej części obwałowania uwzględnione zostały w pozycjach 31 i 37 przedmiaru, pod tymi samymi pozycjami prace zostały uwzględnione w kosztorysie.

4. Czy Zamawiający dysponuje masami ziemnymi do wykonania warstw rekultywacyjnych, jeśli tak, to w jakiej ilości i czy przekaże je nieodpłatnie wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje masami ziemnymi do wykonania warstw rekultywacyjnych, tym samy nie może przekazać ich nieodpłatnie Wykonawcy.

5. W SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia nie wyszczególniono pozycji „formowania śmieci”. Natomiast pozycje nr 1,2 i 3 przedmiaru robót dotyczą przemieszczania i formowania odpadów. Prosimy o wyjaśnienie, czy bryła śmieciowa jest już ukształtowana i nie należy ujmować tych prac w ofercie przetargowej, nie wyceniać pozycji 1,2,3 przedmiaru, czy też należy ukształtować bryłę składowiska i czy podana w przedmiarze ilość śmieci do przemieszczenia jest prawidłowa (jeśli nie to prosimy o korektę przedmiaru robót)?

Odpowiedź:

Bryła śmieciowa nie jest ukształtowana, tym samym pozycje 1,2,3 przedmiaru należy wycenić i ująć w ofercie przetargowej. Ilość odpadów przewidzianą w projekcie do przemieszczenia należy uznać za wiążącą.

6. Czy zamawiający sam zagospodaruje płyty drogowe, które zostaną zdemontowane podczas prac rozbiórkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający sam zagospodaruje płyty drogowe zdemontowane podczas prac rozbiórkowych.

7. Zgodnie z rozdziałem 2 SIWZ do obowiązków Wykonawcy należy zgodnie z ppkt. 3 wykonanie badań i ekspertyz na życzenie Zamawiającego lub inspektora nadzoru. W świetle zapisów art. 140 ust. 1 i 3 Ustawy prawo zamówień publicznych, prosimy o wyjaśnienie, że zapis ten dotyczy jedynie robót ujętych w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Obowiązki Wykonawcy określone w ppkt. 3, rozdziału 2 SIWZ „wykonanie badań i ekspertyz na życzenie zamawiającego lub inspektora nadzoru”, dotyczy jednie robót ujętych w opisie przedmiotu zamówienia.

8. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści złożenie wypełnionego przedmiaru robót (kosztorysu ofertowego) podobnie jak harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, a nie jako załącznik do oferty na etapie składania ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie wypełnionego przedmiaru robót (kosztorysu ofertowego) w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.

9. W § 4 ust. 1 pkt 2) umowy napisano, że do obowiązków wykonawcy należy wygrodzenie terenu robót, prosimy o wyjaśnienie, czy konieczne jest ogrodzenie całego terenu rekultywowanego składowiska, rekultywacja zgodnie z opinią Nadzoru budowlanego nie jest robotą budowlaną.

Odpowiedź:

Do obowiązku wykonawcy należy zabezpieczanie i oznakowanie całego terenu robót.

10. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt b) umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za „opóźnienie”. Prosimy o modyfikację tych zapisów, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie zwłoki. Wykonawca odpowiedzialny jest tylko za zwłokę, czyli zawinione (z przyczyn zależnych od wykonawcy) opóźnienie. Opóźnienie może być natomiast niezależne od wykonawcy (np. klęska żywiołowa, niesprzyjające warunki atmosferyczne, itp. a nawet celowe działanie Zamawiającego) i nie może podlegać karze umownej – Wykonawca jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za zwłokę – czyli zawinione opóźnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis § 8 ust. 1 pkt. b) umowy. Zapis ten otrzymuje następujące brzmienie: „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,”

11. W § 9 ust. 1 pkt 2) i 4) umowy zapisano, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub jeśli zdaniem Zamawiającego roboty nie są wykonywane z należytą starannością lub nie rokują ich ukończenia w terminie oraz gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgody z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego – w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności. Wnosimy o modyfikację powyższych zapisów poprzez dodanie zapisu „po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji zgodnie z zapisami umownymi”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 9 ust. 1 pkt. 2) umowy poprzez dodanie zapisu „po pisemnym wezwaniu wykonawcy do realizacji zgodnie z zapisami umowy”.

Zamawiający modyfikuje treść § 9 ust. 1 pkt. 4) umowy poprzez dodanie zapisu „po pisemnym wezwaniu wykonawcy do realizacji zgodnie z zapisami umowy”.

12. W § 11 umowy ust. 2 zapisano, że w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 7 dni w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników, na które zarówno Wykonawca jak i Zamawiający nie maja wpływu np. wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu określonego w § 11 ust. 2 umowy, w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników, na które zarówno wykonawca jak i zamawiający nie maja wpływu np. wystąpienie niekorzystnych czynników pogodowych.

13. W § 12 Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmian do umowy. W imię obiektywnego „dobra kontraktu” wnosimy zatem o dopuszczenie następujących przesłanek dotyczących możliwości zmian zawartej umowy o następujące przypadki:

I. Zmiany okresu przewidzianego na ukończenie robót:

- Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych, w szczególności następującymi okolicznościami:

1) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

6) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

7) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pokrewieństwa.

III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

1) zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, według polityki kadrowej wykonawcy;  zmiana tych osób nie wymaga aneksu do umowy (dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę);

2) zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednia zgoda Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazane w ofercie wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

4) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;

5) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357’ § 1 Kodeksu Cywilnego,

gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwości wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie przesłanki dotyczących możliwości zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w części I i II, przedmiotowego pytania.

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia przesłanek dotyczących możliwości zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w części III, przedmiotowego pytania.

14. Zamawiający w rozdziale 4 pkt. 1c określa warunki dysponowania osobami do wykonania zamówienia „c.1.) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,”.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wodno-melioracyjne bez ograniczeń?

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna warunku za spełniony jeżeli wykonawca będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia wodno-melioracyjne bez ograniczeń.

14. Czy Zamawiający posiada masy ziemi, które udostępni do wykonania w/w zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje masami ziemnymi do wykonania warstw rekultywacyjnych.

15. Zamawiający w SIWZ w rozdziale 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia – informuje, że zadania będzie realizowane w ramach trzech etapów. W kosztorysie prawdopodobnie nie zostały ujęte pozycje 2,3,4 z Etapu I:

„2. Uszczelnienie zbiornika do gromadzenia odcieków ze składowiska oraz pokrycie zbiornika włazem betonowym z żeliwnym włazem rewizyjnym,

3. usunięcie samosiewów;

4. ukształtowania (podwyższenie) skarpy, przylegającej do składowiska po stronie północno-wschodniej w pobliżu zbiornika do gromadzenia odcieków”.

Czy należy te zadania doliczyć do ceny brutto? Jeżeli w/w zadania są ujęte w kosztorysie prosimy o podanie ich pozycji.

Odpowiedź:

Ad. 2. Prace związane z uszczelnieniem zbiornika do gromadzenia odcieków ze składowiska oraz pokrycie zbiornika włazem betonowym z żeliwnym włazem rewizyjnym uwzględniono pod pozycją 37 przedmiaru.

Ad. 3.Usunięcie samosiewów jest jednym z elementów prac rekultywacyjnych polegających na przygotowaniu i formowaniu bryły składowanych odpadów. Usunięcie samosiewów, tak samo jak usunięcie kamieni i innych ostrych elementów (odpadów) jest niezbędne celem zabezpieczenia warstw uszczelniających przed ich uszkodzeniem. Wszystkie te prace mają być zrealizowane w ramach prac ujętych w projekcie, specyfikacji technicznej, a także w przedmiarze – np. poz. 1 i 2. Usunięcie samosiewów, ostrych elementów które mogą uszkodzić np. geowłókninę czy bentomatę jest jednym z warunków przeprowadzenia w sposób właściwy rekultywacji składowiska.

Ad. 4. Ukształtowanie skarpy w pobliżu zbiornika do gromadzenia odcieków uwzględnione jest w poz. 31 przedmiaru.

16. W trakcie wizji lokalnej na terenie składowiska stwierdzono ubytki w znajdującym się na miejscu ogrodzenia z paneli betonowych. Prosimy o wyjaśnienie czy uzupełnienie istniejącego ogrodzenia betonowego wchodzi w zakres robót objętych przetargiem? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót oraz podanie ilości, obmiarów do skalkulowania w/w prac.

Odpowiedź:

Uzupełnienie ogrodzenia nie wchodzi w zakres robót objętych zamówieniem. Nie mnie zgodnie z ustawą Prawo budowlane do obowiązków wykonawcy należy zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót.

17. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że na terenie składowiska znajdują się boksy do separacji, ruiny budynku (stróżówki) i brodzik. Prosimy o wyjaśnienie, czy koszty rozbiórek tych obiektów należy ująć w wycenie, czy rozbiórka tych obiektów wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót oraz podanie ilości, obmiarów do wyceny w/w prac.

Odpowiedź:

Boksy do separacji, ruiny budynku (stróżówki) oraz brodzik nie wchodzą w zakres robót objętych zamówieniem.

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

(-) Aleksandra Popis-Stępień