Na WÓJT GMINY 					Garbatka-Letnisko dn. 05.10.2015 r.

GARBATKA - LETNISKO

RGK.OŚ. 6220.6.14.15

Zawiadomienie

o otrzymanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                   w Warszawie

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 28   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm)

zawiadamiam

że dnia 02.10.2015 r.  do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Warszawie znak:  WOOŚ – II.4242.204.2015.MWA6  z dnia 28 września 2015 r. uzgadniające realizację przedsięwzięcia 
i określające warunki dla przedsięwzięcia  polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków typu Lemna w Bąkowcu, gmina Garbatka-Letnisko

W swoim postanowieniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska określił następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- na etapie realizacji przedsięwzięcia zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem ( np. poprzez przykrywanie plandekami);

- na etapie realizacji przedsięwzięcia na terenie inwestycyjnym nie prowadzić napraw, konserwacji i tankowania maszyn budowlanych;

- na etapie realizacji przedsięwzięcia prace budowlane prowadzić w godzinach 600 -2200

- na etapie realizacji przedsięwzięcia zaopatrzenie w wodę realizować z sieci wodociągowej, natomiast ścieki bytowe gromadzić w szczelnych bezodpływowych zbiornikach przenośnych sanitariatów, skąd wywozić przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków;

- na etapie realizacji przedsięwzięcia wody z prób szczelności odprowadzać do ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków;

- odwodnienie wykopów pod planowane obiekty prowadzić poprzez zastosowanie studni depresyjnych lub igłofiltrów, bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód; do minimum ograniczyć  czas odwadniania wykopów; wody z odwodnienia wykopów po podczyszczeniu odprowadzać do rowu lub do ciągu technologicznego istniejącej oczyszczalni ścieków;

- plac budowy i teren inwestycji ( na etapie eksploatacji) wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich rozlania zanieczyszczenie niezwłocznie usunąc, a zebrany materiał przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy;

- na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wszystkie maszyny i urzadzenia pracującena terenie inwestycji utrzymywać dobrym stanie technicznym, eksploatować i konserwować w sposób prawidłowy, pozwalający na uniknięcie wycieków płynów technicznych i paliw do środowiska gruntowo – wodnego;

- na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia teren inwestycji utrzymywać w należytym porządku i systematycznie czyścić , a także usuwać zalegający pył;

- powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego; odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania;

- odpady niebezpieczne powstałe na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji magazynować selektywnie w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów , ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu, posiadającym szczelne podłoze oraz zadaszenie; miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania;

- odpady inne niż niebezpieczne powstałe na etapie eksploatacji inwestycji, w tym odpady o kodzie 19 08 01 ( skratki) oraz odpady o kodzie 19 08 05 ( ustabilizowane komunalne osady sciekowe), magazynować selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych; ww. odpady nastepnie przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku Lub unieszkodliwiania;

- osady stabilizować tlenowo, a nastepnie a następnie higienizować je i odwadniać;

- w ciągu technologicznym oczyszczalni ścieki napowietrzać drobnopęcherzykowo;

- na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zaopatrzenie w wodę realizować z sieci wodociągowej; do celów technologicznych w procesie oczyszczania ścieków wykorzystywać ścieki oczyszczone; prowadzić rejestr zużycia wody;

- na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe oraz  ścieki przemysłowe z procesu oczyszczania ścieków ( tj. wody nasadowe oraz odciekowe) odprowadzać do ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków;

- wody opadowe i roztopowe z utwardzonych terenów narażonych na zanieczyszczenie odprowadzać do ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków; wody opadowe i roztopwe z pozostałych terenów utwardzonych oraz powierzchni dachowych odprowadzać powierzchniowo na tereny zielone ( 6teren własny Inwestora) w sposób niepodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie w szczególności kierunku odpływu wód opadowych, ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

- prowadzić pomiar ilości ścieków surowych przyjmowanych przez oczyszczalnię oraz ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika;

- ścieki oczyszczone w przedmiotowej oczyszczalni ścieków odprowadzać do rowu melioracyjnego, a dalej do rzeki Zwolanki na warunkach pozwolenia wodnoprawnego.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1) modernizacja istniejących oraz zaprojektowanie planowanych urządzeń oczyszczalni ścieków na docelową maksymalną wydajność wyrażoną w RLM ( równoważna liczba mieszkańców) nie większą niż 6333 i maksymalną dobową przepustowość 1000 m3/d;

2) zaprojektowanie wszystkich planowanych w układzie technologicznym zbiorników i instalacji jako szczelnych, zapewniających pełną ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem;

3) zaprojektowanie zbiornika uśredniającego oraz sita jako obiektów przykrytych szczelną płytą;

4) zaprojektowanie zbiornika uśredniającego, sita oraz pompowni jako obiektów podziemnych;

5) zapewnienie wentylacji obiektów oczyszczalni przez przepompownie, w której zaprojektowana zostanie wywiewka antyodorową;

6) zastosowanie hermetyzacji procesów technologicznych ( m.in. punktu zlewnego oraz obiektów wstępnego mechanicznego oczyszczania) w miejscach gdzie jest to możliwe;

7) zaprojektowanie miejsc magazynowania odpadów i osadów o nieprzepuszczalnej powierzchni, wyposażonych w system odbioru odcieków.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania 
w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1  ustawy ooś.

W związku z powyższym Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, informuje, iż wszystkie strony tego postępowania wynikające z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego mogą zapoznać się z ww postanowieniem w siedzibie Urzędu Gminy- Referat Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2b, 26-930 Garbatka-Letnisko, w godzinach pracy Urzędu 8:00 – 15:00, oraz na stronie internetowej RDOŚ w W- wie (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa)..

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko