WÓJT GMINY                                                       Garbatka-Letnisko, dnia 08.03.2019r.

GARBATKA-LETNISKO

RGK.OŚ.6220.2.18.19

Postanowienie

o braku potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 65 Ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018. poz. 2081), 
a także § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
( Dz. U. z 2016r. poz. 71 ) po rozpatrzeniu wniosku firmy TOR-BUD S.C. 
Andrzej i Radosław Klimowicz, Michał i Grzegorz Skoczeń ul. Kochanowskiego 133, 26-930 Garbatka-Letnisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji paliw płynnych i gazu LPG z myjnią samochodową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. 511/10 położonej przy ulicy Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko” po zasięgnięciu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach

Postanawiam

stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji paliw płynnych i gazu LPG z myjnią samochodową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr. ew. 511/10 położonej przy ulicy Kochanowskiego 
w Garbatce-Letnisko”

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14.11.2019r. firma TOR-BUD S.C. Andrzej i Radosław Klimowicz, Michał i Grzegorz Skoczeń ul. Kochanowskiego 133, 26-930 Garbatka-Letnisko zwróciła się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji paliw płynnych i gazu LPG z myjnią samochodową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr. ew. 511/10 położonej przy ulicy Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko”, obręb geod. 0015 Ponikwa, gmina Garbatka-Letnisko, powiat kozienicki, woj. mazowieckie.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 
pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r. poz. 71 ) tj. „instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, inne niż wymienione 
w § 2 ust. 1 pkt 22 oraz instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Garbatka-Letnisko wystąpił o opinię odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do: 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych 
w Radomiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach.

Wyżej wymienione organy wydały opinie w których stwierdzają:

- Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu wydał opinię Nr WA.RZŚ.436.1.905.2018.ZZ04.SP z dn. 03.12.2018r. w której stwierdził, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach wydał opinię 
Nr ZNS.7020.10.2018 z dn. 05.12.2018 r. w której stwierdził, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał opinię Nr WOOŚ-I.4220.1054.2018.EL.3 z dnia 25.02.2019r., w której stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów oraz uwzględniając wyrażone opinie Wójt Gminy Garbatka-Letnisko postanowił, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Projektowane przedsięwzięcie będzie polegać na modernizacji istniejącej stacji paliw płynnych i gazu LPG z myjnią samochodową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. 511/10 położonej przy ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko, obręb 0015 Ponikwa, gmina Garbatka-Letnisko. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję wynosi ok. 4526 m2.

Obecnie na terenie istniejącej stacji paliw znajdują się następujące elementy funkcjonalne:

- budynek obsługi stacji o konstrukcji stalowej,

- 2 naziemne zbiorniki do magazynowania gazu LPG,

- 4 podziemne zbiorniki do magazynowania paliw płynnych,

- 2 dystrybutory do wydawania paliw płynnych,

- dystrybutor do wydawania gazu płynnego.

Większość terenu inwestycyjnego jest utwardzona. Obecnie ww. teren jest wyposażony 
w przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz sieć energetyczną.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie likwidacja istniejących elementów funkcjonalnych: budynku obsługi stacji, podziemnych zbiorników magazynowych paliw płynnych, naziemnych zbiorników gazu LPG, dystrybutorów paliw płynnych 
i dystrybutora gazu LPG. Istniejąca wiata nad polem tankowania zostanie zmodernizowana 
i dostosowana do planowanego zagospodarowania terenu stacji paliw.

Ponadto w ramach przedmiotowego, projektowanego przedsięwzięcia planuje się:

- budowę pawilonu stacji paliw z myjnią samochodową o powierzchni zabudowy ok. 350 m2,

- posadowienie podziemnego, czterokomorowego zbiornika do magazynowania paliw płynnych o maksymalnej pojemności 50 m3 wraz z instalacją technologiczną,

- posadowienie podziemnego zbiornika do magazynowania gazu LPG o maksymalnej pojemności 4,85 m3 wraz  z instalacją technologiczną,

- zainstalowanie 2 dwustronnych, ośmiowężowych dystrybutorów do wydawania paliw płynnych,

- zainstalowanie dwustronnego, dwuwężowego dystrybutora do wydawania gazu LPG,

- wykonanie nawierzchni utwardzonych: wjazdów, dróg, chodnika oraz parkingów,

- wykonanie zieleni ozdobno-izolacyjnej.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji pyłowych gazowych do powietrza oraz emisja hałasu pochodzące z eksploatacji urządzeń i maszyn budowlanych, a także środków transportu. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji inwestycji głównymi źródłami emisji substancji do powietrza związanymi z planowanym przedsięwzięciem będą: praca kotłowni, operacje przeładunku paliw oraz pojazdy mechaniczne poruszające się w obrębie terenu inwestycyjnego. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdza się, że przy przyjętych założeniach, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane.

Z przedłożonych dokumentów oraz z informacji zawartych w karcie informacyjnej planowanego przedsięwzięcia wynika, iż planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunków higienicznych i zdrowotnych – jej celem jest doprowadzenie stacji paliw 
do warunków ochrony środowiska. Zostaną zastosowane nowoczesne dystrybutory paliw płynnych, zbiorniki podziemne na paliwa i gaz LPG, a także instalacje technologiczne – zostanie zastosowana pełna hermetyzacja procesów przyjmowania paliw do zbiorników 
i wydawania paliw do samochodów. W związku z tym nie będzie to powodować przekroczeń normatywnych chwilowych stężeń poza terenem własności, nawet przy jednoczesnym spuście i wydawaniu paliw. Skuteczność odzyskiwania oparów paliw przy spuście wynosi ok. 99%, 
a przy wydawaniu poprzez dystrybutory ok. 95%. Wykonany zostanie szczelny podjazd 
w rejonie spustu i dystrybucji. Poziom hałasu pochodzącego od urządzeń stacji paliw i ruchu pojazdów na stacji nie przekroczy na granicy własności inwestora wartości dopuszczalnych dla obszarów chronionych 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej. Hałas w rejonie stacji paliw generowany  jest głównie przez ruch pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 691 oraz drodze krajowej nr 79.

Planowana inwestycja znajduje się w obszarze Natura 2000 w terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej, poza terenami cennymi przyrodniczo. Natomiast nie znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci Natura 2000. zakres prac gwarantuje, że zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony ww. obszarów Natura 2000, jak również nie wpłynie 
na spójność całej Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, a także na środowisko przyrodnicze i krajobraz Kozienickiego Parku Krajobrazowego Imienia profesora Ryszarda Zaręby oraz na inne obszarowe formy ochrony przyrody. Mając na uwadze skalę, zakres oraz położenie inwestycji stwierdza się, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na etapie realizacji i eksploatacji na środowisko przyrodnicze. Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska 
na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu. Realizacja inwestycji nie spowoduje również znacząco negatywnej zmiany postrzeganej przestrzeni zawierającej elementy przyrodnicze.

Reasumując uznano, że zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

W świetle powyższego nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na powyższe postanowienie nie służy stronom wniesienie zażalenia.

Otrzymują:

- TOR-BUD S.C. 
ul. Kochanowskiego 133, 26-930 Garbatka-Letnisko

- aa.

Do wiadomości:

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Radomiu

ul. Wernera 4A, 26-600 Radom

- Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Warszawie

Wydział Spraw Terenowych II

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

- Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Kozienicach
ul. Sławna 27, 26-900 Kozienice

5 egz./MO

Sprawę prowadzi

Magdalena Orłowska nr tel. 48 62 10 103