**Gmina Garbatka-Letnisko**

**Ul. Skrzyńskich 1**

**26-930 Garbatka-Letnisko**

Garbatka-Letnisko, dnia 6 lutego 2024 r.

RIB.IZP.271.1.1.2024

**Pytania i odpowiedzi do SWZ**

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy PZP   
na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **”****Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie”**, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)  Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Jaka działalność jest prowadzona na piętrze budynku i z czego jest wykonany strop nad parterem?

Odpowiedź

Działalność oświatowa. W załączeniu skan przekroju przez budynek.

Pytanie 2

Jak zapewnione jest ogrzewanie pomieszczeń żłobka i punktu przedszkolnego. Czy projektowana termomodernizacja w innym postępowaniu zawiera projekt c.o. dla pomieszczeń żłobka i przedszkola czy wyposażenie pomieszczeń w grzejniki i podłączenie do węzła grzewczego jest przedmiotem postępowania o termomodernizacji?

Odpowiedź

Planowana budowa nowej kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania jest przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

Pytanie 3

Czy projekt budowalano- architektoniczny ma być wykonany na podstawie załączonego do postępowania dokumentu koncepcji zmiany sposobu użytkowania? Czy do tej koncepcji inwestor posiada prawa autorskie majątkowe.

Odpowiedź

Inwestor posiada prawa do koncepcji, koncepcja może być zmodyfikowana.

Pytanie 4

Z uwagi na brak hydrantu wewnątrz budynku czy szkoła jest wyposażona w system SSP   
z centralą do której ewentualnie można podłączyć części żłobka i punktu przedszkolnego?

Odpowiedź

Szkoła nie posiada systemu SSP.

**Wójt**

**/-/ Teresa Fryszkiewicz**

/podpis i pieczęć na oryginale/