Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ   OFERTY

______________________________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krzeszów

Adres: ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów

______________________________________________________________________

Nazwa (Firma) Wykonawcy –

…………………….............................................................................................................

Adres Wykonawcy –

……..............................................................................................................................

Adres do korespondencji –

………………...................................................................................................................

Tel. - .................................................;

E-mail: ........................................................................;

NIP - ...........................................................; REGON - .............................................;

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów. Postępowanie nr RG.271.1.2022,

ja/my niżej podpisany/i:

.............................................................................................................................................

imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych 
w SWZ, zgodnie z treścią SWZ, ewentualnych wyjaśnień do SWZ oraz jej zmian, jeżeli dotyczy:

za łączną kwotę  ……………………………………..…….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………….…… złotych 00/100), w której uwzględniono należny podatek VAT w stawce 23%.

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot umowy w terminie do 180 dni, liczonym od dnia zawarcia umowy, a w tym dostawę dedykowanego oprogramowania geolokalizującego do 30 dni, przy uwzględnieniu wymagań i warunków opisanych w treści SWZ.

- Oświadczamy, że oferujemy zakresy rękojmi i gwarancji, jak i usługi gwarancyjne spełniające warunki i wymagania wynikające ze SWZ, w szczególności w odniesieniu do ich zakresu i formy realizacji, przy czym oferujemy:

  - …………………….*-miesięczny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia wraz z przeglądami, regulacjami, serwisem i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów,

  - …………………….*-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi integralną część SWZ i akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, w razie wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. 90 dni od daty składania ofert.

- Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności faktury do 30 dni kalendarzowych, liczony od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, odpowiednio dla wymagań określonych w SWZ i wzorze umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy* / nie jesteśmy*: mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.

* - niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż w cenie ryczałtowej oferty uwzględniliśmy koszty i zakres całości przedmiotu zamówienia oraz, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w SWZ.

- Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celu oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1781), oraz z klauzulą informacyjną dołączoną do dokumentacji postępowania, a ponadto oświadczamy, iż wypełniliśmy obowiązki informacyjne oraz obowiązki związane z realizacją praw osób fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu prosimy o jego zwrot na nr konta

……………………………………………………..…………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że deklarujemy doręczanie faktur:

- w formie papierowej pod warunkiem doręczenia wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów, sekretariat *,

- w formie elektronicznej pod warunkiem przesłania wraz z wymaganymi załącznikami na adres: sekretariat@krzeszow.pl *,

- w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres Platformy Elektronicznego Fakturowania:

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Nazwa skrzynki - …………………; Skrócona nazwa skrzynki - ………………….; Numer PEPPOL - ……………………*.

* - niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż wpłata wynagrodzenia powinna być dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze konta:

………………………………………………….………………………………… Bank: ……………………………*

* - należy odpowiednio wypełnić

- Oświadczamy, iż jesteśmy/nie jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)*.

* - niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym 
w zakresie złożonej oferty oraz w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: ……………………………..…………………………………………………….……….……………..,

e-mail: ……………………………………………..…………., tel.: …………………………………………….

(można wypełnić fakultatywnie),

- Oświadczamy, że wybór oferty:

  - nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. *

  - będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył

……………………………………………………………………………………………………………………………….

(Należy wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług) objętych przedmiotem zamówienia. *

- Załączniki:

- Załącznik nr A do SWZ – Opis oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty,

- foldery lub karty katalogowe lub karty produktowe lub karty charakterystyki lub karty materiałowe lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia itp., ewentualnie z kolorowymi zdjęciami lub rysunkami potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia, w odniesieniu do typowych (produkowanych seryjnie) urządzeń i elementów, tj. 1) oprawa oświetlenia drogowego TYPOSZEREG NR I, 2) oprawa oświetlenia PARKOWEGO TYPOSZEREG NR II, 3) szafa sterowania oświetleniem ulicznym, 4) system informatyczny i aplikacja mobilna, spełnia wymagania opisane w SWZ (w szczególności techniczne, funkcjonalne, technologiczne, architektoniczne, użytkowe, estetyczne, materiałowe, kolorystyczne, konstrukcyjne, dotyczące bezpieczeństwa itp.), wraz z jednoznacznym podaniem marki/typu/modelu/symbolu itp. i producenta/ów pozwalających na jednoznaczną identyfikację oferowanych poszczególnych urządzeń i elementów,

- deklaracja CE potwierdzona przez jednostkę akredytowaną, certyfikat ZETOM lub równoważny wraz ze sprawozdaniem z badań certyfikowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z obowiązującymi normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg. ISO/IEC 17067 na potwierdzenie poniższych parametrów:

1. skuteczność świetlna (lm/w)

2. zmierzona moc rzeczywista (W)

3. współczynnik mocy (PF)

4. temperatura barwowa (K)

5. współczynnik oddawania barw (Ra)

6. odporność na uderzenia (IK10)

7. zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (kV)

Dla mocy opraw: 30W, 50W, 75W.

- …….

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty 
i wzorach załączników do SWZ Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić.

Załącznik nr A do SWZ

Składane wraz z ofertą.

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty.

| Minimalne parametry techniczne oprawy oświetlenia drogowego TYPOSZEREG NR I Cena jednostkowa za sztukę brutto: ……………………. zł Wartość łączna za 568 sztuk brutto: ……………………. zł |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wartość / warunek techniczny wymagany przez Zamawiającego | Wartość / warunek techniczny oferowany przez Wykonawcę |
|  |  | Oprawa [nazwa] ……………………………… |
| Napięcie zasilania (V) | Napięcie nominalne: 230 V ±10% – 50Hz. | Tak/Nie |
| Możliwość ściemniania – sterowanie układu zasilającego | 1-10V, 0-10V | Tak/Nie |
| Skuteczność świetlna (lm/W) * | minimum 150lm/W | …… lm/W proszę wpisać wartość |
| Współczynnik mocy (PF) | Minimum 0.95 | …………………….. proszę wpisać wartość |
| Zasilacz | Układ zasilania niezintegrowany z układem świetlnym i optycznym, zainstalowany w oddzielnej komorze montażowej | Tak/nie |
| Ochrona od przeciążenia, przegrzania, wzrostu i skoku napięcia | Min. 20kV | Tak/Nie |
| Współczynnik oddawania barw (RA) | >70 | Tak/Nie |
| Żywotność (h) | ≥ 100 000 | Tak/Nie |
| Temperatura barwowa (K) | 4000 ± 200 | …………………………… proszę wpisać wartość |
| Rozsył światła | O charakterze drogowym optymalnie dostosowanym do charakterystyki lokalizacyjnej danego punktu oświetleniowego. Oprawa powinna posiadać minimum 6 różnych wymiennych układów optycznych. | …………………………………….. proszę wpisać ilość oferowanych optyk |
| Klasa szczelności | Minimum IP67 | Tak/Nie |
| Temperatura pracy (°C) | -40/+40 | Tak/Nie |
| Kolor oprawy | Oprawa malowana farbami proszkowymi na kolor w odcieniu szarości | Tak/Nie |
| Obudowa | Dwukomorowa z aluminium wtryskiwanym wysokociśnieniowo, obudowa gładka bez użebrowań w górnej pokrywie. Bez narzędziowy dostęp do komory zasilania w oprawie. Zatrzaski/klipsy montażowe wyposażone w otwory umożliwiające założenie plomby lub opaski gwarancyjnej zabezpieczającej komorę zasilania na czas gwarancji lub równoważne | Tak/Nie |
| Certyfikaty | CE potwierdzony przez jednostkę akredytowaną ZETOM lub równoważny wraz ze sprawozdaniem z badań | Tak/Nie |
| Otwór montażowy | Od Ø32 do Ø76 | Tak/Nie |
| Regulacja kąta pochylenia lampy [°] | Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od -15° do +15°. Uchwyt powinien być wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy, malowany proszkowo w tym samym kolorze, co oprawa. Uchwyt nie może stanowić dodatkowego regulowalnego przegubu a być integralną częścią oprawy. | Tak/Nie |
| Klasa ochronności oprawy | II | Tak/Nie |
| Klosz zamykający oprawę | Szyba hartowana IK10 | Tak/Nie |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne | Oprawy powinny spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym RG1, | Tak/Nie |
| Inne uwagi | Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej. Celem zapewnienia stabilnego mocowania przez cały okres eksploatacji, uchwyt mocujący oprawę do wysięgnika wyposażony w 5 punktowy docisk. Punkty dociskowe przegubu przygotowane fabrycznie, nie dopuszcza się rozwiercania i gwintowanie przegubu na potrzeby montażu. | Tak/Nie |

* poziom uzyskanych lm/W - skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej mocy zużywanej przez oprawę jako system. Każda z opraw ulicznych powinna być wyposażona w układ indywidualnej kompensacji mocy biernej.

| Minimalne parametry techniczne opraw parkowych TYPOSZEREG NR II Cena jednostkowa za sztukę brutto: ……………………. zł Wartość łączna za 30 sztuk brutto: ……………………. zł |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wartość / warunek techniczny wymagany przez Zamawiającego | Wartość / warunek techniczny oferowany przez Wykonawcę |
|  |  | Oprawa [nazwa] ……………………………… |
| Napięcie zasilania (V) | Napięcie nominalne: 230 V ±10% – 50Hz. | Tak/Nie |
| Możliwość ściemniania – sterowanie układu zasilającego | 1-10V 0-10V | Tak/Nie |
| Skuteczność świetlna (lm/W) | Minimum 125 lm/W | …………………….. proszę wpisać wartość |
| Współczynnik mocy (PF) | > 0.95 | …………………….. proszę wpisać wartość |
| Zasilacz | Układ zasilania niezintegrowany z układem świetlnym i optycznym | Tak/Nie |
| Ochrona od przeciążenia, przegrzania, wzrostu i skoku napięcia | Min. 4kV | Tak/Nie |
| Współczynnik oddawania barw (RA) | >70 | …………………….. proszę wpisać wartość |
| Żywotność (h) | ≥ 100 000 | Tak/Nie |
| Temperatura barwowa (K) | 4000 ± 100 | …………………….. proszę wpisać wartość |
| Rozsył światła | O charakterze drogowym, parkowym, optymalnie dostosowanym do charakterystyki lokalizacyjnej danego punktu oświetleniowego. Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych. Oprawa powinna posiadać minimum 10 różnych wymiennych układów optycznych. | Tak/Nie |
| Klasa szczelności | Minimum IP66 | Tak/Nie |
| Temperatura pracy (°C) | -35/+45 | Tak/Nie |
| Kolor oprawy | Oprawa malowana farbami proszkowymi na kolor w odcieniu szarości | Tak/Nie |
| Obudowa | Aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo | Tak/Nie |
| Otwór montażowy | Od Ø60 do Ø76 | Tak/Nie |
| Klasa ochronności oprawy | II | Tak/Nie |
| Klosz zamykający oprawę | Szyba hartowana IK08 | Tak/Nie |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne | Oprawy powinny spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym RG1 | Tak/Nie |
| Inne uwagi | Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej, | Tak/Nie |

* poziom uzyskanych lm/W - skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej mocy zużywanej przez oprawę jako system. Każda z opraw ulicznych powinna być wyposażona w układ indywidualnej kompensacji mocy biernej.

| Minimalne parametry techniczne nowych szaf sterowania oświetleniem ulicznym Cena jednostkowa za sztukę brutto: ……………………. zł Wartość łączna za 31 sztuk brutto: ……………………. zł |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr / Wartość / Warunek wymagany przez Zamawiającego | Parametr / Wartość / Warunek oferowany przez Wykonawcę |  |
|  | Szafa [nazwa, typ/model/rodzaj/symbol/producent – dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację] ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… |  |
| obudowa min. IP44, kategoria palności FH2-7, IK10, kolor RAL7035, dwukomorowa, zgodna z normą PN IEC 439 | Tak/Nie |  |
| zabezpieczenie przedlicznikowe nadprądowe typu C | Tak/Nie |  |
| stycznik klasy AC3 | Tak/Nie |  |
| zabezpieczenia odpływowe nadprądowe typu B | Tak/Nie |  |
| rozłącznik typu FR na zasilaniu części rozdzielczej | Tak/Nie |  |
| zamontowany zegar astronomiczny z opcją programowania wyjątków i automatyczną zmianą czasu zimowego na letni | Tak/Nie |  |
| przełącznik w zakresie: sterownik astronomiczny, sterowanie ręczne, | Tak/Nie |  |
| zabezpieczenie zegara oraz układu kompensacji energii biernej (jeśli dotyczy) | Tak/Nie |  |
| w zależności od warunków komora licznikowa z prawej lub lewej strony szafy | Tak/Nie |  |
| komora licznikowa dostosowana do montażu zamka z systemem „masterkey” i umożliwia zaplombowanie pokrywy zacisków licznika i zabezpieczeń przedlicznikowych | Tak/Nie |  |
| komora sterowania oświetleniem jest dostosowana do montażu zamka i kłódki energetycznej | Tak/Nie |  |
| wymiary szafki: 260x600x220 +/- 15% (cz. licznikowa) + 400x600x220 +/- 15%(cz. rozdzielcza); w przypadku instalowania więcej niż dwóch obwodów oświetleniowych dopuszcza się zastosowanie szafy o większych wymiarach w zakresie komory sterowania oświetleniem | Tak/Nie |  |

* istniejące układy pomiarowo-rozliczeniowe należy zlokalizować na słupach stacyjnych lub na słupach linii nn (w miejscach widocznych od strony ulicy) w atestowanych zintegrowanych złączach pomiarowych.

| Minimalne parametry techniczne systemu informatycznego i aplikacji mobilnej Wartość łączna za komplet brutto: ……………………. zł |  |
| --- | --- |
| Parametr / Wartość / Warunek wymagany przez Zamawiającego | Parametr / Wartość / Warunek oferowany przez Wykonawcę |
|  | System [nazwa, typ/model/rodzaj/symbol/producent – dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację] ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… |
| Szczegółowo opisane w Załącznika nr B2 do SWZ | Tak/Nie |

| Minimalne parametry techniczne nowego przewodu Cena jednostkowa za 1 m brutto: ……………………. zł Wartość łączna za 29 000 m brutto: ……………………. zł |  |
| --- | --- |
| Parametr / Wartość / Warunek wymagany przez Zamawiającego | Parametr / Wartość / Warunek oferowany przez Wykonawcę |
|  | System [nazwa, typ/model/rodzaj/symbol/producent – dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację] ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… |
| Przewód Typu – AsXSn 2x25mm2 | Tak/Nie |

* wraz z ofertą złożono foldery lub karty katalogowe lub karty produktowe lub karty charakterystyki lub karty materiałowe lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia itp., ewentualnie z kolorowymi zdjęciami lub rysunkami potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia, w odniesieniu do typowych (produkowanych seryjnie) urządzeń i elementów, tj. 1) oprawa oświetlenia drogowego TYPOSZEREG NR I, 2) oprawa oświetlenia PARKOWEGO TYPOSZEREG NR II, 3) szafa sterowania oświetleniem ulicznym, 4) system informatyczny i aplikacja mobilna, spełnia wymagania opisane w SWZ (w szczególności techniczne, funkcjonalne, technologiczne, architektoniczne, użytkowe, estetyczne, materiałowe, kolorystyczne, konstrukcyjne, dotyczące bezpieczeństwa itp.), wraz z jednoznacznym podaniem marki/typu/modelu/symbolu itp. i producenta/ów pozwalających na jednoznaczną identyfikację oferowanych poszczególnych urządzeń i elementów,

* wraz z ofertą złożono deklarację CE potwierdzona przez jednostkę akredytowaną, certyfikat ZETOM lub równoważny wraz ze sprawozdaniem z badań certyfikowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z obowiązującymi normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg. ISO/IEC 17067 na potwierdzenie poniższych parametrów:

1. skuteczność świetlna (lm/w)

2. zmierzona moc rzeczywista (W)

3. współczynnik mocy (PF)

4. temperatura barwowa (K)

5. współczynnik oddawania barw (Ra)

6. odporność na uderzenia (IK10)

7. zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (20kV)

Dla mocy opraw: 30W, 50W, 75W

Załącznik nr 3 do SWZ

Składane wraz z ofertą.

(UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca powołuję się na zasoby podmiotu/ów trzeciego/ich, odpowiednią ilość razy w zależności od liczby podmiotów udostępniających zasoby Wykonawcy, a ponadto wymagane jest do złożenia wraz 
z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasób/y)

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 118 ustawy Pzp

Działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG - o ile dotyczy) *

Oświadczamy, że w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów. Postępowanie nr RG.271.1.2022,

zobowiązujemy się udostępnić nasze zasoby Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, składającego ofertę) *

W celu oceny, czy wskazany wyżej Wykonawca będzie dysponował naszymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do naszych zasobów podaję:

1)	zakres naszych zasobów dostępnych Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………

(wskazać zakres udostępnionych zasobów, tj.: zdolności techniczne lub zawodowe, sytuację ekonomiczną lub finansową, doświadczenie, wiedzę, osoby, sprzęt, urządzenia itp., odpowiednio o ile dotyczy)

2)	sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………

(wskazać realny i faktyczny sposób oraz okres (czas), wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

3)	charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………

(wskazać dokładnie np. umowa zlecenia, o dzieło, pożyczki, użyczenia itp.)

4)	czy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą:

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………

(wskazać dokładnie te elementy zamówienia, tj. odpowiednio o ile dotyczy usług, dostaw lub robót budowlanych, które będą realizowane przez podmiot udostępniający zasoby)

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się do realizacji odpowiednio o ile dotyczy usług, dostaw lub robót budowlanych, których wskazane powyżej zdolności dotyczą.

Załącznik nr 4 do SWZ

Składane wraz z ofertą (o ile dotyczy) *.

Oświadczenie Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie,

o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

(z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy)

Biorąc udział w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów. Postępowanie nr RG.271.1.2022,

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, składającego ofertę)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oświadczamy, iż następujące roboty budowlane/usługi/dostawy * wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa):

………………………………………………………………………………………………………………...

wykona: ……………………………………………………………………………………………………… **

Wykonawca (nazwa):

………………………………………………………………………………………………………………...

wykona: ……………………………………………………………………………………………………… **

* niepotrzebne skreślić

** należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum

Załącznik nr 6 do SWZ

Składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

      - osobą przeznaczoną na funkcję kierownika prac posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi pracami obejmującymi dostawę wraz z montażem oświetlenia zewnętrznego typu LED, o łącznej liczbie zamontowanych opraw w wykazanych dwóch realizacjach nie mniejszej niż 750 sztuk, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,

      - osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji E do 1 kV wystawione przez uprawniony organ oraz uprawnienia do PPN (pracy pod napięciem) do 1kV na liniach napowietrznych nn 0,4 kV,

      - co najmniej 4 osobami posiadającymi uprawnienia do PPN (pracy pod napięciem) do 1kV na liniach napowietrznych nn 0,4 kV oraz ważne upoważnienia pracowników firm zewnętrznych do wykonywania prac pod napięciem na urządzeniach eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów  do 1 kV.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość łączenia funkcji wyżej wymienionych osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w powyższych branżach i specjalnościach opisanych w pkt 1) i 2), w przypadku posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia wymaganych dla określonych funkcji.

Należy przedstawić wykaz osób z opisem zawierającym dane i informacje, z których będzie jednoznacznie wynikać spełnienie opisu warunku udziału w postępowania, wraz z informacją o podstawie dysponowania w przypadku, gdy są to zasoby udostępnione Wykonawcy, według na przykład poniższej tabeli.

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje, uprawnienia, decyzje itp. pozwalające na wykonywanie odpowiednich funkcji i czynności | Opis doświadczenia w zakresie przedstawienia realizacji potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanych SWZ odpowiednio dla danej osoby (np. rodzaj prac, lokalizacje, zakresy itp.) | Informacja o podstawie dysponowania i/lub załączone zobowiązania o udostępnieniu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

* należy wypełnić  odpowiednią liczbę wierszy w zależności od liczby osób przewidzianych do realizacji zamówienia

WYKAZ DOSTAW

Składając ofertę oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. iż w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonaliśmy:

      - jedną dostawę wraz z montażem oświetlenia zewnętrznego typu LED, o łącznej liczbie zamontowanych opraw w wykazanej dostawie nie mniejszej niż 500 sztuk,

      - jedną dostawę wraz z montażem szaf sterowniczych, o łącznej liczbie zamontowanych szaf w wykazanej dostawie nie mniejszej niż 30 sztuk,

      - jedna dostawę wraz z instalacją i wdrożeniem systemu informatycznego do zarządzania i utrzymania oświetlenia ulicznego,

      - jedna dostawę lub usługę, w ramach której dokonano rzeczywistych pomiarów luminancji parametrów oświetlenia ulicznego zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13201-3:2016 Oświetlenie dróg z wykorzystaniem matrycowego miernika luminancji lub równoważnej, obejmującej w wykazanej dostawie lub usłudze łącznie nie mniej niż 30 punktów pomiarowych,

      - jedną dostawę lub usługę bądź robotę, w ramach której dokonano zabudowy przewodu ASXSn 2x25 mm2 z jednoczesnym demontażem istniejącego przewodu oświetleniowego nieizolowanego (AL.) o łącznej długości przewodu zasilającego oprawy w wykazanej dostawie lub usłudze bądź robocie nie mniej niż 10.000 m,

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza aby Wykonawca wykazał spełnienie wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu łącznie w mniejszej liczbie zrealizowanych zamówień, jednak nie mniejszej niż dwóch, w przypadku gdy wykazana liczba wykonanych zamówień spełnia łącznie opis warunku w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia.

Należy przedstawić wykaz robót z opisem zawierającym dane i informacje, z których będzie jednoznacznie wynikać spełnienie opisu warunku udziału w postępowania, wraz z informacją o podstawie dysponowania w przypadku, gdy są to zasoby udostępnione Wykonawcy, według na przykład poniższej tabeli.

| Lp. | Przedmiot zamówienia (rodzaj, zakres, wielkość, liczba, ilość sztuk, długości, itp.) | Data/y realizacji i miejsce wykonania | Nazwa, adres i telefon Zleceniodawcy | Zasób własny / udostępniony przez podmiot trzeci |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* należy wypełnić odpowiednią ilość wierszy dla wykazanych realizacji wraz z dokumentami

Wykaz dokumentów potwierdzających, że wykazane wyżej zamówienia zostały wykonane należycie:

- …………………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………………