Wodzierady, dn. 03.12.2021r.

**Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy:„ Przystosowanie budynku na Klub Seniora w Kwiatkowicach” oraz „Remont Świetlicy Środowiskowej w Kwiatkowicach”.**

**Znak sprawy: IZP.271.6.2021**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Klub Seniora w Kwiatkowicach

Kuchnia:

-Instalacja elektryczna dla płyty indukcyjnej - proszę o podanie dł. i przekroju przewodu, czy ma być ułożony pod tynkiem czy w korytkach instalacyjnych;

**Długość przewodu – ok. 10 m. Przewód do podłączenia płyty indukcyjnej należy ułożyć pod tynkiem. Przewód o przekroju 5×2,5mm2. Należy uwzględnić osobne zabezpieczenie w skrzynce rozdzielni elektrycznej.**

-Instalacja elektryczna wymiana kontaktów, włączników i lamp oświetleniowych - proszę o podanie ilości i rodzaju opraw.

**Wymiana 3 sztuk lamp oświetleniowych – Lampy typu LED - plafon sufitowy.**

**Zamawiający rezygnuje z wymiany kontaktów, włączników.**

Toalety

-Przerobienie instalacji wod-kan w toaletach dla osób dorosłych – proszę o określenie zakresu prac

**Prace instalacyjne (wod-kan) przewidują modernizację toalety poprzednio przystosowanej dla dzieci przedszkolnych na toalety dla osób dorosłych. (Należy uwzględnić zmianę wysokości podwieszenia umywalek oraz urządzeń sanitarnych – dostosowanie odpływu -syfonów)**

-Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym miski ustępowe porcelanowe zawieszane czy mają być Geberity

**Zamawiający przewiduje miskę ustępowa montowaną/zawieszoną na zestawie – stelażu podtynkowym.**

-Ścianki działowe toalet z drzwiami wykonane systemowo – proszę o rysunki z wymiarami **Wykonanie zgodnie z załączonym rysunkiem (Załącznik 1)**

-Przerobienie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przesunięciem grzejnika – gdzie i na czym ma polegać przeróbka

**Zamawiający przewiduje zmianę lokalizacji grzejnika w toalecie 1 szt. Przerobienie instalacji c.o., polega na doprowadzeniu instalacji c.o. do nowego miejsca zawieszenia grzejnika (Załącznik 2).**

-Uzupełnienie ubytków płytek ceramicznych na ścianach – proszę określić ilość.

**Zgodnie z załączonym przedmiarem w pozycji nr 28.**

**Zamawiający podkreśla ze przyjął szacunkową ilość płytek ceramicznych w ilości 20 m2. Rzeczywista ilość m2 płytek może być mniejsza, ponieważ przyjęto m2 do zabudowy stelaży WC oraz orientacyjną ilość do uzupełnienia płytek uszkodzonych podczas remontu.**

-Remont istniejącej instalacji elektrycznej (wymiana kontaktów i włączników oraz wymiana lamp oświetleniowych) oświetleniowych - proszę o podanie ilości i rodzaju opraw.

**Wymiana 4 sztuk lamp oświetleniowych – Lampy typu LED - plafon sufitowy.**

**Zamawiający rezygnuje z wymiany kontaktów, włączników .**

-Proszę o zwymiarowany rzut pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych

**Zamawiający załącza rzut WC (Załącznik 3).**

Prace remontowe na zewnątrz budynku:

-Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej – proszę o potwierdzenie zapisu o montażu starej instalacji, naszym zdaniem do nowego pokrycia dachu powinna być zamontowana nowa i na innych uchwytach.

**Zamawiająca informuje, że należy wykonać nową instalację odgromową.**

2. Świetlica Środowiskowa w Kwiatkowicach

-Remont istniejącej instalacji elektrycznej (wymiana kontaktów i włączników) - proszę o podanie ilości, czy zbędna jest wymiana przewodów;

**Wymiana kontaktów i włączników w ilości 6 sztuk.**

**Zamawiający nie przewiduje wymiany przewodów elektrycznych.**

-Mural wykonany na ścianach sali, w tym napis: „Świetlica środowiskowa w Kwiatkowicach” – proszę o określenie motywu.

**Zamawiający podaje w części informacyjnej**

**Wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem muralu przedstawić swoją koncepcje zamawiającemu do akceptacji.**

**Wymagania zamawiającego dotyczące muralu:**

**Napis kolorowy na ścianie o wymiarach 5,70 m x 3,00 m**

**„ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W KWIATKOWICACH” .**

Z poważaniem

……………………………………………..