Wodzierady, 03.03.2022r.

Gmina Wodzierady

Wodzierady 24

98-105 Wodzierady

**Znak sprawy: IZP.271.2.2022**

**Wykonawcy**

**Wszyscy zainteresowani**

**Strona internetowa prowadzonego postępowania**

**BIP**

**Informacja**

Dotyczy postępowania na zdanie p.n.: „**Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Marianowie**”.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 5, 6, 7, 9 oraz na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021 poz. 1129 z póżn. zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

1. Było:

Rozdział IV ust. 1 SWZ:

Przedmiotem inwestycji jest **przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kwiatkowice** ul. Szkolna 15, gm. Wodzierady – działka nr 209/2 (obręb Kwiatkowice) wraz z budową naziemnego zewnętrznego zbiornika wody V=300m3 oraz zewnętrzną instalacją wodociągową i elektroenergetyczną.

Jest:

Rozdział IV ust. 1 SWZ:

Przedmiotem inwestycji jest **przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kwiatkowice** ul. Szkolna 15, gm. Wodzierady – działka nr 209/2 (obręb Kwiatkowice) wraz z budową naziemnego zewnętrznego zbiornika wody V=300m3 oraz zewnętrzną instalacją wodociągową i elektroenergetyczną.

**Zamawiający zwiększa zakres prac o następujące pozycje:**

1. Wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu Stacji Uzdatniania Wody w Kwiatkowicach, działka nr 209/2, miejscowość Kwiatkowice, obręb Kwiatkowice oraz utwardzenie kostką brukową terenu przed Stacją Uzdatniania Wody w Kwiatkowicach, działka nr 209/1, miejscowość Kwiatkowice, obręb Kwiatkowice.
2. Wymiana zasuw oraz rur azbestowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Kwiatkowicach oraz przed Stacją Uzdatniania Wody w Kwiatkowicach, działki nr 209/1 oraz 209/2, miejscowość Kwiatkowice, obręb Kwiatkowice.
3. Montaż nowego ogrodzenia wraz z nową bramą wjazdową i furtką do Stacji Uzdatniania Wody w Kwiatkowicach, działka nr 209/2, miejscowość Kwiatkowice, obręb Kwiatkowice.

Wykonawca przeliczy koszt ww. prac i ujmie je w swojej ofercie.

1. Było:

Rozdział XII ust. 10 SWZ:

**Termin składania ofert: do dnia 04.03.2022r. do godziny 10:00.**Po upływie terminu składania ofert, a przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jest:

Rozdział XII ust. 10 SWZ:

**Termin składania ofert: do dnia 11.03.2022r. do godziny 10:00.**Po upływie terminu składania ofert, a przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1. Było:

Rozdział XIII ust. 1 SWZ:

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2022r. o godzinie 11:00.**

Jest:

Rozdział XIII ust. 1 SWZ:

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2022r. o godzinie 11:00.**

1. Było:

Rozdział X SWZ:

Wykonawcy będą związani ofertami do dnia **02.04.2022r.**

Jest:

Rozdział X SWZ:

Wykonawcy będą związani ofertami do dnia **09.04.2022r.**

…………………………….

(Kierownik Zamawiającego)