**Załącznik nr 7a do zapytania ofertowego**

Kwiatkowice, 26.07.2024 r.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

pn.: **„Remont konserwatorski zewnętrznych murów kościoła św. Mikołaja
i św. Doroty w Kwiatkowicach”**

*Inwestycja* *uzyskała dotację Gminy Wodzierady dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/1702/PolskiLad.*

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**Wykonanie, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych obejmujących zewnętrzne mury kościoła św. Mikołaja i św. Doroty w Kwiatkowicach.**

1. Przedmiot zamówienia podlega ochronie konserwatorskiej. Został on wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego decyzjami:

- budynek kościoła - rejestr zabytków nieruchomych województwa łódzkiego decyzją 34/238/A
z 24.07.1967;
- portal wejściowy z elewacji zachodniej z herbami Rola i Jastrzębiec – rejestr zabytków ruchomych województwa łódzkiego decyzją 123-B15 z 06.11.1971.

1. Zakres zamówienia obejmuje:

**A. Roboty ogólnobudowlane i remontowe:**

**1) Usunięcie wtórnych tynków;**

**2) Naprawa bądź wymiana zniszczonych oryginalnych wypraw tynkarskich;**

**3) Konserwacja sztukatorskich, tynkarskich i kamiennych elementów wystroju elewacji;**

**4) Malowanie elewacji farbami krzemianowymi;**

**5) Naprawa obróbek blacharskich;**

**6) Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian kościoła**

**B. Prace konserwatorskie przy portalu wejściowym:**

**1) Usunięcie wtórnych nawarstwień z powierzchni kamienia;**

**2) Uzupełnienie ubytków kamienia kitami zbliżonymi właściwościami fizykochemiczny mi do oryginalnego kamienia;**

**3) Konserwacja i rekonstrukcja pierwotnych wymalowań herbów.**