Wołomin dn. 28.12.2021 r.

HK.4300. 430.2021.BW

SW 5729/2021

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U.
 z 2021r. poz.195)

- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (sprawozdanie z badań u zarządcy wodociągu) wykonanych przez  Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o., 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A  i przedłożonych  przez PIT-RADWAR S.A. Warszawa ul. Poligonowa 30 oraz na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Dział Laboratoryjny 00-875 Warszawa ul. Żelazna 79 pobieranych w ramach nadzoru przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołominie nr:

- HKL.01725/2021 z dnia 17.05.2021r. - punkt poboru  Kobyłka ul. Nadmeńska 14 – budynek administracyjny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu zakładowego w Kobyłce ul. Nadmeńska 14

zarządzanego przez PIT-RADWAR S.A.

04-051 Warszawa ul. Poligonowa 30

Otrzymują:

- PGK Kobylka ul. Moniuszki 2A

- Burmistrz Miasta Kobyłka

- a/a