Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren (projektowany pas drogowy)

Obręb 38, 	działki nr: 1/13 (1/9), 1/10, 1/11 (1/5), 3/1 (3), 4/3 (4), 99/4 (99)

Obręb 44, 	działki nr: 3/3 (3/2), 4/1 (4), 5/1 (5), 11/5, 16/1 (16) ,17/1 (17), 19/1 (19), 20/6 (20), 20/8 (20), 31/1 (31), 38/4, 44/3 (44/2), 45/1 (45), 47/3 (47), 49/3 (49), 63/3 (63), 64/1 (64), 66/1 (66), 68/3 (68/1), 68/4 (68/1), 68/2,

69/20 (69/1), 69/22 (69/9), 71/11, 74/8, 81/1 (81), 82/1 (82), 84/8, 85/3, 86/1 (86), 87/4, 89/8, 90/17 (90/12), 90/13, 91/1 (91), 92/1 (92), 103/1 (103), 121/1, 125/1, 126/1, 126/4 (126/3), 127/1 (127), 135/1, 135/6 (135/2),

135/4 (135/3), 136/1 (136), 137/6, 139/5, 151/1 (151), 152/1 (152), 157/5 (157/3), 157/4, 161/3, 163/1 (163), 170/1, 171/1 (171), 177/2, 188/3 (188/1), 188/2, 197/25 (197/1), 200

Obręb 45, 	działki nr: 1/3 (1), 4/1 (4), 5/4 (5/1), 5/6 (5/2), 5/8 (5/3), 6/1 (6), 7/1 (7), 8/1 (8), 9/1, 11, 12/1, 13, 15/1,

16/1 (16), 17, 19/2 (19), 22/1, 23/4, 23/5, 23/6, 24/1, 25/1, 26/9 (26/1), 146/4 (146), 153/1 (153), 154/1 (154),

Oznaczenia:

200 - działki będące w zarządzie Inwestora, bądź do przejęcia w całości

151/1 - numer działki po podziale, przeznaczona pod inwestycję (w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

Wykaz działek poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji o ograniczonym sposobie korzystania w związku z rozbiórką istniejących obiektów budowlanych (w związku z art. 11f ust. 1, pkt 8 lit. c, Dz. U. 2018 poz. 1474)

Obręb 45:  		1/4 (1),

Oznaczenia:

1/4 - numer działki po podziale, pozostała część (w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

Wykaz działek poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji o ograniczonym sposobie korzystania w związku z przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu (art. 11f, ust. 1, pkt. 8, lit. e Dz. U. 2018, poz. 1474)

Obręb 37, 	działki nr: 130/2, 163

Obręb 38, 	działki nr: 1/12 (1/5), 3/2 (3), 4/4 (4), 98, 106/2

Obręb 44, 	działki nr: 16/2 (16), 17/2 (17), 19/2 (19), 31/2 (31), 30, 44/4 (44/2), 45/2 (45), 47/4 (47), 49/4 (49), 50, 51/8, 63/4 (63), 64/2 (64), 68/5 (68/1), 69/21 (69/1), 69/23 (69/9), 74/7, 81/2 (81), 82/2 (81), 86/2 (86), 91/2 (91), 92/2 (92), 103/2 (103), 115, 121/2, 126/2, 126/5 (126/3), 127/2 (127), 134/2, 135/7 (135/2), 135/5 (135/3), 151/2 (151), 152/2 (152), 157/6 (157/3), 157/2, 163/2 (163), 169, 170/2, 171/2 (171), 188/4 (188/1),

197/26 (197/1)

Obręb 45, 	działki nr: 1/4 (1), 4/2 (4), 6/2 (6), 9/2, 10, 16/2 (16), 19/1 (19), 146/3 (146), 147/2, 154/2 (154),30/3, 31/6, 34/4, 35/1, 45/5, 46/1, 54/16, 46/2, 54/6, 55/5, 57/5, 59/5, 64/1

Oznaczenia:

163 - działki niepodlegające podziałowi

16/2 - numer działki po podziale, pozostała część (w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

Wykaz działek poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji o ograniczonym sposobie korzystania w związku z przebudową innych dróg publicznych (art. 11f, ust. 1, pkt. 8, lit g Dz. U. 2018, poz. 1474)

Obręb 37, 	działka nr: 163

Obręb 38, 	działki nr: 1/3, 98

Obręb 44, 	działki nr: 2, 3/1

ZAWARTOŚĆ

1. Klasyfikacja głównych robót według wspólnego słownika zamówień - kody CPV

2. Charakterystyka obiektu

3. Przedmiar robót

6.1 Roboty drogowe

6.2 Kanalizacja deszczowa

6.3 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nn i SN

6.4 Przebudowa oświetlenia drogowego, zasilanie przepompowni

6.5 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej

6.6 Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej

6.7 Przebudowa urządzeń teletechnicznych

6.8 Przebudowa sieci gazowej

1. KLASYFIKACJA GŁÓWNYCH ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ - KODY CPV

| - dział: | 45000000-7 | Roboty budowlane |
| --- | --- | --- |
| - grupa: | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| - klasa: | 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne |
| - kategoria: | 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu |
|  | 45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby 45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad |
| - grupa: | 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| - klasa: | 45230000-8 | Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu |
| - kategoria: | 45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie linii komunikacyjnych |
|  | 45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych |
|  | 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych 45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg 45233140-2 Roboty drogowe 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek rowerowych |

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej ul. Sikorskiego wraz z odcinkiem drogi KDD10 w Kobyłce.

Zamierzenie budowlane obejmuje realizację następujących obiektów:

- przygotowanie terenu budowy,

- wykonanie objazdów tymczasowych (w miarę potrzeb),

- roboty pomiarowe,

- usunięcie drzew i krzewów,

- roboty rozbiórkowe,

- usunięcie ziemi roślinnej ze shałdowaniem,

- przebudowę ogrodzeń (przestawienie do projektowanej granicy pasa drogowego)

- budowę odwodnienia drogi,

- budowę odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej,

- przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z zakresem budowy (sieć elektroenergetyczna nn z elementami oświetlenia drogowego i przyłączami, sieć elektroenergetyczna SN, sieć gazowa, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna z przyłączami, kanalizacja sanitarna), w tym niezbędne rozbiórki istniejących sieci nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania, oraz sieci nieczynnych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem,

- budowę drogi o konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii betonu asfaltowego,

- budowę i przebudowę zjazdów,

- budowę chodników, opasek,

- roboty wykończeniowe, w tym humusowanie i obsianie mieszankami traw,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Szczególną uwagę należy przywiązać do właściwego zagęszczenia i wyprofilowania podłoża. Ze względu na infrastrukturę podziemną wszelkie roboty w jej pobliżu należy wykonywać ze szczególną ostrożnością.

UWAGA:

Koszty składowania lub utylizacji odpadów (ziemia, materiały z rozbiórek, destrukt bitumiczny, etc.) są po stronie Wykonawcy. Materiały rozbiórkowe zakwalifikowane do dalszego wykorzystania Wykonawca przekaże Inwestorowi i przewiezie na własny koszt na miejsce przez niego wskazane.

Wymagania ogólne

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy przeprowadzić pomiar geodezyjny. W cenie robót należy również ująć obsługę geodezyjną i opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Materiały nadające się do dalszego wbudowania przekazać należy na składowisko wskazana przez Zamawiającego i pozostawić do jego dyspozycji, pozostałe nie nadające się do dalszego użycia materiały oraz ziemię z korytowania Wykonawca robót zagospodaruje, odwiezie na składowisko i zutylizuje  w sposób zgodny z przepisami na własny koszt.

Organizacja ruchu na czas robót

Roboty budowlane należy kompleksowo oznakować i zabezpieczyć, a po ich realizacji oznakowanie tymczasowe zdemontować.

W cenie robót należy również ująć koszt wykonania, demontażu i uzyskanie wszelkich uzgodnień dot. oznakowania tymczasowego.

Roboty drogowe, sanitarne, elektroenergetyczne, teletechniczne

Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.