Wołomin dn. 18.12.2023 r.

HK.9020-1. 787.2023.TT

SW 6604/2023

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.                        U. z 2023r. poz. 338)

- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                         i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie               jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (sprawozdanie z badań u zarządcy wodociągu) wykonanych przez firmę GBA Polska      Sp. z o.o., ul. Mochtyńska, 03-289 Warszawa i przedłożonych  przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kobyłce ul. Moniuszki 2A oraz na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Dział Laboratoryjny 00-875 Warszawa ul. Żelazna 79 pobieranych w ramach nadzoru przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołominie nr:

- HKL.00168/2023 z dnia 16.01.2023r.- punkt poboru  Kobyłka ul. Jezuicka - Szkoła

- HKL. 01471/2023 z dnia 04.04.2023r.- punkt poboru  Kobyłka ul. Nadmeńska 14 SUW

- HKL.07955/2023 z dnia 27.10.2023r.- punkt poboru  Kobyłka ul. Nadmeńska 14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  z wodociągu publicznego w Wołominie  ul. Graniczna oraz ze Stacji Uzdatniania Wody w Kobyłce ul. Nadmeńska 14 zarządzanego przez

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kobyłce ul. Moniuszki 2A

Otrzymują:

- PGK Kobyłka ul. Moniuszki 2A

- Burmistrz Miasta Kobyłka

- a/a