Wołomin dn. 29.03.2024 r.

HK.9020-1. 205.2024.TT

SW 1436/2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.                        U. z 2024r. poz. 416)

- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                         i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz. U. z 2023r. poz. 537)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie               jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (sprawozdanie z badań u zarządcy wodociągu) wykonanych przez firmę GBA Polska      Sp. z o.o., ul. Mochtyńska, 03-289 Warszawa i przedłożonych  przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kobyłce ul. Moniuszki 2A oraz na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Dział Laboratoryjny 00-875 Warszawa ul. Żelazna 79 pobieranych w ramach nadzoru przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołominie nr:

- HKL.01808/2024 z dnia 15.03.2024r.- punkt poboru  Kobyłka ul. Orzeszkowej 3/5 - Szkoła

- HKL. 01806/2024 z dnia 15.03.2024r.- punkt poboru  Kobyłka ul. Ceramiczna -  przedszkole

- Ł./0/01/2024/2359/FM/1 z dnia 24.01.2024r.- punkt poboru  Kobyłka ul. Orzeszkowej 3/5 – Szkoła

- Ł./0/01/2024/2360/FM/2 z dnia 20.02.2024r.- punkt poboru  Kobyłka ul. Załuskiego 57 – Szkoła

- Ł./0/01/2024/2360/FM/1 z dnia 20.02.2024r.- punkt poboru  Kobyłka ul. Nadmeńska 14 – SUW

- Ł./0/01/2024/2361/FM/1 z dnia 20.03.2024r.- punkt poboru  Kobyłka ul. Rosłana 11 – Szkoła

- Ł./0/01/2024/2361/FM/1 z dnia 20.03.2024r.- punkt poboru  Kobyłka ul. Jezuicka 1 – Szkoła

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  z wodociągu publicznego w Wołominie  ul. Graniczna oraz ze Stacji Uzdatniania Wody w Kobyłce ul. Nadmeńska 14 zarządzanego przez

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kobyłce ul. Moniuszki 2A

Otrzymują:

- PGK Kobyłka ul. Moniuszki 2A

- Burmistrz Miasta Kobyłka

- a/a