Boguty-Pianki, dnia 2013-03-26

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym na Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy Boguty- Pianki ogłoszonym w BZP pod numerem 105616-2013

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy Boguty- Pianki wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie:  Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie parametrów płytek granitowych ,    z których mają być wykonane posadzki tj. kolorystyka i nazwa . Informacja zawarta w SIWZ jest  zbyt ogólnikowa , biorąc pod uwagę , że powierzchnia posadzek to ponad 160 m2 ,  a na rynku dostępne są płytki w cenie od 60 zł do nawet 450 zł za m2 , jest to pozycja  bardzo rzutująca na wartość wyceny, żeby dokonać poprawnej kalkulacji potrzebne jest dość precyzyjne podanie parametrów, jakich płytek Inwestor  będzie wymagał do wykonania inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści płytki podłogowe z naturalnego granitu 100% polerowane o wymiarach  minimum 30x 30x 1 cm., minimum 2 kolory ułożone we wzorze pas płytek od ścian w kolorze podstawowym. Następny pas w kolorze ciemnym i wypełnienie w kolorze podstawowym . Zamawiający określa następujące rodzaje kolorów :

- czarny lub ciemny brąz i wypełnienie kolor czerwony,

- ciemna zieleń i wypełnienie kolor żółty,

- ciemny brąz i wypełnienie wzoru kolor zielony.

Schody  mają być w kolorze ciemnym, stopnie i podstopnie schodów mają być każdy element jako całość. Płyty spocznikowe dopuszcza się z płytek podłogowych granitowych.