Boguty-Pianki, dnia 2013-03-26

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym na Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy Boguty- Pianki ogłoszonym w BZP pod numerem 105616-2013

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy Boguty- Pianki wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie:  Proszę o podanie dokładniejszego opisu dotyczącego drzwi wewnętrznych jakie mają być zastosowane przy remoncie. Proszę określić czy drzwi mają być drewniane /pełne , przeszklone (a może aluminiowe) ciepłe, zimne/ a może  PCV

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  drzwi wewnętrzne pojedyncze  pełne (pokoje) z płyty MDF wzór do uzgodnienia z Zamawiającym w kolorze  brąz ,  lub mahoń.

Drzwi podwójne z płyty i ościeżnicami MDF od dołu 2/5 pełne, od  góry 3/5 wysokości przeszklone wzór do uzgodnienia z Zamawiającym w kolorze brąz   lub mahoń .