    Gmina Boguty-Pianki
ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45
07-325 Boguty-Pianki
tel. (86) 277 50 03, fax tel. (86) 277 50 03, e-mail ugbogut@wp.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I zmiana

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp” na:

„Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy Boguty - Pianki”.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

ZATWIERDZAM

Boguty-Pianki, dnia 24-10-2013r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: GPM.271.2.2013
Wprowadza się następujące zmiany SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) z dnia 16-10-2013r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp” na:„Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy Boguty – Pianki”.
Załączniki nr 1 i nr 9 otrzymują brzmienie:
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: ...............................................................................................
Adres*: ..................................................................................
TEL.* .........…………................……………………………………………….
REGON*: …………………................…………………………………………
NIP*: …………………………………................………………………………
FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
Gmina Boguty-Pianki
ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45
07-325 Boguty-Pianki
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy Boguty - Pianki ”.

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ogólnymi warunkami umowy, na wykonanie całego przedmiotu zamówienia / na wykonanie części nr. ..........zamówienia[1] na następujących warunkach:
[1] Niepotrzebny zapis skreślić
1.Cena oferty „Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy Boguty - Pianki”.
- netto; ............................. zł (słownie: .................................................................................................... złotych)
brutto...........................................................zł(słownie: ....................................................................... ... złotych)
w tym podatek VAT...... ….........................zł
2.Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3.Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w nieprzekraczalnym terminie - Wymagane zakończenie wykonania i odbioru zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: do …...................r.
Stawka roboczogodziny…………….zł.
4.Cena oferty Część I
 Wewnętrzne roboty rozbiórkowe 45111300-1
 Wymiana stolarki budowlanej 44220000-8
 Roboty budowlane-wykończeniowe pozostałe 45450000-6
Pokrywanie podłóg /odnowienie parkietu / 45432130-4
Kładzenie terakoty/posadzka z płytek granitowych/ 45431100-8
 Roboty malarskie 45442100-8
 obliczona na podstawie załączonego wypełnionego kosztorysu ofertowego:
- netto; ............................. zł (słownie: .................................................................................................... złotych)
brutto...........................................................zł(słownie: ....................................................................... złotych)
w tym podatek VAT...... ….........................zł
Oświadczamy,że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w całości w nieprzekraczalnym terminie: …........................r.
Stawka roboczogodziny…………….zł.
5.Cena oferty Część II Instalowanie centralnego ogrzewania 45331100-7.
 obliczona na podstawie załączonego wypełnionego kosztorysu ofertowego:
- netto; ............................. zł (słownie: .................................................................................................... złotych)
brutto...........................................................zł(słownie: ....................................................................... złotych)
w tym podatek VAT...... ….........................zł
Oświadczamy,że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w całości w nieprzekraczalnym terminie: …..........................r.
Stawka roboczogodziny……………. zł.
6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7.Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
8.Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wykazany w cytowanej SIWZ.
9. Oświadczamy, że roboty budowlane objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawco[2]***w zakresie wymienionym w załączniku nr 5
[2] *** w zakresie w jakim Wykonawca zamierza zlecać roboty budowlane podwykonawcom
10. Oświadczamy , że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ….... do …...... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
12. Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.
13. Załącznikami do niniejszej oferty są :
a) ......................................................................................................................................................
b) ......................................................................................................................................................
c) …………………………………………………………………………………………..............
d) ......................................................................................................................................................
e) ….................................................................................................................................................
f) ….................................................................................................................................................
g) ….................................................................................................................................................
h) ….................................................................................................................................................
i) ......................................................................................................................................................
j) ......................................................................................................................................................
k) …………………………………………………………………………………………..............
l) …………………………………………………………………………………………..............
ł) …………………………………………………………………………………………..............
UWAGA:Należy pamiętać o dołączeniu do oferty dokumentów, które Wykonawca ma obowiązek przygotowania we własnym zakresie.
*w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 Pzp, należy podać dane wszystkich Wykonawców odpowiednio powielając zapisy dotyczące Wykonawcy
        _______ dnia __ __ 2013 roku

........................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)
Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy.

Załącznik nr 9 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy dla całości zamówienia albo jego części
Zawarta w dniu ____.____.2013 r., w Bogutach-Piankach w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy Gminą Boguty-Pianki zwaną dalej w umowie „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Józefa Boguckiego – Wójta
a_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(nazwa i adres Firmy)
nr NIP:_______________, REGON:__________________zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:_______________________________________________________________________
o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest:
„Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy Boguty - Pianki . Część..... część.......
§2
1. Termin rozpoczęcia robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
Rozpoczęcie robót zostanie potwierdzone protokołem wprowadzenia na budowę, podpisanym
przez Zamawiającego i Wykonawcę.
2.Wymagane zakończenie wykonania i odbioru zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: do ….................r.
3. Jako termin zakończenia robót należy rozumieć datę zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia.
§ 3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie __________ zł netto, (słownie: _________________________________________________________________________) zł brutto, (słownie:_____________________________________________________________________________złotych )
w tym VAT, (słownie: _________________________________________________________________________)

2. Cena umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi: wartość robót, koszt materiałów i wyrobów budowlanych, wszystkie wymagane uzgodnienia, ubezpieczenia, inwentaryzacje oraz pozostałe czynniki cenotwórcze.
3. Rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie fakturą Wykonawcy wystawioną na podstawie protokołu odbioru robót ( końcowego) zrealizowanych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru Zamawiającego wg procentowego udziału wartości odebranych robót, a w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą/Podwykonawcami, także oświadczenia Podwykonawcy/Podwykonawców (podpisanego przez osoby upoważnione) o uregulowaniu na jego rzecz wynagrodzenia za dotychczas zrealizowane przez niego roboty. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia do czasu przedłożenia mu tego oświadczenia.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty należycie wykonane przez Podwykonawcę/ Podwykonawców i odebrane przez Zamawiającego, dotyczące realizacji odpowiedniej części przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie uregulowane zostanie na podstawie faktury końcowej, w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów rozliczeniowych i po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru robót i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.
6. Wynagrodzenie zostanie uregulowane pod warunkiem złożenia przez Podwykonawcę/ Podwykonawców oświadczenia o uregulowaniu na jego/ich rzecz wszelkich należności wynikających z wykonanych robót i dopiero po złożeniu takiego oświadczenia zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ____________________________________ wskazany w fakturze.
Wykonawca zobowiązuje się do nie wystawiania faktury do czasu złożenia przez Podwykonawcę/Podwykonawców oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
7. Podstawa wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru robót budowlanych podpisany przez obie strony umowy.
 8. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4
1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie _________________________________, przez którego Zamawiający dokonuje swoich czynności.
2. Inspektor nadzoru jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające.
3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:______________________________________ uprawnienia do prowadzenia robót wydane przez____________________ dnia____________________.
4. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące je osoby są umocowane przez Stronę do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacja przedmiotu umowy. Osoby wymienione w ust. 1 i 3 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie.
 Każda z osób jest uprawniona do samodzielnego działania z zastrzeżeniem, iż do czynności związanych z potwierdzeniem wykonanych robót w protokóle odbioru i przekazaniu do użytkowania konieczne jest wspólne działanie przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 5
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Wprowadzenie na budowę Wykonawcy przedmiotu umowy;
2. Dostarczenie Dziennika Budowy;- nie dotyczy
3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4. Sprawdzenie przez inspektora nadzoru jakości robót zanikających lub ulegających zakryciu nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o terminie ich wykonania;
5. Odbiór końcowy robót objętych umowa i wykonanych należycie i zgodnie z jej postanowieniami w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru.
5.1 Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
-jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
-jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
5.2 Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
5.3 Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu Protokołów odbiorów częściowych, , atestów dotyczących materiałów i urządzeń.
5.4 Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.
5.5 Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 niniejszej Umowy.
5.6 Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty.

§ 6
Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu umowy, w szczególności do:
1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z profesjonalną wiedzą techniczna, z zasadami sztuki budowlanej, przepisami przeciwpożarowymi i bhp oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa;
2. Zorganizowania i pokrycia wszelkich kosztów zabezpieczenia i oznakowania budowy, stosownie do potrzeb budowy i zaplecza;
3. Wykonawca odpowiada za zajęty plac budowy i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i pokryje wszelkie koszty z tym związane;
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie prace w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego, przestrzegając następujących zasad:
a) bezwarunkowo teren robót powinien być zabezpieczony w sposób trwały ( ogrodzenie pełne kryte, taśmy, bariery itp.), który zabezpieczałby teren przyległy do budowy,
b) niedopuszczalne jest pozostawianie gruzu, materiałów budowlanych, folii itp. na terenie budowy,/Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie/
5. Jeżeli dla wykonania przedmiotu umowy niezbędne będzie wykonanie innych niż wskazane czynności, to Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania i nie będzie to stanowiło zmiany umowy i powodowało powstania dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.
6. Wyznaczenie do wykonywania robót w ramach umowy pracowników posiadających wymagane zgodnie z przepisami prawa uprawnienia, wiedzę fachowa oraz doświadczenie w realizacji robót o podobnym charakterze i zakresie.
7. Usunięcia na własny koszt ewentualnych przeszkód stwierdzonych w czasie wizji lokalnej na terenie prowadzonych robót.
8. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakich mogą doznać Zamawiający i pracownicy Zamawiającego, jak również osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a w tym także związane z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy i ubezpieczenie budowy od takich zdarzeń losowych na własny koszt.
9. Zastosowania materiałów posiadających stosowne certyfikaty i atesty oraz spełniających normy przewidziane przepisami prawa.
10. Zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania;
11. Inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót; - nie dotyczy;
12. Dostarczenie inspektorowi nadzoru Zamawiającego na 7 dni przed odbiorem przedmiotu umowy, następujących dokumentów i dokumentacji do sprawdzenia:
Dokumenty:
12.1. dziennik budowy – nie dotyczy
12.2. dokumenty dotyczące jakości i dopuszczeń wbudowanych materiałów i urządzeń ;
12.3. aprobaty i certyfikaty wyrobów budowlanych użytych do wykonania przedmiotu zamówienia;
12.4. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z umową;
13. W dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji.
14. Koszty wszelkich opłat i usług w zakresie realizacji przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 7
W razie wystąpienia konieczności realizacji zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)Wykonawca obowiązany jest je wykonać na podstawie dodatkowego zamówienia.

§ 8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za nienależyte wykonywanie umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia za przedmiot umowy (z podatkiem VAT),
2) w razie zwłoki w wykonaniu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za przedmiot umowy (z podatkiem VAT) za każdy dzień zwłoki,
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy (z podatkiem VAT).
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
3. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może:
1) odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia powstania zwłoki i żądać kary umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy, zwłoki w wykonaniu umowy i odstąpienia od umowy,
2) wyznaczyć dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu umowy i żądać kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy i zwłoki w wykonaniu umowy– z zagrożeniem odstąpienia od umowy w razie nie dotrzymania dodatkowego terminu.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności za wykonane roboty budowlane.
5. Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego.

§ 9
1. Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać kary umownej lub odszkodowania w wypadku nie przystąpienia do właściwego wykonywania robót w okresie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w art.145 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

§ 10
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia za przedmiot umowy (z podatkiem VAT), tj. kwotę:________________________________________________ w formie___________________________, wpłacone/zdeponowane
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
3. Cześć stanowiąca 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy pod warunkiem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy po końcowym odbiorze robót (potwierdzonym podpisaniem przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru końcowego), w ciągu 30 dni po wpłynięciu pisemnego wniosku od Wykonawcy.
4. Pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia - pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady - zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 11
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za jakość robót budowlanych objętych umową oraz amontowanych urządzeń /bez względu na okres gwarancji danego urządzenia lub maszyny wystawiony przez producenta/ udziela na piśmie gwarancji dobrego wykonania robót oraz jakości wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń - na okres 48 miesięcy, licząc od daty protokolarnego (podpis upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego) odbioru robót.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, o stwierdzonych w okresie gwarancji wadach przedmiotu umowy w ciągu 3 dni kalendarzowych od ich ujawnienia i wyznaczy termin na ich usuniecie.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci z kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy wartość zabezpieczenia określonego w § 10 ust. 4, Zamawiający może dochodzić kwoty przewyższającej wysokość zabezpieczenia na drodze sądowej.

§ 12
1. Umowa nie może być zmieniona, jeżeli zmiana powodowałaby zmianę treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
        Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub
- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub
- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub
- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub
- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub
- zmianie rachunku bankowego Wykonawcy
- innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
6. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
7. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
8. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
9. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez sad właściwy dla siedziby Zamawiającego.
10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.
11.Wykaz załączników do umowy:
-Oferta przetargowa
-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

………………………… ………………………………..
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Gminy