*Gmina Boguty-Pianki*

**ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45**

07-325 Boguty-Pianki

***Tel. (86) 277 50 03, fax tel. (86) 277 50 03,***

***e-mail*** ugbogut@wp.pl

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. ), zwanej dalej „ustawa Pzp” na zamówienie pt:

**„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach-zadanie I”**

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

**ZATWIERDZAM**

Boguty-Pianki, dnia 15-05-2018 r.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: GKW 271.2. 2018

**Rozdział I Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.**

**Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia.**

**Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia*.***

**Rozdział IV Termin wykonania zamówienia.**

**Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu**

 **Rozdział VI Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.**

**Rozdział VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.**

**Rozdział VIII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art.10c-10e przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

**Rozdział IX Wymagania dotyczące wadium.**

**Rozdział X Termin związania ofertą.**

**Rozdział XI Opis sposobu przygotowywania oferty.**

**Rozdział XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

**Rozdział XIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty.**

**Rozdział XIV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie waginie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.**

**Rozdział XV Udzielenie zamówienia.**

**Rozdział XVI Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

**Rozdział XVII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

**Rozdział XVIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

**Rozdział XIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

**Rozdział XX Opis części zamówienia.**

**Rozdział XXI Informacje o umowie ramowej.**

**Rozdział XXI Informacje o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt 3.**

**Rozdział XXII Informacje o ofertach wariantowych.**

**Rozdział XXIII Informacje dotyczące walut obcych, rozliczeń, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.**

**Rozdział XXIV Podwykonawstwo.**

**Rozdział I**

**Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.**

Gmina Boguty-Pianki

07-325 Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

Tel. (086) 2 77 50 03, fax tel. (086) 2 77 50 03, e-mail ugbogut@wp.pl strona internetowa [www.gmina-boguty-pianki.pl](http://www.gmina-boguty-pianki.pl/) ; BIP <http://boguty-pianki.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi>

NIP 7591625622 REGON 450670090

**Rozdział II**

**Tryb udzielenia zamówienia.**

1. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 2164 ze zm.. ).

2. Do udzielenia niniejszego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.

3. Szacunkowa wartość zamówienia: przekracza wyrażoną w zł równowartość kwoty określonej w art 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie przekracza równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**Rozdział III**

**Opis przedmiotu zamówienia*.***

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym przetargiem nieograniczonym jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i robót budowlanych zadania: **„Zaprojektowanie i budowa 2 zbiorników wyrównawczych każdy o pojemności 100 m3 (fundamenty pod zbiorniki retencyjne) oraz dostawa, montaż i uruchomienie hydroforowego zestawu pompowego stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach” lokalizacja na działce nr 9/1 w miejscowości Zawisty-Dworaki, obręb ewidencyjny Zawisty-Dworaki, gmina Boguty-Pianki .**

2. Przedmiot zamówienia obejmuje prace projektowe wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego

2.1 Zakres projektowanych robót budowlanych

w zakresie robót technologicznych

- budowa 2 zbiorników wyrównawczych ze stali nierdzewnej

3. Zbiorniki wyrównawcze wody czystej.

Zbiornik wyrównawczy zostanie zamontowany na fundamencie w terenie. Zbiorniki należy zlokalizować w terenie na odcinku pomiędzy studniami głębinowymi a budynkiem stacji uzdatniania wody. Przy króćcach rurowych zbiornika zaprojektować żelbetową komorę z armaturą odcinającą zlokalizowaną w pobliżu fundamentu zbiornika lub alternatywnie, zamiast armatury w komorze żelbetowej, można wykonać armaturę odcinającą bez komory żelbetowej, stanowiącą terenowe zasuwy z żeliwa sferoidalnego w obudowach do zasuw, ze skrzynkami ulicznymi obudowanymi pierścieniami betonowymi.

Poza standardowym wyposażeniem, zbiorniki powinny być wyposażone w:

- izolację zewnętrzną np. pianką PUR (zbiornik w okresie zimowym będzie narażony na działanie temperatur ujemnych; izolacja ma skutecznie zapobiegać zamarzaniu wody w sytuacjach niskich temperatur);

- wskaźniki poziomu cieczy (poziomowskazy);

- ·drabiny z TWS lub ze stali KO (wewnętrzne oraz zewnętrzne);

- podest obsługowy (umożliwiający konserwację oraz obsługę pracującegourządzenia).

Rurociągi łączące SUW i zbiorniki wyrównawcze.

Dla połączenia zbiorników ze stacją uzdatniania wody należy zaprojektować następujące rurociągi, stanowiące połączenia międzyobiektowe:

 - rurociąg doprowadzający wodę uzdatnioną z budynku SUW do zbiornika wyrównawczego – rury PE  125 SDR 17 (PN 10,0 bar);

- rurociąg doprowadzający wodę uzdatnioną ze zbiornika wyrównawczego do pompowego zestawu hydroforowego w budynku SUW – rury PE 140 SDR 17 (PN 10,0 bar);

 - rurociąg spustowy i przelewowy odprowadzający wodę ze zbiornika na poletko filtracyjne – rury PCV 160 typu ciężkiego.

- rurociąg doprowadzający wodę z hydroforowego zestawu pompowego do sieci wodociągowej.

4. Hydroforowy zestaw pompowy

Zestawy hydroforowy jako układ równoległe pracujących kilku pomp, przeznaczony do przetłaczania wody, podnoszenia ciśnienia w sieciach wodociągowych, kompensacji strat hydraulicznych wynikających z charakterystyki zasilanego rurociągu. Zestawy pompowe przeznaczony do pompowania wody pitnej powinny posiadać co najmniej następujące parametry techniczne zapewniające dostawę wody uzdatnionej:

- wydajność  Q h 70 m3 -100 m3 /h; Q d śr. m 3 1000 m3 /d

- wysokość podnoszenia 10-100 m

-wyposażenie zestawu hydroforowego w armaturę ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

- układ sterowania zabudowany w szafie o stopniu ochrony zapewniającym bezpieczną pracę w budynku stacji SUW

5. Roboty elektryczne: Roboty wewnętrzne, Instalacja zasilająca hydroforowy zestaw pompowy, Roboty zewnętrzne, Zbiornik retencyjny Z1, Zbiornik retencyjny Z2,

- Praca pomp: przemienna

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu

6. **Przedmiotem zamówienia jest również:**

6.1 wykonanie badań wody – w zakresie monitoringu przeglądowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989 z dnia 2015.11.27) – w celu określenia efektu i prawidłowości funkcjonowania stacji pod kątem \ technologicznym i ekologicznym (egzemplarze papierowe).

6.2 wykonanie branżowego projektu wykonawczego dotyczącego montażu, uruchomienia, zasilania stacji tymczasowej uzdatniania wody

6.3 wykonanie operatu kolaudacyjnego, umożliwiającego uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji objętej zamówieniem. Operat kolaudacyjny musi zostać zatwierdzony przez powołanego przez Zamawiającego inspektora nadzoru. (2 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna).

6.4 szkolenie personelu Zamawiającego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia:

* projekt funkcjonalnoużytkowy Załącznik nr 10 do SIWZ,
* specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik nr 11 do SIWZ

w każdym przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwę producenta znak towarowy lub określenie wskazujące produkt lub dostawcę dodaje się do tego wskazania wyrazy „lub równoważny”.„Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z powołaniem się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego (ofert równoważnych).W przypadku składania takich ofert Wykonawca musi przedłożyć wykaz innych niż wskazanych przykładowo w Programie funkcjonalno-użytkowym materiałów i urządzeń wraz z odpowiednimi dokumentami, opisującymi ich parametry techniczne (np. karty katalogowe), pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 10 do SIWZ.”

* W każdym przypadku określonym w programie funkcjonalnoużytkowym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (w tym atestów), Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. W każdym przypadku wskazania w programie funkcjonalnoużytkowym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót konkretnej nazwy podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, jako wydającego wymagany atest, certyfikat lub inny dokument, Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia takich dokumentów przez równoważną „uznaną instytucję”, w rozumieniu art. 23 ust. 7 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) działającą w innych Państwach Unii Europejskiej.
* Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania.

7. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

7.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z programem funkcjonalnoużytkowym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowania technologii uzdatniania wody i udzielenia pisemnej gwarancji jakości należytego wykonania i użytych materiałów na okres co najmniej 60 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania. Wzór gwarancji określa załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego telefonicznie albo faksem usterek w terminie 30 dni.

7.2. Wykonując zamówienie Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną oraz przebuduje:

a) niezbędną do wykonania robót dokumentację budowlaną

b) roboty ogólnobudowlane

- fundamenty pod zbiorniki wyrównawcze z komorą zasuw,

c) roboty technologiczno-instalacyjnych (branża sanitarna)

 - sieci zewnętrzne wod. – kan

- zbiorniki wyrównawcze metalowe ze stali kwasoodpornej z osprzętem 2 x 100 m3

- pompownia II stopnia hydroforowy zestaw pompowy

d) roboty branży elektryczna

- instalacja elektryczna technologiczna (sterowanie i automatyka)

e) dokumentacja technologiczna wykonana dla przebudowy stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach

7.3. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy poza wykonanymi obiektami budowlanymi Wykonawca nieodpłatnie odbierze wadliwe i dostarczy naprawione części zamówienia na własny koszt.

7.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji zamówienia albo jego części.

7.5 . Roboty budowlane będą prowadzone podczas ciągłej pracy stacji uzdatniania wody, eksploatowanej przez użytkownika, Przerwy technologiczne, np. spowodowane włączeniem nowych urządzeń, należy wcześniej zgłosić pisemnie i uzyskać pisemną zgodę użytkownika i Inspektora nadzoru wraz z dopuszczalnym czasem wyłączenia z pracy urządzeń.

Uwaga!: Zamawiający informuje, że wykonawca powinien przewidzieć na czas podłączenia zbiorników retencyjnych i hydroforowego zestawu pompowego (w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody), montaż tymczasowej stacji uzdatniania wody – spełniającej minimalne zapotrzebowanie na wodę około 30 m3 /h oraz wymagania dotyczące jakości wody wprowadzanej ze stacji do sieci wodociągowej w okresie prowadzenia prac rozbudowy SUW. Wykonawca w okresie trwania robót budowlanych przejmie odpowiedzialność za funkcjonowanie tymczasowej stacji uzdatniania wody. Przerwy spowodowane włączeniem urządzeń do należy uzgodnić z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru i uzyskać pisemną akceptację. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu powinien przewidzieć koszt montażu tymczasowej stacji uzdatniania wody.

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo Budowlane oraz wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi, a także zasadami wiedzy technicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4 Betonowanie

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej,

 krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45443000-4 Roboty elewacyjne

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232460-4 Roboty sanitarne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45312310-3 Ochrona odgromowa

**Rozdział IV**

**Termin wykonania zamówienia.**

1. **Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.**
2. **Termin realizacji całości zamówienia obejmuje okres od podpisania umowy do 30.09.2019 roku.**

**Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych.**

**Rozdział V**

**Warunki udziału w postępowaniu**

**5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:**

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;

5.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

**5.1.2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

**5.1.2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 400.000,00 czterysta tysięcy PLN lub dysponuje środkami finansowymi na rachunku bankowym w kwocie 400.000,00 czterysta tysięcy PLN **5.1.2.3) zdolności technicznej lub zawodowej:**

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał **co najmniej 2 roboty** budowlane, obejmujące swoim zakresem **przebudowę stacji uzdatniania wody o wartości każdej co najmniej 200.000,00 PLN brutto -** wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Niedopuszczalne jest łączenie kilku robót o mniejszy m zakresie w celu wykazania spełnienia postawionego warunku.

*(Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu).*

1. dysponuje osobami, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, i wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

1. 1 osobą na stanowisko **Kierownika budowy/Kierownika Robót Sanitarnych** posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:
	* + uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
2. 1 osobą na stanowisko **Kierownika Robót Elektrycznych**, posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:
* uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
1. 1 osobą na stanowisko **Kierownika Robót konstrukcyjno-budowlanych**, posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:
* uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

**Uwaga:**

1. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 z dnia 2016.01.15.). *[Doświadczenie wskazanej osoby liczone jest jako faktyczne pełnienie samodzielnych funkcji kierowniczych na budowach. Jeżeli w tym samym okresie czasowym osoba pełniła funkcję na wielu budowach, przy ocenie spełniania wymaganego warunku, liczony będzie jeden (najdłuższy) okres pełnienia funkcji kierowniczej na budowie].*
2. Zamawiający **dopuszcza łączenie stanowisk** kierowników branżowych, jeżeli osoba/osoby będzie/będą posiadała/ły wymagane doświadczenie i kwalifikacje jak określa SIWZ.

#### **5.2. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich**

5.2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.2.2. **Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt 6 SIWZ.**

5.2.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.2.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

5.2.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.2.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

1. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
2. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
3. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.2.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.2.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.2.1., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.2.1.

**Rozdział VI**

**Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.**

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

**Rozdział VII**

**Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.**

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu:

**1.1** Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert

1.1.1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (**Załącznik nr 2);**

1.1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (**Załącznik nr 3**).

**1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców** oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa powyżej w pkt. 1.

**1.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa powyżej w pkt. 1.

**2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp,** Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu informację o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zm.) – **(Załącznik Nr 4)** do SIWZ.

 **3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (art. 26 ustawy Pzp).**

**3.1.** Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, **nie krótszym niż 5 dni**, aktualnych na dzień złożenia oferty;

**3.2.1** Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp (w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu):

**3.2.1.1** Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 5** do SIWZ);

**3.2.1.2** Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 6** do SIWZ);

**3.2.1.3** Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wzór zawarty w **załączniku nr 7** do SIWZ;

**3.2.1.4** Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy) lub Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

**3.2.1.5** Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

4. pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika;

4.1 w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

5. kosztorys ofertowy - Kosztorys należy przygotować wg przedmiaru robot sporządzonego na podstawie planowanych kosztów prac projektowych i kosztów robót budowlanych określonych w PFU. Kosztorys powinien zawierać:

- Zestawienie „R”, „M”, „S”

- Tabelę elementów scalonych .

6. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów przedstawia w szczególności zobowiązanie tych podmiotów zawierające:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7. Jeżeli dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 i ust. 3, są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze je samodzielnie ze wskazanych przez wykonawcę adresów stron. Jeżeli zaś dokumenty są w posiadaniu zamawiającego, o czym wykonawca poinformuje zamawiającego poprzez wskazanie nazwy wcześniejszego postępowania, ewentualnie numeru sprawy, zostaną one wykorzystane, o ile są aktualne.

8. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

10. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

12. Zamawiający może także żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

 **Rozdział VII**

**Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których dopuszczalna jest forma pisemna.

2. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się znakiem sprawy GKW.271.2.2018.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Urząd Gminy Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki „dotyczy postępowania: GKW.271.2.2018.

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: ugbogut@wp.pl, w korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem w tytule wiadomości e-mail należy wpisać Zamówienie publiczne **„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach-zadanie I”.** lub faksem na nr ( 86) 277 50 03.

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W razie niepotwierdzenia przez wykonawcę otrzymania wiadomości zamawiający domniemywa, że pismo wysłane przez zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub na podany kontakt elektroniczny zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

11. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Eugeniusz Bogucki, Podinspektor UG Boguty-Pianki.

**Rozdział VIII**

**Wymagania dotyczące wadium.**

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę **wadium wniesionym przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10 000,00 PLN** (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

2.1 pieniądzu,

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2.3 gwarancjach bankowych,

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. Zmianami).

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

3.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

3.2 numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia,

3.3 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

3.4 kwotę gwarancji,

3.5 termin ważności gwarancji

3.6 zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:

- Wykonawca, którego ofertę wybrano:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw i nie udowodnił, że wynikało to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

4. Postanowienia pkt 3) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 2. 2 i 2.5).

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

**Bank Spółdzielczy Czyżew Oddział Boguty 17 8747 1018 0260 1544 2000 0020**

z dopiskiem: ***Wadium na wykonanie zamówienia:* Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach - zadanie I.**

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

6 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach **należy złożyć w oryginale w miejscu składania ofert.**

Do oferty należy dołączyć kopię innej niż pieniądz, formy dopuszczonej przez Zamawiającego wniesienia wadium , potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

8. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.

9. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

10.1 wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

10.2 wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

10.3 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

11. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

**Rozdział IX**

**Termin związania ofertą.**

**1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).**

**Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**

**2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.**

**Rozdział X**

**Opis sposobu przygotowywania ofert.**

**I. Wykonawcy zobowiązani są sporządzić ofertę dla całości zamówienia.**

**1.**Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**2.** Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

**3.** Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

**4.** Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

**5.** Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Zaleca się przy sporządzaniu ofert do skorzystania z wzoru formularza oferty.

**6.** Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.

**7.** Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

**8.** W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega , że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503)” i dołączone do ofert, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

**9.** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**10.** Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

**11.Na ofertę składają się:**

a) formularz ofertowy (według załącznika nr 1 do SIWZ);

b) W przypadku zamiaru powierzania wykonania zamówienia podwykonawcom – informację na temat części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (według zał. Nr 5 do SIWZ);

c) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu [wymienione w Rozdz. VI SIWZ];

d) Jeżeli ofertę składa pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy;

e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego [dokument winien być przedstawiony w formie przewidzianej w ust. 4 dla pełnomocnictwa];

f) W przypadku składania ofert równoważnych Wykonawca musi przedłożyć wykaz innych niż przykładowo podanych w Programie funkcjonalno-użytkowym materiałów i urządzeń wraz z odpowiednimi dokumentami, opisującymi ich parametry techniczne (np. karty katalogowe), pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 8 do SIWZ

**Rozdział XI**

**Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

**1.Oferta musi być złożona w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45,**

**07-325 Boguty-Pianki, pokój nr 107, w terminie do: 5.06.2018 r. godzina 11:00.**

**Godziny pracy Urzędu Gminy Boguty-Pianki: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30**

2. Ofertę należy złożyć w kopercie/ zamkniętym opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający odczytanie bez uszkodzenia tego opakowania oraz zapoznania się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert. Kopertę/zamknięte opakowanie winno być oznaczone Nazwą /firmą/ i adresem Wykonawcy zaadresowane na adres:

Gmina Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45; 07-325-Boguty-Pianki oraz opisane

**„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach-zadanie I”**

Nie otwierać przed dniem 5.06.2018 r. godz. 12:00

|  |
| --- |
| Nazwą /firmą/adres WykonawcyGmina Boguty-Piankiul. Aleja Papieża Jana Pawła II 4507-325-Boguty-Pianki**„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach-zadanie I”****Nie otwierać przed dniem 5.06.2018 r. godz. 12:00** |

3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak otrzymana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu procedury poprawności dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

5. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób otwierane będą w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

**6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki, pokój nr 109.**

**7. Termin otwarcia ofert: 5.06.2018 r. godzina 12:00.**

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

9. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, w przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

**Rozdział XII**

**Opis sposobu obliczenia ceny.**

 **Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.**

Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

* + - 1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
			2. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym kwotę podatku od towarów i usług (VAT) obliczoną wg stawki właściwej dla przedmiotu zamówienia obowiązującej według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp).
			3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
			4. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. Cena oferty stanowi wynagrodzenie z tytułu wykonania całości robót budowlanych zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkich obowiązków Wykonawcy określonych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 12 do SIWZ i nie podlega podwyższeniu.
			5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.
			6. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego na podstawie Programu Funkcjonalno-użytkowego oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (stanowiących Załączniki Nr 10 i 11 do SIWZ). Cena oferty powinna zawierać koszt robót geodezyjnych, koszt robót przygotowawczych, koszt robót budowlanych, koszt robót technologiczno-instalacyjnych, koszt robót elektrycznych, koszt inwentaryzacji powykonawczej.
			7. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
			8. W wyniku nie uwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia, skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
			9. Wykonawcy nie są zobowiązani do przedłożenia kosztorysów ofertowych wraz z ofertą. Kosztorys ofertowy dostarcza wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający określi termin i miejsce dostarczenia kosztorysu ofertowego w wezwaniu do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wybrany Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową sporządzoną metodą uproszczoną z wyszczególnieniem: opisu robót, ilości przedmiarowej i jednostki miary robót, ceny jednostkowej robót oraz wartości roboty. Do kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej należy załączyć zestawienia:
			10. materiałowe
			11. robocizny
			12. sprzętu

oraz określić poziom zastosowanych wskaźników narzutów. Poziom agregacji robót ustala się na poziomie robót prostych, w rozumieniu pkt. 2.15. podpunkt 1 ’’Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych’’ (Autor: Stowarzyszenie Kosztorysantów Polskich, Wydawnictwo: WACETOB, 2005 r.)

**Rozdział XIII**

**Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Zamawiający dokona oceny ofert zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, spełniających wymogi SIWZ.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Waga** |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Terminu wykonania | 30% |
| 3 | Okres gwarancji | 10% |
| Razem: | 100% |

3. Sposób oceny ofert.

3.1. Cena oferty:

Punkty w kryterium cena zostaną obliczone wg następującego wzoru:

C *(liczba* *punktów przyznana danej ofercie)* w kryterium cena

C - kryterium „cena oferty” będzie obliczane ze wzoru: C *cena całkowita, najni*ż*sza (brutto) : Ccena całkowita podana w ofercie badanej (brutto) \*100pkt.\* 60 % =* C *(przyznana ilo*ść *punktów w kryterium cena oferty)* gdzie cena oferty podana w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów pomnożone przez 60 % natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

***C= (C oferty z najniższa ceną : C oferty badanej) \* 100 pkt \*60 %***

3.2. Termin wykonania:

**T** *(liczba* *punktów przyznana danej ofercie)* w kryterium termin wykonania

Ocena tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty. Wykonawca, który zaproponuje termin wykonania zawarty w SIWZ otrzyma **T= 1 punkt** wykonawca który zaproponuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 2 pełne miesiące otrzyma **T=10 punktów,** wykonawca który zaproponuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4 pełne miesiące otrzyma **T=20 punktów,** wykonawca który zaproponuje skrócenie terminu realizacji zamówienia o 6 pełnych miesięcy otrzyma **T=30 punktów**

3.3 Okres gwarancji:

**G** *(liczba* *punktów przyznana danej ofercie)* w kryterium okres gwarancji

Ocena tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty. Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji zawarty w SIWZ 60 miesięcy otrzyma **G=1 punkt** wykonawca, który zaproponuje wydłużenie terminu gwarancji o 1 rok otrzyma **G =10 punktów. Wzór gwarancji załącznik nr 9.**

3.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P= C+T+G

gdzie:

P – łączna liczba punktów badanej oferty

C- liczba punktów w kryterium cena

T- liczba punktów w kryterium termin wykonania

G- liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, obejmującą realizację zamówienia.

4. Maksymalna liczba punktów w kryterium, równa jest określonej wadze kryterium. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów.

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ocenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Rozdział XIV**

**Udzielenie zamówienia**

1.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu;

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej BIP [**http://boguty-pianki.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi**](http://boguty-pianki.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi)oraz w swojej siedzibie na Tablicy ogłoszeń.

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej np. faksem **albo 10 dni** – jeżeli zostało przesłane w inny sposób

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 dniowego terminu jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

**Rozdział XV**

**Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (określonych w art. 23 ust.1 ustawy Pzp) – zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców o której mowa w art 23 ust. 4 ustawy Pzp.
2. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w Rozdz. XVI SIWZ oraz dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy spełniający wymagania określone w Rozdz. XII SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

**Rozdział XVI**

**Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. ceny oferty brutto w jednej z form przewidzianych w art. 148 ustawy Pzp.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wypłata kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje na żądanie Zamawiającego, który oświadczy Wykonawcy lub Gwarantowi (Poręczycielowi), że stwierdza niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, albo nie dokonanie naprawy w okresie gwarancji natychmiast po złożeniu takiego oświadczenia, bez dalszych zastrzeżeń ze strony gwaranta lub poręczyciela. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie nie pieniężnej dokument potwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może stanowić w swej treści dalszych zastrzeżeń niż przewidziane przepisami ustawy Pzp. oraz SIWZ. W szczególności wypłata zabezpieczenia nie może być uzależniona od wypłaty kar umownych przewidzianych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Zobowiązania wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowyBank Spółdzielczy Czyżew Oddział Boguty **17874710180260154420000020**

**Rozdział XVII**

**Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach** Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 12 do SIWZ.

**Rozdział XVIII**

**Pouczenie o** ś**rodkach ochrony prawnej.**

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności , do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów , określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu .

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu .

6. Na orzeczenie izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie.

**Rozdział XIX**

**Opis części zamówienia.**

Zamawiający nie dopuszczaw niniejszym przetargu możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym przetargiem nieograniczonym jest:

**„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach”-zadanie I**

**Rozdział XX**

**Informacje o umowie ramowej.**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**Rozdział XXI**

**Informacje o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt 3.**

Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

**Rozdział XXII**

**Informacje o ofertach wariantowych.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**Rozdział XXIII**

**Informacje dotyczące walut obcych, rozliczeń, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału
w post**ę**powaniu.**

1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**Rozdział XXIV**

**Podwykonawstwo.**

1. Zamawiający nie określa, jakie roboty nie mogą być powierzone Podwykonawcom.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie wykazu robót budowlanych, których wykonanie powierzy Podwykonawcom ( załącznik nr 13)

3 Wykonawca może zatrudnić Podwykonawcę na własny rachunek i ryzyko. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Załącznik nr 1 do SIWZ

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: ...............................................................................................

Adres\*: ..................................................................................

TEL.\* .........…………................……………………………………………….

REGON\*: …………………................…………………………………………

NIP\*: …………………………………................………………………………

FAX\* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................

*\*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy*

***Gmina Boguty-Pianki***

***ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45***

***07-325 Boguty-Pianki***

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zamówienie pt: **„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach”-zadanie I**

**SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanieprzedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, opisem przedmiotu zamówienia i ogólnymi warunkami umowy, na następujących warunkach:

***1. Cena oferty* „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach”- zadanie I**

***- netto; ............................. zł (słownie: .................................................................................................... złotych)***

***brutto...........................................................zł(słownie: ....................................................................... ... złotych)***

***w tym podatek VAT .......... % w wysokości …............................................... zł***

***2. Informujemy że wybór naszej oferty:***

***- nie będzie prowadzić u Zamawiającego obowiązku podatkowego\****

***- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług***

***…………………………………………………………………………………………………………………………..***

***3.Oświadczamy, że powyższa cena brutto jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty w związku z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego.***

***4.Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie obejmującym okres od podpisania umowy do …...-…..2019 r.* /**data/.

**5.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.**

**6.Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.**

**7.Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez**  **okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.**

**8. Oświadczamy, że roboty budowlane objęte zamówieniem *zamierzamy wykona*ć *sami / zamierzamy zleci*ć *podwykonawcom* [[1]](#footnote-1)\*\*\*w zakresie wymienionym w załączniku nr 13**

**9. Oświadczamy , że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ….... do …...... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.**

**10. Oświadczamy że udzielamy ………….. miesięcy gwarancji należytego wykonania /**załącznik nr 9 do SIWZ/

**11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.**

**12. Wadium w wysokości 10 000,00 zł zostało wniesione w formie**……………………………………………………………

**13. Ofertę niniejszą składam na \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.**

**14. Załącznikami do niniejszej oferty są :**

**a) ......................................................................................................................................................**

**b) ......................................................................................................................................................**

**c) …………………………………………………………………………………………..............**

**d) ......................................................................................................................................................**

**e) ….................................................................................................................................................**

**f) ….................................................................................................................................................**

**g) ….................................................................................................................................................**

**h) ….................................................................................................................................................**

**i) ......................................................................................................................................................**

**j) ......................................................................................................................................................**

**k) …………………………………………………………………………………………..............**

**l) …………………………………………………………………………………………..............**

**ł) …………………………………………………………………………………………..............**

**UWAGA: Należy pamiętać o dołączeniu do oferty dokumentów, które Wykonawca ma obowiązek przygotowania we własnym zakresie.**

*\*w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj*ą*cych si*ę *o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 Pzp, nale*ż*y poda*ć *dane wszystkich Wykonawców odpowiednio powielaj*ą*c zapisy dotycz*ą*ce Wykonawcy*

 \_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 2018 roku

...........................................................................................................

*(podpis upowa*ż*nionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)*

*Informacja dla Wykonawcy:*

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

**Zamawiający:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ………………………………………………………………….…………. *(nazwa postępowania)*,prowadzonego przez ………………….………. *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: *zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu*]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

**Zamawiający:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. *(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez …………………………………………………….*(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

Załącznik nr 4 do SIWZ

**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej\*.**

Ja/my, niżej podpisany/i

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

**składamy listę podmiotów**, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

*.......................................*

 *(miejscowość, data)*

*..................................................................*

 podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

**informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

*.......................................*

 *(miejscowość, data)  ..................................................................*

 podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

**\* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2**

Załącznik nr 5

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................

Adres Wykonawcy…..................................................................................................

Tel. ........................................................ Fax. .............................................................

NIP: ....................................................... REGON: .....................................................

**Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj zamówienia****(wyszczególnić rodzaj robót)** | **Wartość zamówienia****brutto w zł** | **Data i miejsce****wykonania** | **W załączeniu****dokument****(potwierdzający,****że roboty zostały****wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone)** |
|  |  |  |  |  |

**Uwaga.**

**Dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły odbiorów itp.).**

..............................................................................

*(podpis upowa*ż*nionego przedstawiciela Wykonawcy)*

Załącznik nr 6 do SIWZ

**Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................**

**Adres Wykonawcy…..................................................................................................**

**Tel. ........................................................ Fax. .............................................................**

**NIP: ....................................................... REGON: .....................................................**

**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwisko i imię lub nazwa****podmiotu** | **Zakres czynności** | **Rodzaj posiadanych uprawnień,****kwalifikacji. \*** | **Informacja o podstawie****do dysponowania** |
|  |  |  |  |  |

**Uwaga.**

**Dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane w rozdz. V ust. 1 pkt 1.3. SIWZ uprawnienia.**

**Nie należy w ofercie przedstawiać kopii uprawnień tych osób.**

..............................................................................

*(podpis upowa*ż*nionego przedstawiciela Wykonawcy)*

Załącznik nr 7 do SIWZ

.........................................................

 pieczęć wykonawcy

**OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

**......................................................................................................................................**

oświadczam, że wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.

1. …………………………….…………………………………

 *(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień)*

1. ……….………………….…………………………………...

 *(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień)*

posiada/ją/ wymagane w Rozdziale V SIWZ uprawnienia budowlane.

Miejscowość, .................................., dnia ...................................

................................................

*podpis osoby/osób* *upoważnionej/upoważnionych*

*do reprezentowania wykonawcy*

**Załącznik nr 8 do SIWZ**

**Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................**

**Adres Wykonawcy…..................................................................................................**

**Tel. ........................................................ Fax. .............................................................**

**NIP: ....................................................... REGON: .....................................................**

**Wykaz rozwiązań równoważnych opisywanym w SIWZ wraz z odpowiednimi dokumentami, opisującymi ich parametry techniczne.**

1. oferuję rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w SIWZ;

2. podane w poniższej tabeli rozwiązania równoważne posiadają cechy, parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od cech, parametrów technicznych i jakościowych wskazanych przez Zamawiającego PFU i przedmiarze robót z 1990 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Produkt określony przez Zamawiającegow SIWZ\*)(znak towarowy, nazwa: produktu ,producenta) | Rozwiązania równoważne opisywanym \*)(znak towarowy, nazwa:producenta, produktu) | Opis produkturównoważnego\*\* |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

\*)wpisać odpowiednio

\*\*)należy wpisać rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ**,** cechy, parametry techniczne i jakościowe oferowanego produktu równoważnego odpowiadające cechom, parametrom technicznym i jakościowym wskazanym w dokumentacji projektowej.

Jeżeli wykonawca nie oferuje rozwiązań równoważnych załącznika nr 8 do SIWZ nie załącza do oferty.

Miejscowość, .................................., dnia .................................

…………...............................................

*podpis osoby/osób* u*poważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy*

***Załącznik nr 9 do SIWZ***

**Wzór**

**KARTA GWARANCYJNA NR .......................**

**OKREŚLAJĄCA UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO /UŻYTKOWNIKA/**

**Z TYTUŁU GWARANCJI JAKOŚCI**

1. Przedmiotem karty gwarancyjnej jest:

 .............................................................................................................................................

1. Nazwa budowy:

 .............................................................................................................................................

1. Nazwa miejscowości, ulicy i numer posesji:

 .............................................................................................................................................

1. Wyszczególnienie elementów:

 .............................................................................................................................................

1. Charakterystyka techniczna obiektu budowlanego/zadania :

 .............................................................................................................................................

1. Data przekazania do użytku

 dzień ....................... miesiąc ...................................... rok .............

1. Ogólne warunki gwarancji:
	1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną budynek /obiekt/ został wykonany zgodnie z umową projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.
	2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujętych (wpisanych) w prowadzonym przez Zamawiającego /Użytkownika/ „Rejestrze reklamacji i dokonanych przez Niego w okresach trwania gwarancji określonych w pkt. 8.
	3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia głoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego /Użytkownika/, a wad szczególnie uciążliwych – natychmiast, jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w tym okresie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody.
	4. Stwierdzanie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu **7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego** przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
	5. Jeżeli wada fizyczna elementu budowy o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
		1. siły wyższej (pod pojęciem którym strony przyjmują: stan wojenny, stan klęski żywiołowej

i strajk generalny),

* + 1. normalnego zużycia budynku (budowli) lub jego części,
		2. szkód wynikłych z winy Użytkownika, a w szczególności konserwacji i użytkowania budynku w sposób niezgodny z instrukcją lub z zasadami eksploatacji i użytkowania przekazaną przez Wykonawcę.

1. Czas trwania gwarancji za wady licząc od daty odbioru budynku (budowli) przez Zamawiającego /Użytkownika/, wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wady, nie określa natomiast trwałości obiektu i wmontowaniu urządzeń.

1. OKRESY GWARNCJI WYNOSZĄ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp.  | Wyszczególnienie  | Okres gwarancji licząc od dnia odbioru i przekazania do użytku.  |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

1. Nie wymienione w powyższej tabeli elementy budowy lub budowli podlegają również gwarancji jakości. Za elementy (materiały dostarczone przez Zamawiającego) Wykonawca nie jest zobowiązany do udzielenia gwarancji (transformatory separacyjne, oprawy oświetleniowe i bakteriobójcze).

1. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobów usunięcia, Zamawiający /Użytkownik/ zobowiązuje się do przechowywania otrzymanych w dniu odbioru powykonawczej dokumentacji technicznej i protokołu przekazania budynku /budowli/ do eksploatacji.

1. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne szkody (uszkodzenia), których można było uniknąć gdyby w terminie zawiadomiono wykonawcę o zaistniałej wadzie.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usunięciem usterek lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie.

1. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do wykonywania przeglądów serwisowych - konserwacyjnych wymaganych przez dostawców i producentów zainstalowanych urządzeń.

 WARUNKI GWARANCJI PRZYJĄŁ

 Inwestor /Zamawiający: Wykonawca

 ........................................................ ................................................ (podpis i pieczęć) (podpis i pieczęć)

***Załącznik nr 10 do SIWZ***

**Program funkcjonalno-użytkowy**

**„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach” *-oddzielny plik***

***Załącznik nr 11 do SIWZ***

Specyfikacje **techniczne wykonania i odbioru robót**

**„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach”*-oddzielny plik***

***Załącznik nr 12 do SIWZ***

**Istotne postanowienia umowy** (IPU)

Zawarta w dniu \_\_\_\_.\_\_\_\_.2017r., w Bogutach-Piankach w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy Gminą Boguty-Pianki **zwaną dalej w umowie „Zamawiaj**ą**cym”,** reprezentowaną przez: Józefa Boguckiego – Wójta

a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nazwa i adres Firmy)

nr NIP:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REGON:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zwanym dalej w umowie **„Wykonawc**ą**”,** reprezentowanym przez:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o następującej treści:

***§ 1***

**Przedmiotem umowy jest –„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach”**

**obejmująca:**

a) niezbędną do wykonania robót dokumentację budowlaną

b) roboty ogólnobudowlane

- fundamenty pod zbiorniki wyrównawcze z komorą zasuw,

c) roboty technologiczno-instalacyjnych (branża sanitarna)

 - sieci zewnętrzne wod. – kan

- zbiorniki wyrównawcze metalowe ze stali kwasoodpornej z osprzętem 2 x 100 m3

- pompownia II stopnia hydroforowy zestaw pompowy

d) roboty branży elektryczna

- instalacja elektryczna technologiczna (sterowanie i automatyka)

e) dokumentacja technologiczna wykonana dla przebudowy stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach

- Zamówienie należy wykonać na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót.

- Szczegółowy zakres robót, wymagań oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawia:

a) Program funkcjonalno-użytkowy - Załącznik nr 10 do SIWZ,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 11 do SIWZ

**Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy znaki towarowe są przykładowe i dopuszcza się zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej.**

Zakres robót objętych Przedmiotem umowy oraz wymagania dotyczące wykonania Przedmiotu umowy zostały szczegółowo określone w:

- Programie funkcjonalno-użytkowym,

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ,

- Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

- kosztorysie ofertowym wykonawcy i ofercie Wykonawcy z dnia ……………, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wszystkie w/w dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy

2. Termin rozpoczęcia robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

Rozpoczęcie robót zostanie potwierdzone protokołem wprowadzenia na budowę, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3.Termin realizacji całości zamówienia obejmuje okres od podpisania umowy do **30.09.2019 r** .

Jako termin zakończenia robót należy rozumieć datę zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia.

***§ 3***

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **zł netto, (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) zł brutto, (słownie:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_złotych )**

**w tym VAT, (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

2. Cena umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi: wartość robót, koszt materiałów i wyrobów budowlanych, wszystkie wymagane uzgodnienia, ubezpieczenia, inwentaryzacje geodezyjne oraz pozostałe czynniki cenotwórcze.

3. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową Wykonawcy wystawioną na podstawie protokołu odbioru robót ( końcowego) zrealizowanych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru Zamawiającego, a w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą/Podwykonawcami, także oświadczenia Podwykonawcy/Podwykonawców (podpisanego przez osoby upoważnione) o uregulowaniu na jego rzecz wynagrodzenia za zrealizowane przez niego roboty. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia do czasu przedłożenia mu tego oświadczenia.

4. Płatności za wykonane roboty zgodnie z harmonogramem będą realizowane w terminie 14 dni od daty przekazania przez Wykonawcę kompletu dokumentów z odbioru końcowego.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, Podwykonawcy/ Podwykonawcom za roboty należycie wykonane i odebrane przez Zamawiającego, dotyczące realizacji odpowiedniej części przedmiotu umowy.

6. Wynagrodzenie zostanie uregulowane pod warunkiem złożenia przez Podwykonawcę/ Podwykonawców oświadczenia o uregulowaniu na jego/ich rzecz wszelkich należności wynikających z wykonanych robót i dopiero po złożeniu takiego oświadczenia zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wskazany w fakturze.

Wykonawca zobowiązuje się nie wystawiać faktury do czasu złożenia przez Podwykonawcę/Podwykonawców oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym w przypadku wykonania robót przez podwykonawców.

7. Podstawą wystawienia faktury VAT jest końcowy protokół odbioru robót budowlanych podpisany przez obie strony umowy.

8. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

***§ 4***

1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, przez którego Zamawiający dokonuje swoich czynności.
2. Inspektor nadzoru jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające.
3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ uprawnienia do prowadzenia robót wydane przez\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące je osoby są umocowane przez Stronę do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacja przedmiotu umowy. Osoby wymienione w ust. 1 i 3 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie.

5. Każda z osób jest uprawniona do samodzielnego działania z zastrzeżeniem, iż do czynności związanych z potwierdzeniem wykonanych robót w protokole odbioru i przekazaniu do użytkowania konieczne jest wspólne działanie przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

***§ 5***

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Wprowadzenie na budowę Wykonawcy przedmiotu umowy;

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3. Sprawdzenie przez inspektora nadzoru jakości robót zanikających lub ulegających zakryciu nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o terminie ich wykonania;

4. Odbiór końcowy robót objętych umową i wykonanych należycie i zgodnie z jej postanowieniami w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

-jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

-jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu Protokołów odbiorów częściowych, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestów dotyczących materiałów i urządzeń.

8. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 niniejszej Umowy.

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

11. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty a po wykonaniu całości robót za wykonane roboty.

***§ 6***

Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu umowy, w szczególności do:

1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z profesjonalną wiedzą techniczna, z zasadami sztuki budowlanej, przepisami przeciwpożarowymi i bhp oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa;

2. Zorganizowania i pokrycia wszelkich kosztów zabezpieczenia i oznakowania budowy, stosownie do potrzeb budowy i zaplecza;

3. Wykonawca odpowiada za zajęty plac budowy i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i pokryje wszelkie koszty z tym związane;

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie prace w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego, przestrzegając następujących zasad:

a) bezwarunkowo teren robót powinien być zabezpieczony w sposób trwały ( ogrodzenie pełne kryte, taśmy, bariery itp.), który zabezpieczałby teren przyległy do budowy,

b) niedopuszczalne jest pozostawianie gruzu, materiałów budowlanych, folii itp. na terenie budowy,

5. Jeżeli dla wykonania przedmiotu umowy niezbędne będzie wykonanie innych niż wskazane czynności, to Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania i nie będzie to stanowiło zmiany umowy i powodowało powstania dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

6. Wyznaczenie do wykonywania robót w ramach umowy pracowników posiadających wymagane zgodnie z przepisami prawa uprawnienia, wiedzę fachowa oraz doświadczenie w realizacji robót o podobnym charakterze i zakresie.

7. Usunięcia na własny koszt ewentualnych przeszkód stwierdzonych w czasie wizji lokalnej na terenie prowadzonych robót.

8. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakich mogą doznać Zamawiający i pracownicy Zamawiającego, jak również osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a w tym także związane z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy i ubezpieczenie budowy od takich zdarzeń losowych na własny koszt.

9. Zastosowania materiałów posiadających stosowne certyfikaty i atesty oraz spełniających normy przewidziane przepisami prawa i wymaganiami zamawiającego zawartymi w dokumentacji projektowej.

10. Zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania;

11. Inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót;

12. Dostarczenie inspektorowi nadzoru Zamawiającego na 7 dni przed odbiorem przedmiotu umowy, następujących dokumentów i dokumentacji do sprawdzenia:

Dokumenty:

12.1. dziennik budowy – oryginał;

12.2. dokumenty dotyczące jakości i dopuszczeń wbudowanych materiałów i urządzeń ;

12.3. aprobaty i certyfikaty wyrobów budowlanych użytych do wykonania przedmiotu zamówienia;

12.4. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową;

12.5. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

13. W dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji.

14. Koszty wszelkich opłat i usług w zakresie realizacji przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

***§ 7***

W razie wystąpienia konieczności realizacji zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca obowiązany jest je wykonać na podstawie dodatkowego zamówienia.

***§ 8***

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) w razie zwłoki w wykonaniu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za przedmiot umowy (z podatkiem VAT) za każdy dzień zwłoki,

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy (z podatkiem VAT),

3) za niewykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy (z podatkiem VAT),.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

3. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może:

1) odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia powstania zwłoki i żądać kary umownej określonej w § 8 pkt 2 umowy lub odszkodowania za niewykonanie przedmiotu umowy,

2) wyznaczyć dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu umowy i żądać kary umownej określonej w § 8 pkt 2 umowy lub odszkodowania za zwłokę – z zagrożeniem odstąpienia od umowy w razie nie dotrzymania dodatkowego terminu.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności.

5. Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego.

***§ 9***

1. Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać kary umownej lub odszkodowania w wypadku nie przystąpienia do właściwego wykonywania robót w okresie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w art.145 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

***§ 10***

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia za przedmiot umowy (z podatkiem VAT), tj. kwotę:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w formie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wpłacone/zdeponowane

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Cześć stanowiąca 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy pod warunkiem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy po końcowym odbiorze robót **(potwierdzonym podpisaniem przez upowa**ż**nionego przedstawiciela Zamawiaj**ą**cego protokołu odbioru ko**ń**cowego** w ciągu 30 dni po wpłynięciu pisemnego wniosku od Wykonawcy.

4. Pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia - pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady - zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

***§ 11***

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za jakość robót budowlanych objętych umową oraz zamontowanych maszyn i urządzeń /bez względu na okres gwarancji danego urządzenia lub maszyny wystawiony przez producenta/ udziela na piśmie gwarancji dobrego wykonania robót oraz jakości wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń - na okres co najmniej 60 (w zależności od oferty wykonawcy) miesięcy, licząc od daty protokolarnego (podpis upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego) odbioru robót.

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, o stwierdzonych w okresie gwarancji wadach przedmiotu umowy w ciągu 3 dni kalendarzowych od ich ujawnienia i wyznaczy termin na ich usuniecie.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci z kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy wartość zabezpieczenia określonego w § 10 ust. 4, Zamawiający może dochodzić kwoty przewyższającej wysokość zabezpieczenia na drodze sądowej.

***§ 12***

1. Umowa nie może być zmieniona, jeżeli zmiana powodowałaby zmianę treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

terminów realizacji przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia zdarzeń określonych jako siła wyższa, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania niniejszej umowy, i które nie wynikają z winy żadnej ze stron. Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

4.1 Zmiany terminu wykonania zamówienia, z przyczyn takich jak: następstwa działań administracyjnych (konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczność nie przewidziano na etapie zawarcia umowy; odmienne warunki gruntowo-wodne od przedstawionych w dokumentacji projektowej, istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury, wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, nie wyrażenia zgody właściciela nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych, jeżeli konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

4.2 Zmiany ustawowej stawki podatku VAT-jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku;

4.3 Zaniechania wykonania części robót - zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego i wartości zamówienia poprzez ograniczenie długości podłączeń kanalizacyjnych w stosunku do przewidzianych w umowie i związanych z tym robót towarzyszących w przypadku:

4.3.1 konieczność zaniechania robót budowlanych z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych uniemożliwiających wybudowanie przyłączy,

4.3.2 wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

4.3.3 Zmiana zakresu rzeczowego spowoduje zmianę wartości wykonanych robót obliczoną wg zawartych w ofercie cen wykonawcy.

4.4. Realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

4.5. W części dotyczącej konieczności zastosowania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki.

4.6. Zmiany terminu wykonania zamówienia, z przyczyn wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych np:

ulewne deszcze, opady śniegu przed 1 listopada, temperatura poniżej -5 º C w listopadzie i kwietniu.

- innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

5. Wykonawca może dokonywać zmiany osób funkcyjnych oraz podwykonawców przedstawionych w Ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę funkcyjną. Jeżeli zmiana osób funkcyjnych stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.). Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób funkcyjnych, jeżeli uzna, że nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę funkcyjną zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

6. . Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia w sytuacji zagrożenia terminu realizacji zamówienia i nie wskazania w składanej przez Wykonawcę ofercie zakresu robót, które zamierza powierzyć podwykonawcy. Powyższa zmiana zawarcia umowy z podwykonawcą nie może skutkować zmianą wartości brutto umowy i nie może być niekorzystna dla Zamawiającego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

8. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

9. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

10. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

11. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

12. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

13. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, jeden Wykonawca.

14.Wykaz załączników do umowy:

-Oferta przetargowa Wykonawcy

………………………… ………………………………..

**ZAMAWIAJ**A**CY: WYKONAWCA**

 **Kontrasygnata Skarbnika Gminy**

Załącznik nr 13 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................

Adres Wykonawcy…..................................................................................................

Tel. ........................................................ Fax. .............................................................

NIP: ....................................................... REGON: .....................................................

**WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres powierzonych robót budowlanych przewidzianych do wykonania przez Podwykonawców** | **Pozycja****przedmiaru****robót** | **Uwagi** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |

\* składa wyłącznie ten Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonywanie przedmiotu zamówienia podwykonawcy

..............................................................................

*(podpis upowa*ż*nionego przedstawiciela Wykonawcy)*

1. \*\*\* w zakresie w jakim Wykonawca zamierza zlecać roboty budowlane podwykonawcom [↑](#footnote-ref-1)