OPIS  ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI DO ZGŁOSZEDNIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

(Stara Kuźnica, gm. Końskie, dz. nr 1159)

INWESTOR:

GMINA KOŃSKIE

26-200 KOŃSKIE, UL. PARTYZANTÓW 1.

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Podstawa opracowania.

  - Zlecenie inwestora na opracowania zgłoszenia budowy obiektów małej architektury.

  - Wizja lokalna w terenie dokonana w miesiącu lutym 2012r.

  - Informacje uzyskane od inwestora na temat projektowanej inwestycji i terenu działki.

- Lokalizacja inwestycji.

Projektowana inwestycja będzie realizowana na niezabudowanej działce położonej w miejscowości Stara Kuźnica, gm. Końskie o geod. nr 1159. Przedmiotowa działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej z której jest już wykonany zjazd.

  - Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu dz. nr 1159.

Istniejąca działka nie jest obecnie zabudowana. Teren działki w większości zadrzewiony oraz pokryty roślinnością trawiastą.

2.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu dz. nr 1159.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego:

- budowa obiektów małej architektury: drewniane ławki ogrodowe bez oparcia,  stoły z zadaszeniem, stojak na rowery, tablica informacyjna, krąg ogniskowy, kosze na śmieci.

- częściowe utwardzenie terenu działki

- budowa altany ogrodowej

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie inwestycyjne wymienione w pkt. 2.2.

4. Zagospodarowanie terenu: -A-B-C-D-A-.

Poza planowaną inwestycją  w zagospodarowaniu terenu nie wprowadza się zmian.

5. Bilans terenu.

- ogólna powierzchnia terenu objętego granicami zagospodarowania: -A-B-C-D-A-					          	     1760,0m2

- w tym:

- obiekty projektowane 			     51,0m2

- obiekty istniejące 				     0,0m2

- powierzchnia komunikacyjna, place:     	      200,0m2

6. OCHRONA TERENU.

W obrębie terenu określonego granicami zagospodarowania: -A-B-C-D-A- nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską. Teren inwestycji znajduje się poza występowaniem obszarów wymaganej szczególnej prawnej ochrony.

Nadmienia się ponadto że przedmiotowa inwestycja nie znajduję się w granicach terenu obszaru Natura 2000.

7. EKSPLOATACJA GÓRNICZA.

Omawiany teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

8. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI.

Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska zarówno na etapie budowy jak i jej eksploatacji a w szczególności:

a) zapotrzebowania i jakości wody, jakości i sposobu odprowadzania ścieków:

- woda – nie dotyczy, ścieki socjalno – bytowe – nie dotyczy,

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych

- projektowana inwestycja nie spowoduje występowania istotnych zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i innych

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:

- odpady stałe socjalno - bytowe ocenia się na około 100kg/tydzień – powyższe odpady będą składowane w typowych pojemnikach na odpady stałe przystosowanym do wywozu zorganizowanego na wysypisko śmieci

- emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, zakłóceń elektromagnetycznych i innych:

- w obiekcie nie wystąpią istotne ww. emisje i zakłócenia,

e) wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne - wody opadowe i roztopowe odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone należące do inwestora gdzie ulegną wchłonięciu, większa część działki pozostanie biologicznie czynna, w miejscu inwestycji nie występuje drzewostan.

Projektowana inwestycja nie wpłynie w negatywny sposób na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i oddziaływanie na inne obiekty budowlane a uciążliwości związane z jej funkcjonowaniem nie przekroczą granic działki do której inwestor posiada tytuł prawny.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH.

Przy budowie należy kierować się zasadami sztuki budowlanej oraz przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązujących przepisów i norm.

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać aprobaty techniczne (atesty) oraz powinny odpowiadać ustaleniom odnośnych norm.

Roboty konstrukcyjno-budowlane należy wykonywać pod ścisłym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

UWAGI DODATKOWE:

Inwestycja nie będzie stanowić uciążliwości dla zabudowy zlokalizowanej na działkach sąsiednich.

Projektowana inwestycja nie będzie ograniczać:

- dostępu do drogi publicznej

- korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, środków łączności

- dopływu światła dziennego oraz nie będzie stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, a także nie będzie powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Poziom emisji występujący w wyniku przystąpienia do użytkowania planowanej inwestycji nie przekroczy dopuszczalnych norm poza granicami lokalizacji inwestycji. Reasumując granice oddziaływania projektowanej inwestycji zamkną się w granicach działki nr 1159.

ZAŁĄCZNIK OPISOWY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z DNIA    25-04-2012

# ZGŁOSZENIE

BUDOWY OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

INWESTOR:

#### Gmina Końskie

Ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie.

OBIEKTY:

Obiekty małej architektury, utwardzenie terenu o pow. 200m2 oraz budowa altany ogrodowej o pow. zabudowy 25,0m2 – zgłoszenie budowy.

LOKALIZACJA:

Stara Kuźnica, 26-200 Końskie

(dz. nr 1159).

Spis treści:

1. Opis podstawowych parametrów inwestycji	    	str. 3 - 5

2. Projekt zagospodarowania terenu	          skala 1:500      rys. A – I

ZAŁĄCZNIKI:

- Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

OPIS PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PLANOWANEJ INWESTYCJI.

I. OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY - ZGŁOSZENIE BUDOWY

1. Dane ogólne:

- zgłaszane obiekty stanowić będą wyposażenie miejsca przeznaczonego dla odpoczynku turystów w ramach „Piekielnego szlaku”,

- lokalizacja inwestycji: Stara Kuźnica, gm. Końskie, dz. nr 1159.

- planowane rozpoczęcie robót budowlanych 28-05-2012r.

2. Rodzaj robót budowlanych:

roboty budowlane będą obejmowały montaż obiektów małej architektury stanowiących wyposażenie miejsca odpoczynku dla turystów w ramach „Piekielnego Szlaku”. Przedmiotem zgłoszenia są następujące urządzenia:

- Krąg ogniskowy – szt.1

- Ława bez oparcia – szt. 18

- Stół z zadaszeniem – szt.5

- Stojak na rowery – szt.1

- Tablica z informacją turystyczną – szt.1

- Kosz na śmieci – szt.10

oraz

- budowa altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej w postaci słupów o przekroju 12/12cm połączonych ryglami oraz oczepem drewnianym. Więźba dachowa drewniana. Altana posadowiona zostanie na stopach fundamentowych betonowych. Atlana o powierzchni zabudowy 25,0m2.

- wykonanie utwardzenia części terenu działki pod kątem dojścia do urządzeń opisanych wyżej, jak również utwardzenie terenu altany ogrodowej oraz terenu o szer. 1,0m wokół altany. Utwardzenie terenu z kostki betonowej o gr. 6cm, na podsypce cem.-piask. 3cm, podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15cm wraz z wykonaniem obrzeży betonowych.

3. Zakres robót budowlanych:

Zakres robót obejmuje posadowienie typowych betonowych fundamentów dla w.w. urządzeń, montaż urządzeń, niwelacja terenu.

4. Sposób wykonywania robót budowlanych:

- przedmiotowe roboty remontowe będą wykonywane przez doświadczonych pracowników firm specjalizujących się w budowie tego typu obiektów zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.