Załącznik

do uchwały Nr XXXVII/385/2014

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 16 stycznia 2014 r.

### WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

BĘDĄCYCH W POSIADANIU

PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW                    I KANALIZACJI W KOŃSKICH SP. Z O.O.

NA LATA 2010 – 2017

OPIS

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. z siedzibą w Modliszewicach na lata 2010 – 2017 został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.). Przedstawiony plan stanowi aktualizację wieloletniego planu na lata 2010-2013 zatwierdzonego uchwałą Nr LIV/384/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010 r.

Wieloletni plan jest zgodny z kierunkami rozwoju określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W Planie uwzględniono zadania wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb Spółki w zakresie utrzymania ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków oraz osiągniętych standardów jakości świadczenia usług.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Końskie, realizując zadania użyteczności publicznej, co decyduje o jej charakterze
i podstawowych celach.

W planie znajdują się dwie grupy zadań infrastruktura kanalizacyjna
i infrastruktura wodociągowa. Szczegółowe zestawienie zawarte jest w ujęciu tabelarycznym poniżej.

- Infrastruktura kanalizacyjna.

Poz. 1-7. są częścią projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie” dofinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

Poz. 8. Kontynuacja przebudowy oczyszczalni ścieków w Kornicy              w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie”, dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko            w ramach Priorytetu 1 – Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM.

Poz. 9. Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej przewidziana do realizacji ze środków własnych.

Poz. 10. Wymiana armatury i sterowania w niemodernizowanych dotychczas przepompowniach wraz z montażem monitoringu.

Poz. 11. Budowa kanalizacji przewidziana do realizacji w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie” – etap II, która będzie dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Poz. 12-21. Zadania przewidziane do realizacji w kolejnych latach ze środków własnych.

Poz. 22. Zadanie znajduje się na etapie projektowania. Zakończenie budowy planowane jest w roku 2014.

- Infrastruktura wodociągowa.

Poz. 1. Wymiana wodociągów wraz z przyłączami oraz budowa nowych odcinków zapewni bezawaryjną dostawę wody do licznych zakładów przemysłowych działających w rejonie ulic: Ceramicznej, Odlewniczej, Mechanicznej i Gazowniczej.

Poz. 2- 10. Zadania przewidziane do realizacji w kolejnych latach ze środków własnych.

Poz. 11. Wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Wąsoszu w drugą studnię głębinową stanowiącą alternatywne źródło poboru wody dla istniejącego wodociągu ( w eksploatowanej obecnie studni nastąpiło znaczne obniżenie dynamicznego zwierciadła wody kwalifikując odwiert do przeglądu i ewentualnej renowacji.

Poz. 12. Budowa tego odcinka sieci będzie zabezpieczeniem ciągłości dostaw wody dla miasta Końskie i pozostałych miejscowości gminy w przypadku awarii istniejącej magistrali wodociągowej, która eksploatowana jest od blisko 40 lat.

Poz. 13. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie częstotliwości płukania hydrantów i poprawienie jakości wody poprzez włączenie ulic: Mickiewicza, Kopernika i Żeromskiego w pierścień między ul. Polną    i ul. Hubala.

Poz. 14. Przebudowa szachtów na studniach głębinowych ze szczególnym uwzględnieniem szczelności, jest konieczna z powodu wieku tych obiektów. Materiały, z których wykonane są szachty, nie gwarantują
w dłuższym okresie czasu prawidłowej izolacji od warunków zewnętrznych.

Poz. 15 i 16. Zadania przewidziane do realizacji ze środków własnych,     w ramach rozbudowy sieci wodociągowej.

Planowane inwestycje mogą być finansowane z następujących źródeł:

- Kredyty i pożyczki.

- Fundusz Spójności.

- Środki własne.

Informacja o formach ochrony przyrody

Działania inwestycyjne mają na celu m.in. spełnienie zobowiązań zawartych           w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wynikających            z Traktatu Akcesyjnego podpisanego przez Polskę w 2004 roku.

Planowane przedsięwzięcia wymienione w niniejszym dokumencie częściowo zlokalizowane są w granicach Konecko – Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (K-ŁOChK), którego warunki ochrony oraz opis granic zostały zawarte w Rozporządzeniu Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 156, poz. 1950) jednak nie kolidują  z ustaleniami zawartymi w powyższym rozporządzeniu.

Obszary Natura 2000 – SOO Dolina Krasnej PLH260001 i Dolina Czarnej PLH 260015, znajdują się w odległości odpowiednio ok. 5 km i około 200 m licząc od Nowego Sokołowa (najbardziej wysunięty odcinek inwestycji w kierunku południowo-zachodnim). Najbliższy obszar Doliny Czarnej sąsiaduje bezpośrednio z terenem zabudowanym w miejscowości Sielpia Wielka od strony południowo-zachodniej i od strony północnej w odległości 100 m na długości 150m. Planowana inwestycja w miejscowości Wąsosz znajduje się odległości  ok. 350 m od Doliny Czarnej.
Ze względu na charakter przedsięwzięć, zasięg oddziaływania i podane odległości, nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 i potencjalnie znacząco nie będą oddziaływać na obszar Natura 2000.

Planowany przebieg inwestycji w miejscowości Pomorzany, sąsiaduje od strony północnej (odległość ok. 200 m) z Ostoją Pomorzany - PLH 260030. Projektowana inwestycja i związane z nią prace nie kolidują z tym obszarem, nie będą naruszone siedliska oraz gatunki dla ochrony, których analizuje się potrzebę włączenia obszaru do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Planowane inwestycje nie będą miały również wpływu na formy ochrony przyrody, znajdujące się  na terenie miasta i gminy Końskie, tj. pomniki przyrody o numerach ewidencyjnych w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody: nr 21 – aleja lip, nr 24 – dęby, nr 71 – skałki „Piekło”, nr 298 – grupa drzew – dęby bezszypułkowe.

Zadania wymienione w Wieloletnim planie to przedsięwzięcia proekologiczne  związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej, ich realizacja nie spowoduje wprowadzania do środowiska jakichkolwiek substancji lub energii mogących pogorszyć jego stan. Znaczna część zadań w nim umieszczonych, polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, przyczyni się do zorganizowanego odpływu ścieków sanitarnych, likwidacji zbiorników bezodpływowych stwarzających zagrożenie eksfiltracji ścieków do gruntu i związanej z tym możliwości skażenia wód podziemnych i powierzchniowych, więc będzie miała zdecydowanie pozytywny wpływ na poprawę ochrony środowiska i nie spowoduje uciążliwości dla otoczenia.