Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WIATA PRZYSTANKOWA

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych rozbiórką istniejącej wiaty murowanej oraz budową metalowej wiaty przystankowej  w Modliszewicach w ramach funduszu sołeckiego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy                 zlecaniu i wykonywaniu robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką istniejącej, dostawą  i montażem metalowej wiaty przystankowej.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami.

2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Do każdego materiału powinien być dołączony dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań lub deklaracji zgodności z odpowiednimi normami lub aprobatą techniczną.

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA WIATY PRZYSTANKOWEJ (bez ścian bocznych)

-pokrycie dachowe: poliwęglan komorowy przyciemniany

-materiał konstrukcyjny: profile stalowe zamknięte, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor uzgodniony wcześniej z Zamawiającym.

-siedziska - ławka drewniana na konstrukcji metalowej zespolonej z konstrukcją wiaty,

-posadowienie: fundamenty punktowe betonowe z betonu B15, wylewane na mokro lub prefabrykowane.

-wyposażenie: kosz na śmieci i tablica umożliwiająca wywieszenie rozkładu jazdy (format min. A3), nazwa przystanku i herb Gminy Końskie.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót i środowiska, zarówno na miejscu tych robót jak i w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Zamawiającego.

4. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT

Do zbudowania szkieletu zastosować profile stalowe zamknięte o przekroju prostokątnym lub kołowym. Cała konstrukcja wiaty ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo. Dach wiaty wykonać z lekkiej płyty z poliwęglanu komorowego ciemnego, posiadającego warstwę chroniącą przed promieniowaniem ultrafioletowym, grubości min 6mm.

Wiata zostanie wyposażona w ławkę drewnianą zapewniającą wygodę oczekującym.                    Siedziska ławki (bez oparcia) z listew drewnianych .

Wiatę należy zamontować na fundamentach punktowych prefabrykowanych lub wylewanych na mokro, zapewniających szybki montaż wiaty .

Prace należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy.  Istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej w miejscu lokalizacji wiaty, po wykonaniu robót ma być przywrócona do stanu pierwotnego.

Wiata przystankowa:

-długość wiaty - 3,00 m, (plus, minus 40 cm),

-wysokość całkowita z dachem -2,50 m., (plus, minus 20 cm),

-szerokość - rozpiętość dachu wiaty -1,50 m, (plus, minus 20 cm),

-dach wiaty w kształcie łuku wyposażony rynnę odprowadzającą wody opadowe.

Kolorystyka konstrukcji wiaty: kolor grafitowy.

Gwarancja minimum 3 lata.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli jest sprawdzenie jakości wykonywanych robót, uporządkowania terenu i przywrócenia do stanu pierwotnego naruszonych nawierzchni.

Wykonawca robót ma obowiązek:

-sprawdzenia fundamentów,

-sprawdzenia zgodności wykonanych robót z dokumentacją,

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atesty materiałów .

Wykonawca powiadamia Zamawiającego o zakończeniu każdej roboty zanikającej.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową rozbiórka wiaty 1 sztuka (szt.) budowa nowej metalowej  1 sztuka (szt.)

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór końcowy należy przeprowadzić po całkowitym zmontowaniu konstrukcji oraz wykonaniu wszystkich połączeń. Z odbioru powinien być spisany protokół.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność ustala się na podstawie obmiaru robót i protokołu odbioru.

Cena sztuki (szt.) wykonanej wiaty obejmuje:

- rozbiórkę istniejącej murowanej wiaty przystankowej,

- zagospodarowanie we własnym zakresie materiału z rozbiórki ww. wiaty np. gruz i  elementy dachu,

-wykonanie fundamentów,

-zakup i dostarczenie na plac budowy wiaty przystankowej wyposażonej w ławkę, kosz na śmieci, nazwę przystanku, herb, tabliczkę na rozkłady jazdy,

-posadowienie na fundamentach,

-oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie,

- naprawienie uszkodzonych w czasie montażu nawierzchni,

- oczyszczenie terenu robót z odpadów.

10. GWARANCJA

Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji na zamontowane wiaty przystankowe. Bieg terminu gwarancji wiat przystankowych rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego               bezusterkowego odbioru robót. Z tytułu gwarancji Wykonawca odpowiada za wady wiat przystankowych ujawnione w czasie trwania gwarancji. Wszelkie koszty związane z reklamacją, naprawami gwarancyjnymi oraz transportem uszkodzonych wiat przystankowych w okresie gwarancyjnym ponoszone będą przez Wykonawcę.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY

1. PN-B-06250 Beton zwykły

4. PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczenie grubości powłoki

5. PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej

6. PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne