Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Budowa wiaty przystankowej w Modliszewicach w ramach

funduszu sołeckiego

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania w cenie:

Wartość netto ............................................zł

(słownie: ........................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: .............................................................................................................................)

Wykonawca udziela gwarancji w wymiarze ............. lat

1.  Deklarujemy realizację zadania w terminie -  30 dni od daty podpisania umowy

2.  W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

3.  Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

4. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

PROJEKT UMOWY

###### UMOWA NR

zawarta w dniu…………. 2014r. w Końskich pomiędzy Gminą Końskie 26 – 200 Końskie, 
ul. Partyzantów 1, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta i Gminy – Michała Cichockiego

przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

a

Firmą …………………………………….zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez …………………………………..

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Budowa wiaty przystankowej w Modliszewicach w ramach funduszu sołeckiego”.

2. Szczegółowy zakres określa Specyfikacja techniczna stanowiącą załącznik nr 1 do umowy .

§ 2

Rozbiórka istniejącej wiaty murowanej, dostawa i montaż nowej wiat będącej przedmiotem umowy nastąpi do dnia .....................

§ 3

1. Strony ustalają wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT na kwotę w wysokości ________________ zł (słownie złotych: ______________________________________).

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

3. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy.

§ 4

- Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi na kompletną wiatę (wraz z wyposażeniem) wygasają po upływie trzech lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania przez strony odbioru końcowego przedmiotu umowy z tym, że w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek – od dnia ich usunięcia.

3. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady, to Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia i wyznacza mu w tym celu odpowiedni termin.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 3, to Zamawiający może wyznaczyć innego Wykonawcę do usunięcia wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 5

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strona jest obowiązana 
do zapłaty kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

    - Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

a)	odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada   
w wysokości 20 % wynagrodzenia za cały przedmiot umowy

- za nieterminową zapłatę należności za wykonane prace w wysokości odsetek ustawowych

    - Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 15 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej dostarczenia. Całkowita wartość 
kar umownych nie może przekraczać 20% wynagrodzenia umownego.

- za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 
za każdy  dzień zwłoki, a począwszy od 15 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, lecz 
nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości  20 % wynagrodzenia umownego.

3. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

§ 6

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres 5 dni od dnia otrzymania tego wezwania,

- gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar umownych,

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

3. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

§ 7

Za nieterminowe płatności faktury, o której mowa w § 6, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 8

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron.

WYKONAWCA:						               ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WIATA PRZYSTANKOWA

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych rozbiórką istniejącej wiaty murowanej oraz budową metalowej wiaty przystankowej  w Modliszewicach w ramach funduszu sołeckiego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy                 zlecaniu i wykonywaniu robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z rozbiórką istniejącej, dostawą  i montażem metalowej wiaty przystankowej.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami.

2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Do każdego materiału powinien być dołączony dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań lub deklaracji zgodności z odpowiednimi normami lub aprobatą techniczną.

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA WIATY PRZYSTANKOWEJ (bez ścian bocznych)

-pokrycie dachowe: poliwęglan komorowy przyciemniany

-materiał konstrukcyjny: profile stalowe zamknięte, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor uzgodniony wcześniej z Zamawiającym.

-siedziska - ławka drewniana na konstrukcji metalowej zespolonej z konstrukcją wiaty,

-posadowienie: fundamenty punktowe betonowe z betonu B15, wylewane na mokro lub prefabrykowane.

-wyposażenie: kosz na śmieci i tablica umożliwiająca wywieszenie rozkładu jazdy (format min. A3), nazwa przystanku i herb Gminy Końskie.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót i środowiska, zarówno na miejscu tych robót jak 
i w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Zamawiającego.

4. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT

Do zbudowania szkieletu zastosować profile stalowe zamknięte o przekroju prostokątnym lub kołowym. Cała konstrukcja wiaty ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo. Dach wiaty wykonać z lekkiej płyty z poliwęglanu komorowego ciemnego, posiadającego warstwę chroniącą przed promieniowaniem ultrafioletowym, grubości min 6mm.

Wiata zostanie wyposażona w ławkę drewnianą zapewniającą wygodę oczekującym.                    Siedziska ławki (bez oparcia) z listew drewnianych .

Wiatę należy zamontować na fundamentach punktowych prefabrykowanych lub wylewanych na mokro, zapewniających szybki montaż wiaty .

Prace należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy.  Istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej w miejscu lokalizacji wiaty, po wykonaniu robót ma być przywrócona do stanu pierwotnego.

Wiata przystankowa:

-długość wiaty - 3,00 m, (plus, minus 40 cm),

-wysokość całkowita z dachem -2,50 m., (plus, minus 20 cm),

-szerokość - rozpiętość dachu wiaty -1,50 m, (plus, minus 20 cm),

-dach wiaty w kształcie łuku wyposażony rynnę odprowadzającą wody opadowe.

Kolorystyka konstrukcji wiaty: kolor grafitowy.

Gwarancja minimum 3 lata.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli jest sprawdzenie jakości wykonywanych robót, uporządkowania terenu 
i przywrócenia do stanu pierwotnego naruszonych nawierzchni.

Wykonawca robót ma obowiązek:

-sprawdzenia fundamentów,

-sprawdzenia zgodności wykonanych robót z dokumentacją,

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atesty materiałów .

Wykonawca powiadamia Zamawiającego o zakończeniu każdej roboty zanikającej.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową rozbiórka wiaty 1 sztuka (szt.) budowa nowej metalowej  1 sztuka (szt.)

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór końcowy należy przeprowadzić po całkowitym zmontowaniu konstrukcji oraz wykonaniu wszystkich połączeń. Z odbioru powinien być spisany protokół.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność ustala się na podstawie obmiaru robót i protokołu odbioru.

Cena sztuki (szt.) wykonanej wiaty obejmuje:

- rozbiórkę istniejącej murowanej wiaty przystankowej,

- zagospodarowanie we własnym zakresie materiału z rozbiórki ww. wiaty np. gruz 
i  elementy dachu,

-wykonanie fundamentów,

-zakup i dostarczenie na plac budowy wiaty przystankowej wyposażonej w ławkę, kosz na śmieci, nazwę przystanku, herb, tabliczkę na rozkłady jazdy,

-posadowienie na fundamentach,

-oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie,

- naprawienie uszkodzonych w czasie montażu nawierzchni,

- oczyszczenie terenu robót z odpadów.

10. GWARANCJA

Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji na zamontowane wiaty przystankowe. Bieg terminu gwarancji wiat przystankowych rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego               bezusterkowego odbioru robót. Z tytułu gwarancji Wykonawca odpowiada za wady wiat przystankowych ujawnione w czasie trwania gwarancji. Wszelkie koszty związane 
z reklamacją, naprawami gwarancyjnymi oraz transportem uszkodzonych wiat przystankowych w okresie gwarancyjnym ponoszone będą przez Wykonawcę.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY

1. PN-B-06250 Beton zwykły

4. PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczenie grubości powłoki

5. PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej

6. PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne