Załącznik

do uchwały Nr XLIV/454/2014

Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 14 listopada 2014 r.

Wykaz mienia wnoszonego w formie aportu przez Gminę Końskie na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

| L.p. | opis środka trwałego | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wartość rynkowa gruntu – działki ewidencyjne; Nr 2705, Nr 2706, Nr 2707, Nr 2708, Nr 2709, Nr 2710, Nr 2711 Nr 2712, Nr 2713, Nr 2714, Nr 2715, Nr 2716 i Nr 2722/1 o łącznej powierzchni 16,3903 ha (obręb 0004) położone w Końskich przy ul. Spacerowej. | 1.805.230,00 |
| 2. | Wartość drzewostanu mieszanego – sosna i brzoza w wieku 35 - 45 lat. | 164.950,00 |
|  | OBIEKTY BUDOWLANE (BUDYNKI i BUDOWLE) usytuowane na składowisku odpadów |  |
| 3. | Budynek magazynu odpadów z pomieszczeniem na prasę i urządzenia do mechanicznego przetwarzania odpadów. | 135.870,00 |
| 4. | Budynek magazynu odpadów RTV i AGD oraz odpadów niebezpiecznych | 45.800,00 |
| 5. | Kontener socjalno – wagowy. | 172.770,00 |
| 6. | Brodzik dezynfekcyjny. | 11.980,00 |
| 7. | Boksy murowane wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej. | 77.860,00 |
| 8. | Wiata na sprzęt technologiczny. | 31.270,00 |
| 9. | Zrekultywowana kwatera składowania odpadów Nr „0”. | 1.954.500,00 |
| 10. | Kwatera składowania odpadów Nr „1”. | 2.141.900,00 |
| 11. | Zbiornik retencyjny odcieków o pojemności nominalnej 500,0 m3 wraz z pompownią odcieków. | 202.600,00 |
| 12. | Ogrodzenie terenu składowiska odpadów. | 163.820,00 |
| 13. | Drogi dojazdowe i place składowe oraz chodnik. | 254.260,00 |
| 14. | Sieć zewnętrzna wodociągowa DN 100 o długości 528.m. | 90.260,00 |
| 15. | Przyłącza wodociągowe (DN 32, DN 25 i DN 20) o łącznej długości 110 m i przyłącze kanalizacji sanitarnej DN 200 o długości 21,5 m z zbiornikiem bezodpływowym na ścieki o pojemności 4,2 m3. | 23.580,00 |
| 16. | Linia zasilająca SN 15kV o długości 458m (kablowa i napowietrzna). | 78.710,00 |
| 17. | Linie kablowe rozdzielcze NN zasilająco – sterujące o łącznej długości 1800,0 m.. | 78.420,00 |
| 18. | Linia oświetlenia zewnętrznego o długości 610 m, 13 szt. słupów. | 62.320,00 |
| 19. | Przyłącze telefoniczne kablowe o długości 693,0 m.. | 7.710,00 |
|  | URZĄDZENIA TECHNICZNE NA TRWALE ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIĄ |  |
| 20. | Waga elektroniczna samochodowa, zagłębiona firmy SCHENCK o nośności 40T typ DFT-E2. | 79.130,00 |
| 21. | Stacja transformatorowa słupowa 15/04kV typ STSp 20/250 z transformatorem olejowym typ TO 160/15 o mocy 160kVA. | 56.290,00 |
| 22. | Sieć piezometrów (P1 ÷ P4, PI ÷ PIII) do monitoringu wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów. | 15.770,00 |