Z  A  M  A  W  I  A  J  Ą  C  Y

GMINA KOŃSKIE

26-200 KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW 1

telefon: (0-41) 372-32-49

fax: (0-41) 372-29-55

## NIP: 658-18-72-838

### REGON: 291009797

e-mail: przetargi@umkonskie.pl

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZONEGO NA TABLICY OGŁOSZEŃ ZAMAWIAJĄCEGO

NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

ORAZ OGŁOSZONEGO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nr          40699-2015     z dnia   24.03.2015

na realizację zadania pn:

# „Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 
w Końskich – dokumentacja”

postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego zapisanego  w ustawie              z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013  poz. 907  z późn. zm.) 
 i zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Komisja Przetargowa w n/w składzie przedkłada do zatwierdzenia niniejszą specyfikację:

Cezary Maliborski		               -Przewodniczący Komisji Przetargowej  …………………........

Ewa Prasał       			               -Sekretarz Komisji Przetargowej ..................................................

Anna Batorowska		               - Członek Komisji Przetargowej   .................................................

Data   24.03.2015                                                                                     Burmistrz

Miasta  i Gminy  Końskie

Krzysztof Obratański

SPIS  ZAWARTOŚCI  SIWZ

#### Rozdział A: PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

#### Rozdział B: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

|  | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
|  | Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu |
|  | Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów |
|  | Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami |
|  | Wymagania dotyczące wadium |
|  | Termin związania ofertą |
|  | Opis sposobu przygotowania ofert |
|  | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert |
|  | Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą |
|  | Opis sposobu obliczenia ceny |
|  | Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert |
|  | Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
|  | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
|  | Istotne dla stron postanowienia umowne |
|  | Zlecanie robót podwykonawcom |
|  | ###### Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |
|  | Postanowienia końcowe |

Rozdział C: PROJEKT UMOWY.

Rozdział D: FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ.

Rozdział A – PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu kompletnej dokumentacji  projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę hali widowiskowo-sportowej z trybunami, zapleczem, sceną, łącznikiem łączącym istniejący budynek Gimnazjum z projektowaną halą oraz parkingu pod potrzeby projektowanej hali w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Końskich – dokumentacja”

W ramach dokumentacji wchodzi sporządzenie m. in.:

1.	dwóch wariantów koncepcji architektoniczno-budowlanej hali widowiskowo-sportowej: - z trybunami na około 500 osób,

- zapleczem socjalno-technicznym, w którym zlokalizowane będą pomieszczenia szatni i łazienki dla sportowców, pokój dla nauczycieli (trenera), pomieszczenie pierwszej pomocy, magazyn na sprzęt sportowy, toalety dla niepełnosprawnych, pomieszczenia gospodarcze, itp.,

- sceną,

- łącznikiem łączącym istniejący budynek Gimnazjum z projektowaną halą                                  - parkingiem,

(po 3 egz. oraz w wersji elektronicznej CD) pozytywnie uzgodnionych przez Konserwatora Zabytków i Zamawiającego.

W przypadku nie przyjęcia przez Zamawiającego rozwiązań zawartych w przedłożonych koncepcjach, Wykonawca zobowiązany jest wykonać trzecią, biorąc pod uwagę wniesione przez Zamawiającego sugestie.

Ostateczny wariant koncepcji, o których mowa w niniejszym punkcie powinien otrzymać pozytywne uzgodnienia Zamawiającego i Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach ul. Zamkowa 5,

2.	charakterystyki energetycznej budynku,

3.	dokumentacji projektowej hali widowiskowo-sportowej:

- z trybunami na około 500 osób,

- zapleczem socjalno-technicznym, w którym zlokalizowane będą pomieszczenia szatni i łazienki dla sportowców, pokój dla nauczycieli (trenera), pomieszczenie pierwszej pomocy, magazyn na sprzęt sportowy, toalety dla niepełnosprawnych, pomieszczenia gospodarcze, itp.,

- sceną.

- łącznikiem łączącym istniejący budynek Gimnazjum z projektowaną halą                                  - parkingiem,

(po 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na CD):

3.1.	Projekt budowlany,

3.2.	Projekty wykonawcze branżowe oddzielne opracowania dla każdej branży wraz z uzgodnieniem i pozyskaniem warunków technicznych określonych przez właściwych gestorów sieci,

3.3.	Projekt rozbiórek istniejących elementów zagospodarowania terenu – o ile będzie zachodzić potrzeba

3.4.	Projekt zieleni zawierający w szczególności:

-	inwentaryzację i gospodarkę istniejącej zieleni,

-	projekt zagospodarowania terenu w skali 1:100 wraz z wizualizacją 3D w wersji      kolorowej,

  - Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- dokumentacji przetargowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem, sceną, trybunami, łącznikiem oraz parkingiem przy Gimnazjum Nr 2 w Końskich (po 3 egz. oraz wersja elektroniczna na CD):

4.1.	specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - przedmiaru robót,

  - kosztorysy inwestorskie i ofertowe (oddzielnie dla każdej branży),

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania inwestycyjnego.

Opracowanie powinno zawierać dokładny zakres robót, konkretne rozwiązania techniczne wraz z określeniem ich opłacalności, technologię robót, przyjęte rozwiązania materiałowe (w tym alternatywne) wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami.

Opracowania określone powyżej winny być sporządzone pod kątem zawartości i formy zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.);

- Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446);

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013, poz. 926 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z	 2013 r., poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowymi (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

- innymi obowiązującymi przepisami.

Granice opracowania określa załącznik graficzny Nr 3.

Teren inwestycji obejmuje działki o nr ewid.: 5192/2 oraz w części dz. nr ewid. 5193/2, 5185. Jeżeli obszar opracowania okaże się nie wystarczający np. ze względu na potrzebę włączenia projektowanych przyłączy do istniejących sieci zlokalizowanych w drogach publicznych, to należy go zwiększyć.

Na terenie ww. działek znajdują się: gimnazjum Nr 2, dojścia i dojazdy o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej, mała architektura, parking, boiska szkolne, ogródek przyszkolny, infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna, oświetlenie, zieleń wysoka i niska. Wejście do szkoły od strony południowej, tj. od ul. Partyzantów oraz od strony wschodniej, tj. od ul. Sportowej.

W otoczeniu znajdują się następujące obiekty i budowle:

- drogi publiczne: w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (ul. Partyzantów), Zarządu Dróg Powiatowych (ul. Sportowa)

- Ogródek Jordanowski,

- Park Miejski,

- Supermarket,

- Boisko sportowe.

Teren objęty jest ochroną konserwatorską oraz znajduje się w strefie ochrony  archeologicznej biernej.

- Zamówienie winno obejmować poniższe wytyczne:

Zamawiający przewiduje wykonanie kompletnej dokumentacji do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Końskich – dokumentacja”.

Projektowany obiekt, tj. hala widowiskowo-sportowa z możliwością instalacji boisk do gier zespołowych (zgodnie z PN ):

siatkówka 18.0m x 9.0m x 7.0m

koszykówka 28.0m x 15.0m x 7.0m

tenis 24.0m x 11.0m x 7.0m

zapasy 12.0m x 12.0m x 4.0m

gimnastyka sportowa 13.0m x 13.0m x 7.0m

akrobatyka sportowa 12.0m x 12.0m x 5.5m

badminton 13.4m x 6.1m x 5.5m

judo 10.0m x 10.0m x 4.0m

z dodatkową powierzchnią na komunikację, zaplecze, trybuny na około 500 osób i scenę min. 8m szerokości i długości równej szerokości hali. Zarówno hala widowiskowo-sportowa, jak i pomieszczenia, które przeznaczone są na stały pobyt ludzi (pomieszczenie dla nauczycieli w-f) powinny zostać właściwie doświetlone światłem dziennym oraz oświetleniem energooszczędnym dostosowanym do stosownych Norm dla hal widowiskowych. Ponadto należy przewidzieć właściwe nagłośnienie z uwzględnieniem akustyki dostosowanej do hali widowiskowej. Należy przewidzieć sposób wentylacji np. mechanicznej, zarówno dla hali, jak i zaplecza socjalno-technicznego. Należy zaprojektować właściwy system odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku, ze względu na brak istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Projekt hali widowiskowo-sportowej powinien zostać skonsultowany z rzeczoznawcami ds. p. poż., bhp, sanitarno-higienicznych.

Do istniejącego budynku gimnazjum, należy zaprojektować przylegający łącznik wykonany w technologii tradycyjnej. Takie rozwiązanie pozwoli na swobodne przemieszczanie się uczniów gimnazjum do projektowanej hali. Należy przewidzieć oddzielne wejście dla gości, np. zaprojektowane w łączniku hali (zabezpieczone) od zewnątrz.

W hali widowiskowo-sportowej powinny być wydzielone i oznakowane boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną. Obiekt powinien być wyposażony w drabinki do ćwiczeń, kosze do gry w koszykówkę, siatkę do gry w siatkówkę, bramki oraz inne urządzenia sportowe niezbędne do prowadzenia zajęć z w-f. Wszystkie wymienione elementy winny być montowane i demontowane w szybki i bezpieczny sposób. W hali należy uwzględnić miejsca dla widowni na około 500 osób. Służyć do tego celu mogą np. trybuny składane. Należy zaprojektować również scenę.

Sala powinna posiadać boisko centralne do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, a po przedzieleniu sali ruchomą kotarą grodzącą otrzymamy boiska treningowe do koszykówki i siatkówki.

Hala poza podstawową jej funkcją tj. zajęcia wychowania fizycznego, stanowić będzie istotny element rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców Końskich. Projekt hali widowiskowo-sportowej powinien uwzględniać i umożliwiać organizowanie w niej imprez sportowych o charakterze lokalnym i poza lokalnym. Przewiduje się również zaprojektowanie parkingu pod potrzeby hali widowiskowo-sportowej.

Realizując przedmiot zamówienia Projektant zobowiązany jest uwzględnić zapisy w uzgodnionym przez Konserwatora Zabytków opracowaniu:

Planie Ochrony Parku Kulturowego Miasta Końskie zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/317/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 kwietnia 2006 r.

UWAGA:	Ww. uchwała jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Końskie.

- Opracowania związane i pozostałe czynności:

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000.

- Dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz geotechniczna posadowienia obiektów (2 egz. oraz wersja elektroniczna na CD).

- Wszelkie opracowania, które okażą się niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, m.in. pozwolenie wodno-prawne, uzgodnienie ZUDP w Końskich,

- Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki i uzyskanie zgody na wycinkę drzew od właściwego organu.

- Czynny udział w konsultacjach społecznych przy udziale przedstawicieli Inwestora.

- Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu prawomocnych decyzji:

- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULI CP),

- Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na rozbiórkę,

- ŚWKZ zezwalającej na wycinkę drzew,

- ŚWKZ zezwalającej na prowadzenie robót,

- PNB.

- Przekazanie Zamawiającemu kopii potwierdzonych wniosków złożonych o wydanie decyzji, o których mowa ww. podpunkcie „f”.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi nadzór autorski.

Uwaga:

Rozwiązania projektowe w fazie wstępnej oraz w wersji ostatecznej należy przedstawić do akceptacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie i Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Kielcach. Po zaakceptowaniu przez ww. organy wstępnych rozwiązań projektowych, Wykonawca może przystąpić do realizacji dalszych prac projektowych.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi uzyskuje Projektant.

Każdy Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy, celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych 
i przydatnych do oceny prac gdyż wyklucza to możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wykonawca zobowiązanych jest uzyskać wszelkie decyzje uzgodnienia, badania niezbędne do realizacji projektu własnym kosztem i staraniem.

Pożądany termin realizacji zamówienia : 210 dni od daty podpisania umowy

Aukcja elektroniczna nie będzie zastosowana.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

CPV- 71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
           71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego
           71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, 
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.)

Rozdział  B:  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Uczestniczenie w postępowaniu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz podmiotów tych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.2.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia.

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.3 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

1.4  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału:

    - Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:  Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie prace projektowe polegające na budowie hali widowiskowo-sportowej z zapleczem trybunami dla ok. 500 osób o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.

    - Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia: Wykonawca winien wykazać się co najmniej jedną osobą: posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, architektonicznej bez ograniczeń, drogowej bez ograniczeń 
z co najmniej 3 letnią praktyką w zakresie objętym projektowaniem.

1.5. Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w trakcie postępowania.

Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.

1.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia.

1.7  Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie

a)  Warunki określone w pkt 1.2 muszą być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt 1.3  musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2.1. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

    - oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie muszą znaleźć się informacje niezbędne do stwierdzenia, 
że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w  pkt. 1.2 b, 1.4 b).

* Dowodami są: poświadczenie, oraz inne dokumenty – oświadczenie Wykonawcy jeżeli 
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

* poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku 1.4b) SIWZ

d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wg wzoru  zał. 6). W wykazie muszą znaleźć się informacje niezbędne do stwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa 
w  pkt. 1.2 c, 1.4 b).

2.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.3 Inne  dokumenty które winien załączyć Wykonawca

a) wypełniony i podpisany „FORMULARZ OFERTOWY”, którego wzorzec przedstawiono w rozdziale „D” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b)  Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

c)  Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

e) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt.5 albo informacja o tym, że nie należy się do grupy kapitałowej

2.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w prowadzonym postępowaniu albo 
do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez uprawnionego/ ych przedstawiciela/ li wykonawcy. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

2.6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenia i dokumenty wymienione

w pkt 2.2. winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).

2.7 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w

art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

2.8 W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego , lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, ze zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

2.9 W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane 
w wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

  - Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający 
 i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Adres poczty elektronicznej – przetargi@umkonskie.pl

Faks – (41) 372-29-55

3.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ. Pytania powinny być sformułowane na piśmie( list, fax, e-mail) opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i składane nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi na tak złożone zapytania zostaną udzielone nie później niż w terminach określonych w art.38 ust. 1 ustawy.

  - Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
bez ujawniania źródła zapytania. Zostaną one także zamieszczone na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zostaną one także zamieszczone na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3.6 Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

oraz na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

4. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia jest: Cezary Maliborski/Grażyna Zbróg – tel. (41) 372-32-49 wew. 141, w zakresie dotyczącym procedury przetargowej jest: Ewa Prasał–  Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, tel. (41) 372-32-49 wew. 109,

Faks. (41) 372-29-55. e-mail: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530.

- Wymagania dotyczące wadium

W prowadzonym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

- Termin związania ofertą.

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że, zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

6.3   Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 6.2 nie powoduje utraty wadium.

6.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeśli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia 
z postępowania.

  - Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dołączonych do oferty dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy
 np (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

7.5 Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 2.1 lit a,b,c,d 2.2 lit. a, b 2.3 lit a,b,c,d mają być przedstawione w formie oryginałów natomiast, pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ, 2.2 b,c,d, w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 2.3 c poświadczenie kopii przez notariusza.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Poz. 231), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane
 za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

7.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy, przedłożenia do wglądu oryginałów wymienionych dokumentów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów wtedy, gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

  - Dokumenty powinny być załączone w kolejności zgodnie z przedstawionym

przez Zamawiającego wzorcem – OFERTY  PRZETARGOWEJ.

  - Niedopuszczalne są wyskrobywania, poprawki zaś należy omówić w uwadze,     zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr  i liczb należy pisać liczbowo i słownie.

  - Całość oferty należy złożyć w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby podpisujące ofertę.

  - Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperty powinny być nieprzezroczyste                  i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

  - Koperty powinny być oznaczone następująco:

  - koperta zewnętrzna

Oferta na przetarg „Dokumentacja Gimnazjum nr 2 Końskie”

Nazwa i adres Zamawiającego

- Nazwa i adres Wykonawcy

- “UWAGA: nie otwierać przed 02.04.2015 godzina 11.00

- koperta wewnętrzna:

Oferta na przetarg –„Dokumentacja Gimnazjum nr 2 Końskie ”

Nazwa i adres Zamawiającego,

- Nazwa i adres Wykonawcy

  - Dopuszcza się przed terminem otwarcia ofert modyfikację lub wycofanie wcześniej złożonej oferty. W takim wypadku wykonawca składa pisemne oświadczenie 
o modyfikacji lub wycofaniu swojej oferty. Każda modyfikacja lub pismo wycofujące 
ofertę powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert 
(dwie koperty), przy czym koperta zewnętrzna musi być opatrzona dodatkowym 
napisem: “modyfikacja” lub “wycofanie”.

  - Żadna oferta nie zostanie zmieniona po terminie składania ofert, pod rygorem wykluczenia z przetargu.

  - Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

  - Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem 
i złożeniem oferty poniesie wykonawca.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy

w Końskich ul. Partyzantów 1 pokój nr 24 - sekretariat   w godzinach od 730 do 1530.

- Termin składania ofert upływa dnia  02.04.2015 r. do godziny 900/czasu lokalnego/

- Spóźnione oferty zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

- Oferty można dostarczyć pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub osobiście (potwierdzenie przyjęcia oferty powinno być zawsze podpisane przez Zamawiającego).

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2015r o godz. 1100/czasu lokalnego/         
 w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1  pokój  nr 18.

- Zaleca się aby wykonawcy byli obecni przy otwarciu ofert.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, oraz termin jaki zamierza 
 przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert, po zbadaniu nienaruszalności kopert, zamawiający poda nazwę firmy oraz adres wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny, zawarte w ofercie. Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek, powyższe informacje zostaną przesłane niezwłocznie na piśmie.

- Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z kolejnością ich złożenia.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny  
 ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcami w walutach obcych.

10.Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cenę oferty należy podać zgodnie z wzorem zawartym w formularzu  "FORMULARZU OFERTOWYM”

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH cyfrowo oraz słownie 
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (podawanie ceny w inny sposób spowoduje odrzucenie oferty).

- Cena oferty jest ceną ryczałtową.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 
oraz sposobu oceny ofert.

Cena oferty brutto – znaczenie 90 %

Termin wykonania zamówienia  – znaczenie 10 %

Kryterium „cena oferty brutto” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto podanej 
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany   
następujący wzór:

Oferowana cena minimalna brutto

C =  ──────────────────── x 100 x 90%

Cena badanej oferty brutto

Kryterium „termin wykonania zamówienia” będzie rozpatrywany na podstawie terminu podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany   
następujący wzór:

W kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:

Najkrótszy oferowany termin  wykonania zamówienia

T =            ──────────────────────────     x 100x10%

Termin wykonania zamówienia w badanej ofercie

  - Punkty z w/w kryteriów zostaną zsumowane.

10.3  Zamawiający przyzna kontrakt wykonawcy, co do którego oferty ustalono, 
iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który uzyskał najwyższą ilość punktów.

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej znajdującej się                      w siedzibie zamawiającego, stronie internetowej zamawiającego. Ponadto o rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną powiadomieni wszyscy jego uczestnicy.

  - Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o wyborze jego oferty zgodnie z rozdziałem A pkt. 3 SIWZ, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania.

  - Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 94 oraz artykułami zawartymi w Dziale        IV - Umowy w sprawach zamówień publicznych (art.139 - 151) ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  - W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy należy przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

  - W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy, który wygrał           przetarg, dokładnie w dniu wskazanym w piśmie powiadamiającym go o wyborze jego oferty powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego.

13.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. Istotne dla stron postanowienia umowne.

Istotne dla stron postanowienia ujęte zostały w umowie (rozdział C niniejszej specyfikacji)

15. Zlecanie robót podwykonawcom.

Wykoanwca moze zlecić podwykonawcom prac objętych przedmiotem zamówienia.(FORMULARZ OFERTOWY)

16.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy             w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

16.1  Wykonawcom, osobom oraz organizacjom zrzeszającym Wykonawców, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, o której mowa wyżej.

17.Postanowienia końcowe.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zmianami).

Projekt

UMOWA Nr _________________

zawarta w dniu __________________ w Końskich pomiędzy:

Gminą Końskie z siedzibą w Końskich przy ul. Partyzantów 1, NIP: 658-187-28-38, REGON: 291009797, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztofa Obratańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

zwaną dalej Zamawiającym 		a

_____________________________________________________________________________ z siedzibą w ________________________________________________________________

reprezentowanym przez:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

zwaną dalej Wykonawcą

§1.  PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się opracować kompletną dokumentację 
w celu uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych oraz niezbędną do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Końskich – dokumentacja”.

- Szczegółowy zakres dokumentacji określa załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia.

- W zakres umowy wchodzi również uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz nadzór autorski nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Dzieło zostanie wykonane w 5-ciu egzemplarzach, za wyjątkiem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznych, które należy wykonać w 3 egz. Całość dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacje techniczne należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośnikach CD w formatach .doc WORD, .xls EXCEL, .dwg AutoCad, .ath NORMA.

§2.  TERMINY

- Strony ustaliły termin realizacji zadania w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego przed podpisaniem niniejszej umowy, gdzie termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień zawarcia umowy, a termin zakończenia ……………… dni licząc od dnia podpisania umowy, przy czym za zakończenie uznaje się datę dostarczenia do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę.

- Do czasu opracowania dokumentacji nie wlicza się niezawinionego przez Wykonawcę oczekiwania na decyzje administracyjne, ponad czas określony w Kpa lub w innych ustawach.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy.

- Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy, uważa się protokolarne przejęcie przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

§3.  WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie ________________ zł. słownie złotych: ___________________________________

- Podstawę wypłaty wynagrodzenia za wykonanie dzieła stanowić będzie protokół odbioru podpisany  przez Zamawiającego, oraz Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.

- Dopuszcza się możliwość zapłaty faktur częściowych za wykonane i odebrane etapy, zgodnie z Harmonogramem, jednak nie więcej niż 70% wartości całkowitej wynagrodzenia z pkt. 1.

- Za nadzór autorski, o którym mowa w  Harmonogramie rzeczowo-finansowym wynagrodzenie będzie zapłacone w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

## §4.  OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie posiadane dokumenty zawierające dane niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, tj.:

- Plan Ochrony Parku Kulturowego Miasta Końskie zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/317/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 kwietnia 2006 r.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami administracji i właścicielami nieruchomości, w sprawach dotyczących realizacji Umowy.

- Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy.

§5.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. 		Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

2. 		Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie Umowy powinna być zaopatrzona 
w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie 
z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

3.	Wykonawca z chwilą wydania dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do zawartej w tej dokumentacji rozwiązań.

4. 		Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji inwestycji, a będące skutkiem błędów w wykonanej przez niego dokumentacji projektowej. Niekompletność dokumentacji Strony również uważają za błąd.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, praw autorskich osób trzecich.

- Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła w całości lub jego części innemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania inwestycyjnego w sposób gwarantujący Zamawiającemu dotrzymanie terminów realizacji robót, w tym do wizytacji budowy na każde wezwanie Zamawiającego.

§6.  WARUNKI PŁATNOŚCI

1. 	Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający dokona płatności w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury VAT, która zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru za wykonane i odebrane przez zamawiającego prace.

2. 	Płatność nastąpi na konto Wykonawcy Nr __________________

3. 	Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§7.  GWARANCJA i RĘKOJMIA

1. 		Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot Umowy do czasu wygaśnięcia gwarancji na roboty wykonane na jej podstawie.

2. 		Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót za roboty budowlane wykonane na jej podstawie.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady projektu, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej według wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował, uprzedził na piśmie Zamawiającego 
o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

§8.  KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 0,5% do 30 dni opóźnienia, 1% za każdy następny dzień lecz nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy

  - za nieterminowe usunięcie usterek w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

- odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego

- niezapłacenie faktury w ustalonym terminie odsetki w ustawowej wysokości.

- Zamawiający ma prawo potrącić naliczone jak w pkt. 1 kary umowne z faktury Wykonawcy.

- Niezależnie od powyższych postanowień Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§9.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  	Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w szczególności w przypadku:

- naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, jeżeli naruszenie to nie zostało usunięte w terminie jednego tygodnia od zawiadomienia o jego dokonaniu,

- zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego przez Zamawiającego.

2. 	W przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt. b Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia 
za prace wykonane do dnia odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. Odstąpienie od Umowy na skutek zaniechania realizacji inwestycji przez Zamawiającego nie stanowi okoliczności, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

§10.  PRAWA AUTORSKIE

  - Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot Umowy chroniona jest prawem autorskim.

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji 
w zakresie jednokrotnego wykorzystania projektu.

  - Autor zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących autorskich praw osobistych z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia projektu swoim nazwiskiem. Wówczas autor projektu nie powinien podnosić roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, adaptacji, przeróbek w dokumentacji projektowej.

§11.  PRZEDSTAWICIELE STRON

- Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do przekazywania i przyjmowania dokumentacji, uzgadniania zmian w dokumentacji, uczestniczenia w naradach 
i spotkaniach, na których podejmowane są decyzje związane z projektowaniem, łącznie 
z zatwierdzaniem wykonanej dokumentacji są :

- ze strony Wykonawcy: osoba kierująca projektem (Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej) – ......................

tel. kom:…………………………….….., e-mail: ………………………………...……,

- ze strony Zamawiającego – mgr inż. Grażyna Zbróg – Wydział Inwestycji UMiG Końskie tel.: (41) 372 37 20, e-mail: gzbrog@umkonskie.pl

§12.  POSTANOWIENIA DODATKOWE

- Przy odbiorze dzieła Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości wykonanej pracy projektowej. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

  - Jeżeli dzieło zostanie wykonane z wadami bądź z usterkami lub jeżeli ujawniają się one w okresie realizacji inwestycji Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:

- odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, żądając kar umownych i odszkodowania za straty, które poniesie z tytułu opóźnienia realizacji inwestycji.

- żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym lecz nie później niż w ciągu 3 dni, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

- na koszt Wykonawcy dokonać naprawy lub zlecić to osobie trzeciej

- nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

§13.  ZMIANY

1. 	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy stosunku 
do treści oferty w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

  - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiana przedstawicieli stron

  - Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy wskutek okoliczności których nie było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: wystąpienie zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia.

  - Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.

  - zmiana obowiązujących stawek VAT.

  - dopuszcza się zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego jeżeli jest to konieczne do właściwej realizacji umowy pod warunkiem, że nie spowodują zmiany terminu realizacji umowy.

2.	Zmiana niniejszej umowy, o której mowa w § 13 oraz nieistotne zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą być sprzeczne 
z postanowieniami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
w szczególności z jej art. 144.

§14.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. 	W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

2.	 Spory mogące wynikać podczas realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

3.	 Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i będą sporządzane w postaci podpisanych przez obie Strony aneksów do Umowy.

4.	 Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:

załącznik nr 1 – Przedmiot zamówienia

załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo – finansowy

5. 	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY

Zał nr 1 do umowy nr

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu kompletnej dokumentacji  projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę hali widowiskowo-sportowej z trybunami, zapleczem, sceną, łącznikiem łączącym istniejący budynek Gimnazjum z projektowaną halą oraz parkingu pod potrzeby projektowanej hali w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Końskich – dokumentacja”

W ramach dokumentacji wchodzi sporządzenie m. in.:

1.	dwóch wariantów koncepcji architektoniczno-budowlanej hali widowiskowo-sportowej: - z trybunami na około 500 osób,

- zapleczem socjalno-technicznym, w którym zlokalizowane będą pomieszczenia szatni i łazienki dla sportowców, pokój dla nauczycieli (trenera), pomieszczenie pierwszej pomocy, magazyn na sprzęt sportowy, toalety dla niepełnosprawnych, pomieszczenia gospodarcze, itp.,

- sceną,

- łącznikiem łączącym istniejący budynek Gimnazjum z projektowaną halą                                  - parkingiem,

(po 3 egz. oraz w wersji elektronicznej CD) pozytywnie uzgodnionych przez Konserwatora Zabytków i Zamawiającego.

W przypadku nie przyjęcia przez Zamawiającego rozwiązań zawartych w przedłożonych koncepcjach, Wykonawca zobowiązany jest wykonać trzecią, biorąc pod uwagę wniesione przez Zamawiającego sugestie.

Ostateczny wariant koncepcji, o których mowa w niniejszym punkcie powinien otrzymać pozytywne uzgodnienia Zamawiającego i Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach ul. Zamkowa 5,

2.	charakterystyki energetycznej budynku,

3.	dokumentacji projektowej hali widowiskowo-sportowej:

- z trybunami na około 500 osób,

- zapleczem socjalno-technicznym, w którym zlokalizowane będą pomieszczenia szatni i łazienki dla sportowców, pokój dla nauczycieli (trenera), pomieszczenie pierwszej pomocy, magazyn na sprzęt sportowy, toalety dla niepełnosprawnych, pomieszczenia gospodarcze, itp.,

- sceną.

- łącznikiem łączącym istniejący budynek Gimnazjum z projektowaną halą                                  - parkingiem,

(po 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na CD):

3.1.	Projekt budowlany,

3.2.	Projekty wykonawcze branżowe oddzielne opracowania dla każdej branży wraz z uzgodnieniem i pozyskaniem warunków technicznych określonych przez właściwych gestorów sieci,

3.3.	Projekt rozbiórek istniejących elementów zagospodarowania terenu – o ile będzie zachodzić potrzeba

3.4.	Projekt zieleni zawierający w szczególności:

-	inwentaryzację i gospodarkę istniejącej zieleni,

-	projekt zagospodarowania terenu w skali 1:100 wraz z wizualizacją 3D w wersji      kolorowej,

  - Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- dokumentacji przetargowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem, sceną, trybunami, łącznikiem oraz parkingiem przy Gimnazjum Nr 2 w Końskich (po 3 egz. oraz wersja elektroniczna na CD):

4.1.	specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - przedmiaru robót,

  - kosztorysy inwestorskie i ofertowe (oddzielnie dla każdej branży),

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania inwestycyjnego.

Opracowanie powinno zawierać dokładny zakres robót, konkretne rozwiązania techniczne wraz z określeniem ich opłacalności, technologię robót, przyjęte rozwiązania materiałowe (w tym alternatywne) wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami.

Opracowania określone powyżej winny być sporządzone pod kątem zawartości i formy zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.);

- Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446);

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013, poz. 926 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z	 2013 r., poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowymi (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

- innymi obowiązującymi przepisami.

Granice opracowania określa załącznik graficzny Nr 3.

Teren inwestycji obejmuje działki o nr ewid.: 5192/2 oraz w części dz. nr ewid. 5193/2, 5185. Jeżeli obszar opracowania okaże się nie wystarczający np. ze względu na potrzebę włączenia projektowanych przyłączy do istniejących sieci zlokalizowanych w drogach publicznych, to należy go zwiększyć.

Na terenie ww. działek znajdują się: gimnazjum Nr 2, dojścia i dojazdy o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej, mała architektura, parking, boiska szkolne, ogródek przyszkolny, infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna, oświetlenie, zieleń wysoka i niska. Wejście do szkoły od strony południowej, tj. od ul. Partyzantów oraz od strony wschodniej, tj. od ul. Sportowej.

W otoczeniu znajdują się następujące obiekty i budowle:

- drogi publiczne: w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (ul. Partyzantów), Zarządu Dróg Powiatowych (ul. Sportowa)

- Ogródek Jordanowski,

- Park Miejski,

- Supermarket,

- Boisko sportowe.

Teren objęty jest ochroną konserwatorską oraz znajduje się w strefie ochrony  archeologicznej biernej.

- Zamówienie winno obejmować poniższe wytyczne:

Zamawiający przewiduje wykonanie kompletnej dokumentacji do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Końskich – dokumentacja”.

Projektowany obiekt, tj. hala widowiskowo-sportowa z możliwością instalacji boisk do gier zespołowych (zgodnie z PN ):

siatkówka 18.0m x 9.0m x 7.0m

koszykówka 28.0m x 15.0m x 7.0m

tenis 24.0m x 11.0m x 7.0m

zapasy 12.0m x 12.0m x 4.0m

gimnastyka sportowa 13.0m x 13.0m x 7.0m

akrobatyka sportowa 12.0m x 12.0m x 5.5m

badminton 13.4m x 6.1m x 5.5m

judo 10.0m x 10.0m x 4.0m

z dodatkową powierzchnią na komunikację, zaplecze, trybuny na około 500 osób i scenę min. 8m szerokości i długości równej szerokości hali. Zarówno hala widowiskowo-sportowa, jak i pomieszczenia, które przeznaczone są na stały pobyt ludzi (pomieszczenie dla nauczycieli w-f) powinny zostać właściwie doświetlone światłem dziennym oraz oświetleniem energooszczędnym dostosowanym do stosownych Norm dla hal widowiskowych. Ponadto należy przewidzieć właściwe nagłośnienie z uwzględnieniem akustyki dostosowanej do hali widowiskowej. Należy przewidzieć sposób wentylacji np. mechanicznej, zarówno dla hali, jak i zaplecza socjalno-technicznego. Należy zaprojektować właściwy system odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku, ze względu na brak istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Projekt hali widowiskowo-sportowej powinien zostać skonsultowany z rzeczoznawcami ds. p. poż., bhp, sanitarno-higienicznych.

Do istniejącego budynku gimnazjum, należy zaprojektować przylegający łącznik wykonany w technologii tradycyjnej. Takie rozwiązanie pozwoli na swobodne przemieszczanie się uczniów gimnazjum do projektowanej hali. Należy przewidzieć oddzielne wejście dla gości, np. zaprojektowane w łączniku hali (zabezpieczone) od zewnątrz.

W hali widowiskowo-sportowej powinny być wydzielone i oznakowane boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną. Obiekt powinien być wyposażony w drabinki do ćwiczeń, kosze do gry w koszykówkę, siatkę do gry w siatkówkę, bramki oraz inne urządzenia sportowe niezbędne do prowadzenia zajęć z w-f. Wszystkie wymienione elementy winny być montowane i demontowane w szybki i bezpieczny sposób. W hali należy uwzględnić miejsca dla widowni na około 500 osób. Służyć do tego celu mogą np. trybuny składane. Należy zaprojektować również scenę.

Sala powinna posiadać boisko centralne do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, a po przedzieleniu sali ruchomą kotarą grodzącą otrzymamy boiska treningowe do koszykówki i siatkówki.

Hala poza podstawową jej funkcją tj. zajęcia wychowania fizycznego, stanowić będzie istotny element rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców Końskich. Projekt hali widowiskowo-sportowej powinien uwzględniać i umożliwiać organizowanie w niej imprez sportowych o charakterze lokalnym i poza lokalnym. Przewiduje się również zaprojektowanie parkingu pod potrzeby hali widowiskowo-sportowej.

Realizując przedmiot zamówienia Projektant zobowiązany jest uwzględnić zapisy w uzgodnionym przez Konserwatora Zabytków opracowaniu:

Planie Ochrony Parku Kulturowego Miasta Końskie zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/317/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 kwietnia 2006 r.

UWAGA:	Ww. uchwała jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Końskie.

- Opracowania związane i pozostałe czynności:

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000.

- Dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz geotechniczna posadowienia obiektów (2 egz. oraz wersja elektroniczna na CD).

- Wszelkie opracowania, które okażą się niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, m.in. pozwolenie wodno-prawne, uzgodnienie ZUDP w Końskich,

- Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki i uzyskanie zgody na wycinkę drzew od właściwego organu.

- Czynny udział w konsultacjach społecznych przy udziale przedstawicieli Inwestora.

- Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu prawomocnych decyzji:

- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULI CP),

- Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na rozbiórkę,

- ŚWKZ zezwalającej na wycinkę drzew,

- ŚWKZ zezwalającej na prowadzenie robót,

- PNB.

- Przekazanie Zamawiającemu kopii potwierdzonych wniosków złożonych o wydanie decyzji, o których mowa ww. podpunkcie „f”.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi nadzór autorski.

Uwaga:

Rozwiązania projektowe w fazie wstępnej oraz w wersji ostatecznej należy przedstawić do akceptacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie i Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Kielcach. Po zaakceptowaniu przez ww. organy wstępnych rozwiązań projektowych, Wykonawca może przystąpić do realizacji dalszych prac projektowych.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi uzyskuje Projektant.

Każdy Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy, celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych 
i przydatnych do oceny prac gdyż wyklucza to możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wykonawca zobowiązanych jest uzyskać wszelkie decyzje uzgodnienia, badania niezbędne do realizacji projektu własnym kosztem i staraniem.

Załącznik nr 2

do umowy ……

Harmonogram wykonania dokumentacji

| Nazwa elementu dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 | Termin wykonania RR-MM-DD | Należność za wykonanie elementu netto | VAT | Należność za wykonanie elementu brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Rozdział D:

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ.

OFERTA  PRZETARGOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Nazwa zadania:

# „Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 
w Końskich – dokumentacja”.

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

Pełna nazwa wykonawcy ...........................................................................................................................................

Dokładny adres:...........................................................................................................................................................

telefon .........................................................................  fax ........................................................................................

e-mail: .........................................................................................................................................................................

## NIP: ...............................................................................REGON:..............................................................................

Nazwa Banku ………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku ……………………………………...……………………………………………………………..

## Nazwisko osoby do kontaktu:.....................................................................................................................................

- Oferujemy wykonanie zamówienia w następującej cenie:

Wartość brutto:.....................................................

( słownie:.................................................................................)

Deklarujemy realizację zadania w terminie:  ........dni od daty podpisania umowy

1.Oświadczamy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, 
że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

3.Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

5.W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz złożenia harmonogramu rzeczowo finansowego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6. a) Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

(Wykonawca wypełnia tabelę  - o ile dotyczy)

| Lp. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

b)Nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:(wypełnić jeśli dotyczy)

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

7. Do oferty dołączone są następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany „FORMULARZ OFERTOWY”, którego wzorzec przedstawiono w rozdziale „D” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b) Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

c)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

d) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

f) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

g) Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

h)Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie muszą znaleźć się informacje niezbędne do stwierdzenia, 
że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w  pkt. 1.2 b, 1.4 b

* Dowodami są: poświadczenie, oraz inne dokumenty – oświadczenie Wykonawcy jeżeli 
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

* poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

i) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku 1.4b) SIWZ

j) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wg wzoru  zał. 6). W wykazie muszą znaleźć się informacje niezbędne do stwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa 
w  pkt. 1.2 c, 1.4 b).

k) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

l) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 albo informacja o tym, że nie należy się do grupy kapitałowej.

8.  Na tajemnicę przedsiębiorstwa składają się następujące dokumenty * (jeżeli dotyczy)

a)...........................

b).............................

c)..............................

.....................................

*należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z zastrzeżeniem art. 86 ust. 4 pzp

Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ................... stron.

.................................dn................................		........................................................

Pieczątka i podpis wykonawcy

# Załącznik nr 1

# do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Wykaz wykonanych usług  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie,

| - Lp. | - Nazwa inwestycji i miejsce realizacji, rodzaj wykonanych usług | - Wartość zadania brutto [PLN] | - Terminy wykonywania prac - od dnia – do dnia | - Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |

- Uwaga:

Do wykazu należy załączyć dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

* Dowodami są: poświadczenie, oraz inne dokumenty – oświadczenie Wykonawcy jeżeli 
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

* poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data		 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania 
z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ( Dz.U. z 2013r. Poz. 907 tekst jedn  z póżn. zm. ),

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

Na podstawie art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4

do oferty przetargowej ( jeżeli dotyczy)

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

Oświadczam/y, że nie należę/ymy do grupy kapitałowej.

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5

do oferty przetargowej (jeżeli dotyczy)

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

| L.p. | Nazwa podmiotu |
| --- | --- |

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 6

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Wykaz osób, które  będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

| Lp. | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia* | Opis doświadczenia , wykształcenia , kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data		 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

W przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

* Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku  1.4 b) SIWZ).

** należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 7

do oferty przetargowej

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Oświadczenie

Dot. postępowania…………………………………………………………………………………………….

Oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku 1.4b) SIWZ

Dnia………………………………                                               ........................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie

osoby lub osób upoważnionych do

reprezentowania wykonawcy

Wykonawca skreśla niepotrzebne