Znak: ZP- 271.1.2.2016.EP						        Końskie, 19.02.2016

Otrzymują uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie-dokumentacja i wykonanie

Informuję że wpłynęły zapytania od Wykonawców na które udziela się odpowiedzi:

Pytanie 1:

- Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, wykonany system podłogi powinien być zgodny we wszystkich 
13 parametrach z normą PN EN 14904:2009.

- Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT  2.S.  zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach.

Pragniemy zaprezentować Państwu systemową podłogę ARIM  Sport  / 2.S. z nawierzchnią z parkietu dębowego, jako produktu równoważnego do projektowanego, 
z prośbą o dopuszczenie do realizacji. Poniżej przekrój podłogi.

Rys. 1 – Przekrój podłogi sportowej

| Nazwa elementu / parametru | Ilość | Wysokość konstrukcji tworzą : | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ilość warstw folii izolacyjnej łącznie [ szt. ] | 2 | folia łącznie [ mm ] | 0,30 |  |
| Rozstaw klina / podkładki poziomującej [cm] | 50,00 | Klin [ mm ] | 27,50 |  |
| rozstaw elementów sprężystych [ cm ] | 50,00 | legar dolny [ mm ] | 19,00 |  |
| legary pojedyńcze ( 1 ) czy podwójne ( 2 ) | 2 | legar górny [ mm ] | 19,00 |  |
| długość elementu legarów [ cm ] | 250,00 | ślepa podłoga [ mm ] | 19,00 |  |
| szerokość elementów legarów [ cm ] | 9,50 | płyta V313 [ mm ] | 0,00 |  |
| rozstaw legarów dolnych oś / oś [ cm ] | 50,00 | płyta V313 [ mm ] | 0,00 |  |
| rozstaw legarów górnych oś / oś [ cm ] | 50,00 | wysokość konstrukcji [ mm. ] | 84,80 |  |
| długość elementów ślepej podłogi [ cm ] | 250,00 | grubość nawierzchni [ mm. ] | 22,00 |  |
| szerokość elementu ślepej podłogi [ cm ] | 9,50 | wysokość całkowita podłogi [ mm. ] | 106,80 |  |
| rozstaw elementów ślepej podłogi oś / oś [ cm ] | 12,50 |  |  |  |

Podłoga ta posiadają badania wszystkich 13-tu parametrów wymaganych przez normę PN-EN 14904 : 2009 i oznaczenie . Podłoga został przebadana pod kątem:

- bezpieczeństwa (antyfrazowości) ćwiczących – parametr 1-4,

- zdrowia ćwiczących – parametr 5-6,

- komfortu ćwiczących – parametr 7-9

- trwałości podłogi (bezpieczeństwa Inwestora) – parametr 10-13.

Parametry te, poza bezpieczeństwem prawnym Inwestora (znak  wymagany jest przez Ustawę Prawo Budowlane), daje praktyczną korzyść w postaci trwałość podłogi (par. 10-13), która zbadana z pozytywnym wynikiem przez notyfikowany instytut przy użyciu urządzenia tzw. „elektronicznego zawodnika”, daleko wybiega poza okres gwarancji.

Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni  istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy - jednocześnie - bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość) i „amortyzacja uderzenia”. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak 
i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej 
i licealnej (tj. dla dzieci i młodzieży w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo-stawowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.

Współczynniki  - wskaźniki przekładające się bezpośrednio na tzw. „anty-urazowość” podłogi, w przypadku proponowanego przez nas systemu - 58% energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika.

Odpowiedź: Projektant wyraża zgodę na zmianę każdego elementu wykończenia 
i wyposażenia na inny o wskaźnikach podobnych, lecz nie gorszych od projektowanych oraz parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami. Wyrażamy zgodę na zastosowanie realizacji podłogi ARIM SPORT 2.S lub innej analogicznej, zgodnej 
z normą PN 14904:2009 i specyfiką projektu.

Pytanie 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące drewnianej nawierzchni sportowej, przewidzianej na powyższy obiekt.

W projekcie jest wpisana nawierzchnia drewniana parkietowa – deszczułki parkietowe dębowe.

Mając na względzie długoletnie doświadczenie naszej firmy w montażu profesjonalnych nawierzchni sportowych, prosimy Inwestora o rozpatrzenie możliwości zmiany wierzchniej warstwy na wykorzystywaną w kilkuset halach sportowych w Polsce: profesjonalną 
i prestiżową nawierzchnię sportową wykonaną z paneli warstwowych z wierzchnią warstwą 
z drewna liściastego.

W stosunku do pierwotnie przyjętego rozwiązania polegającego na wykonaniu klepki drewnianej zalety nawierzchni z paneli warstwowych są wielorakie:

1. Panele warstwowe pokryte są fabrycznie, podczas procesu produkcji, kilkoma warstwami specjalnego lakieru utwardzanego promieniami UV, dzięki czemu znacznie wydłużony zostaje okres użytkowania nawierzchni do momentu pierwszego cyklinowania.

2. Profesjonalne nawierzchnie wykonane z paneli warstwowych, dzięki specjalnej technologii produkcji mają zwiększoną odporność na zmiany wilgoci. Rozszerzalność poprzeczna litej klepki przy wilgotności ok. 70 % jest skrajnie wysoka, co będzie powodowało „wstawanie” podłogi.

Sytuacja odwrotna będzie mieć miejsce jeśli na sali będzie za mała wilgotność, poniżej 40%. W takiej sytuacji będą się kurczyły, przez co będą widoczne szczeliny pomiędzy poszczególnymi klepkami.

Trójwarstwowa krzyżowa konstrukcja paneli (warstwy drewna klejone są na krzyż, 
w przeciwnych kierunkach ruchu słoi) w 70 % redukuje naturalne ruchy drewna 
( rozszerzanie i kurczenie) powstające pod wpływem zmiany wilgotności i temperatury powietrza. Dzięki temu w znacznym stopniu eliminowana jest tendencja do zmiany wymiarów paneli, co w efekcie daje posadzkę praktycznie szczelną i stabilną.

3. Profesjonalne nawierzchnie z paneli warstwowych posiadają certyfikat CE zgodności 
z normą PN EN 14 904, czyli obowiązującą normą dla podłóg sportowych montowanych 
w salach gimnastycznych.

4. Profesjonalne nawierzchnie z paneli warstwowych posiadają atest higieniczny wydany przez PZH – Państwowy Zakład Higieny oraz certyfikat PZKosz;

5. Profesjonalne nawierzchnie z paneli warstwowych posiadają połączenie za pomocą wyfrezowanych wczepów (pióro-wpust).

Mając na względzie powyższe uwagi i zastrzeżenia co do określonej nawierzchni 
z klepki, ze względu na istniejące nowoczesne rozwiązania podłóg sportowych, wnosimy 
o merytoryczne rozpatrzenie wprowadzenia zmian nawierzchni i dopuszczenie systemu podłogi z wierzchnią warstwą z profesjonalnych paneli warstwowych Barkiet Sport gr. 15mm, pokrytych fabrycznie 7 warstwami specjalnego lakieru utwardzanego promieniami UV, posiadającego pełną zgodność ze wszystkimi trzynastoma kryteriami obowiązującej normy PN EN 14 904

Odpowiedź: Projektant wyraża zgodę na zmianę każdego elementu wykończenia 
i wyposażenia na inny o wskaźnikach podobnych, lecz nie gorszych od projektowanych oraz parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami. Mając na uwadze powyższe zmiana parkietu na panele warstwowe nie jest  równoważna

Pytanie 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację do SIWZ poprzez załączenie przedmiarów.

Pytanie 4: Prosimy o potwierdzenie, że możemy we własnym zakresie modyfikować przedmiary oraz dodawać pozycje przedmiarowe.

Odpowiedź:  Tak. Z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie  przedmiar robót stanowi materiał informacyjno – pomocniczy.

Pytanie 5:  Prosimy o informację co oznacza słowo „dokumentacja” w nazwie zamówienia? Zgodnie z załącznikami do SIWZ posiadają Państwo kompletny projekt budowlany. 
Czy wykonawca będzie musiał sporządzać w zakresie zamówienia jakąś dokumentacje projektową

Odpowiedź: Dokumentacja była pierwszym etapem umożliwiająca realizację zadania. Po realizacji zadania, po stronie Wykonawcy leży sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 6:  Prosimy o informację czy dysponują Państwo przedmiarami robót dla zakresu robot elektrycznych

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację do SIWZ poprzez załączenie przedmiarów.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuszcza zamianę drewnianej stolarki okiennej na PCV lub aluminiową?

Odpowiedź: Projektant dopuszcza zmianę okien na takie które spełnią parametry pożarowe zadanie w projekcie

Pytanie 8: Proszę o podanie strony gdzie umieszczony jest opis projektu budowlanego –Architektura

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację poprzez załączenie opisu budowlanego

Pytanie 9: Ponieważ przedmiotem zamówienia jest budowa hali gimnastycznej z zapleczem w ilości 380 osób oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Dziebałtowie Nowym na działce numer 525 położnej w obrębie ewidencyjnym Dziebałtów Nowy na podstawie dokumentacji projektowej w tym:

# projektu budowlanego,

# projektów wykonawczych:

# architektura,

# konstrukcje,

# instalacja wentylacji,

# instalacja grzewcza,

# instalacja wod-kan.,

# rozbudowa kotłowni olejowej,

# instalacje elektryczne wewnętrzne,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiaru robót stanowiącego materiał informacyjno-pomocniczy,

- Decyzji Nr BP.6740.408.2015.IC z dnia 29.09.2015 r.

- Proszę o udostępnienie dokumentacji wentylacji nie zamieszczonej w dokumentacji dołączonej do SIWZ

- Proszę o udostępnienie przedmiarów na wykonanie instalacji: wod-kan wewnętrznych, zewnętrznych ( przebudowa przyłącza sanitarnego, przebudowę pompowni ścieków, przebudowa przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej), instalacji grzewczych, rozbudowy kotłowni olejowej, wentylacji, instalacji elektrycznych, linii kablowej

- Proszę o udostępnienie przedmiarów na wykonanie robót zagospodarowania zewnętrznego wraz z robotami rozbiórkowymi ujętymi w decyzji o pozwoleniu na budowę- min. Rozbiórka sceny istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej 
z planowaną inwestycją.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację do SIWZ poprzez załączenie w/w.