ZAMAWIAJĄCY:

| GMINA KOŃSKIE ul. Partyzantów 1 26-200 Końskie Polska NIP:658-18-72-838 REGON:291009797 | Tel: +48 41 372 32 49 Fax: +48 41 372 29 55 www.umkonskie.pl przetargi@umkonskie.pl |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

prowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 )

„Wykonanie ogrodzeń, budowa siłowni zewnętrznej, budowa placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie gminy Końskie”

Komisja Przetargowa w n/w składzie przedkłada do zatwierdzenia niniejszą specyfikację:

Cezary Maliborski	         -Przewodniczący Komisji Przetargowej  …………………………......

Dorota Sęga                   -Sekretarz Komisji Przetargowej ......................................................

Grażyna Zbróg               -Członek Komisji Przetargowej   .......................................................

Krzysztof Obratański    – Członek Komisji Przetargowej………………………………….………

Rafał Gula                      – Członek Komisji Przetargowej…………………………………………

Data 20.05.2016 r.                                                               Burmistrz  Miasta  i Gminy  Końskie

Krzysztof Obratański

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawiera:

| Lp. | Oznaczenie | Nazwa |
| --- | --- | --- |
| 1. | TOM I | INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) |
| 2. | TOM II | WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO |
| 3. | TOM III | DOKUMENTACJA TECHNICZNA |

Tom I

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

# Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

Gmina Końskie

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie, Polska

NIP:	658-18-72-838

REGON:	291009797

Tel:	+48 41 372 32 49

Fax:	+48 41 372 29 55

www.umkonskie.pl

przetargi@umkonskie.pl

# Tryb udzielania zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, którego wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

# Opis przedmiotu zamówienia.

- 3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie następujących zadań:
Zadanie nr 1 – Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu 
 – fundusz sołecki – sołectwo Baczyna

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ogrodzenia placu rekreacyjnego położonego na działce nr 741, w msc. Baczyna, obręb 0001, gm. Końskie, od strony drogi gminnej o łącznej długości ok. 11,70m, w tym brama (szer. 3,0m) oraz furtka (szer. 1,0m), zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową przedstawiającą lokalizację jego elementów.

- Ogrodzenie panelowe, ocynkowane, powlekane PCV lub malowane proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005), panel szer. 2,50m, całkowita wys. ogrodzenia 1,58m (w tym panel o wys. 1,33m + cokół z płyty fundamentowej betonowej, zbrojonej, prefabrykowanej o wys. 0,25m), grubość drutu fi=4mm.

- Panele montowane na słupkach stalowych (wym. 4,0cm x 6,0cm x 2,10m) z daszkami chroniącymi przed przedostaniem się wody do środka słupka, za pomocą ocynkowanych śrub i uchwytów. Słupki osadzone bezpośrednio w gruncie, zabetonowane lub montowane w betonowych łącznikach uprzednio osadzonych i stabilizowanych w gruncie.

- Brama dwuskrzydłowa o szer. 3,0m, wys. 1,50m, z zamkiem i klamką bądź zasuwą, rama 
z profili stalowych o szer. min. 4,0cm, wypełniona panelem z drutu fi=4mm, profile i wypełnienie ocynkowane, powlekane PCV lub malowane proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005).

- Furtka o szer. 1,0m, wys. 1,50m, z zamkiem i klamką, rama z profili stalowych o szer. min. 4,0cm, wypełniona panelem z drutu fi=4mm, profile i wypełnienie ocynkowane powlekane PCV lub malowane proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005).

- Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i rozplantowanie humusu (ziemi czarnej, urodzajnej) w ilości 30 ton wraz z obsiewem wyrównanego terenu mieszanką traw.

- Zadanie nr 2 – Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego – fundusz sołecki – sołectwo  Górny Młyn

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ogrodzenia placu rekreacyjnego położonego na działce nr 133/1, w msc. Górny Młyn, obręb 0011, gm. Końskie, od strony drogi gminnej	o łącznej długości 22m, w tym brama (szer. 4,0m) oraz furtka (szer. 1,0m), zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową przedstawiającą lokalizację jego elementów.

- Ogrodzenie panelowe, ocynkowane, powlekane PCV lub malowane proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005), panel szer. 2,50m, całkowita wys. ogrodzenia 1,58m (w tym panel 
o wys. 1,33m + cokół z płyty fundamentowej betonowej, zbrojonej, prefabrykowanej o wys. 0,25m), grubość drutu fi=4mm.

- Panele montowane na słupkach stalowych (wym. 4,0cm x 6,0cm x 2,10m) z daszkami chroniącymi przed przedostaniem się wody do środka słupka, za pomocą ocynkowanych śrub i uchwytów. Słupki osadzone bezpośrednio w gruncie, zabetonowane lub montowane w betonowych łącznikach uprzednio osadzonych i stabilizowanych w gruncie.

- Brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0m, wys. 1,50m, z zamkiem i klamką bądź zasuwą, rama 
z profili stalowych o szer. min. 4,0cm, wypełniona panelem z drutu fi=4mm, profile 
i wypełnienie ocynkowane, powlekane PCV lub malowane proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005).

- Furtka o szer. 1,0m, wys. 1,50m, z zamkiem i klamką, rama z profili stalowych o szer. min. 4,0cm, wypełniona panelem z drutu fi=4mm, profile i wypełnienie ocynkowane powlekane PCV lub malowane proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005).

- Ogrodzenie należy zamontować z uwzględnieniem biegnących w ziemi elementów sieci kanalizacji sanitarnej oraz kabla energetycznego zasilającego przepompownię (stanowisko Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich znak: PWiK/12MW/379/2016 z dn. 06.04.2016r. w załączeniu) z uwagi na możliwość ich uszkodzenia podczas wykonywania robót. Koszt ewentualnej naprawy uszkodzonych elementów sieci pokryje Wykonawca.

- Zadanie nr 3 – Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki – sołectwo Pomorzany

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ogrodzenia, placu rekreacyjnego położonego na działce nr 143, w msc. Pomorzany, obręb 0031, gm. Końskie, od strony drogi wojewódzkiej o długości ok. 22m, w tym brama (szer. 4,0m), zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową przedstawiającą lokalizację jego elementów.

- Ogrodzenie panelowe, ocynkowane, powlekane PCV lub malowane proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005), panel szer. 2,50m, całkowita wys. ogrodzenia 1,58m (w tym panel 
o wys. 1,33m + cokół z płyty fundamentowej betonowej, zbrojonej, prefabrykowanej o wys. 0,25m), grubość drutu fi=6mm.

- Panele montowane na słupkach stalowych (wym. 4,0cm x 6,0cm x 2,10m) z daszkami chroniącymi przed przedostaniem się wody do środka słupka, za pomocą ocynkowanych śrub i uchwytów. Słupki osadzone bezpośrednio w gruncie, zabetonowane lub montowane w betonowych łącznikach uprzednio osadzonych i stabilizowanych w gruncie.

- Brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0m, wys. 1,50m, z zamkiem i klamką bądź zasuwą, rama 
z profili stalowych o szer. min. 4,0cm, wypełniona panelem z drutu fi=6mm, profile 
i wypełnienie ocynkowane powlekane PCV lub malowane proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005).

- Ogrodzenie należy zamontować z uwzględnieniem biegnących w ziemi elementów sieci kanalizacji deszczowej (stanowisko Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich znak: PWiK-12/MW/341 z dn. 23.03.2016 w załączeniu) z uwagi na możliwość ich uszkodzenia podczas wykonywania robót. Koszt ewentualnej naprawy uszkodzonych elementów sieci pokryje Wykonawca.

- Ogrodzenie należy zamontować z uwzględnieniem stanowiska Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (Rejon Dróg Wojewódzkich w Zgórsku), znak ŚZDW.RDW1.8013.9.10.2016.IB z dn. 06.04.2016r. (w załączeniu).

- Zadanie nr 4 – Uzupełnienie ogrodzenia boiska sportowego – fundusz sołecki – sołectwo Sielpia

- Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie istniejącego ogrodzenia boiska sportowego poprzez dostawę i montaż z osadzeniem w gruncie dwóch ścian piłkochwytów o wysokości ponad ziemię h≈4,5m i długości ok. 50mb każda (łącznie 100mb).

- Piłkochwyty o profilu stalowym, ocynkowanym o kwadratowym przekroju min. 80x80mm, montowane w tulejach, w celu możliwości szybkiego demontażu, w razie takiej potrzeby; słupy zewnętrzne i środkowe stabilizowane zastrzałami; rozstaw słupów 5m; siatka osłonowa bezwęzłowa polipropylenowa o średnicy min. 3mm, rozmiar oczka 120x120mm, naciąg z linki stalowej. Każdy słupek wyposażony będzie w daszek chroniący przed przedostaniem się wody do środka słupka.

- Piłkochwyty należy usytuować od strony wschodniej i zachodniej boiska sportowego 
i odsunąć je na odległość 1m od istniejących w celu stworzenia możliwości wejścia na teren boiska z czterech stron (zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową zawierającą lokalizację elementów piłkochwytu).

- Konstrukcję, technologię wykonania i wygląd piłkochwytu należy dostosować do istniejącego.

- Stan istniejący:

- Dwie ściany piłkochwytów usytuowane za bramkami boiska sportowego od strony północnej 
i południowej o dł. 24mb każda i wys. ponad ziemię h≈4,5m. Technologia wykonania jak wyżej.

Zadanie 5:	„Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw- fundusz sołecki sołectwa Baczyna”

Dostawa i montaż:

- tablica informacyjna o wymiarach 0,37 x 0,06 x 1,75m (dł. x szer. x wys.),

Montaż (bez dostawy):

- karuzela tarczowa,

- huśtawka wagowa,

- bujak sprężynowy.

Szczegółowy zakres przedmiotu określa projekt techniczny i STWiORB

Materiały pomocnicze: przedmiar robót.

UWAGA !

Projekt techniczny i STWiORB zawierają szerszy zakres. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę i montaż  tablicy informacyjnej oraz tylko montaż 3 urządzeń, które  należy wycenić w ofercie.

Zadanie nr 6:	 „Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie) – fundusz sołecki sołectwa Modliszewice.”

Dostawa i montaż:

- wioślarz podwójny,

- trenażer klatki piersiowej podwójny,

- biegacz podwójny.

Szczegółowy zakres przedmiotu określa projekt budowlano-wykonawczy i STWiORB

Materiały pomocnicze: przedmiar robót.

UWAGA !

Projekt budowlano-wykonawczy i STWiORB zawiera szerszy zakres, tj. plac zabaw i siłownię plenerową).  Plac zabaw został zrealizowany w 2015 r. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę i montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej, które  należy wycenić w ofercie.

Zadanie nr 7: 	„Budowa placu zabaw w miejscowości Trzemoszna – inicjatywa lokalna”

Dostawa i montaż:

- ławka drewniana z oparciem montowana na stałe o wymiarach całkowitych 1,70 x 0,60 i wysokości 1,00m - szt. 3

- huśtawka podwójna o wymiarach 2,40 x 3,80 m o strefie bezpieczeństwa 7,50  x 4,0m i wysokości 2,40 m – szt. 1

- sklepik z tablicą o wymiarach 1,25 x 1,0m o strefie bezpieczeństwa3,25 x   3,20 i wysokości 1,50m – szt.1

- stół pingpongowy o wymiarach 1,52 x 2,74m o strefie bezpieczeństwie 5,52 x 8,74m i wysokości 0,76m – szt.1

Utwardzenie terenu kostką betonową.

Szczegółowy zakres przedmiotu określa projekt techniczny i STWiORB

Materiały pomocnicze: Przedmiar robót.

UWAGA !

Projekt techniczny i STWiORB zawiera szerszy zakres. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę i montaż ww. urządzeń oraz utwardzenie terenu kostką betonową, które należy wycenić w ofercie.

Zadanie nr 8: Doposażenie placu zabaw - rozbudowa domku zabawowego – fundusz sołecki sołectwa Nieświń.

Dostawa i montaż:

- huśtawka podwójna z jednym siedliskiem typu pampers o wymiarach 2,90 x 2,15 x 2,10 m (dł. x szer. x wys.) i strefie bezpieczeństwa 7,20 x 3,90 m – szt. 1,

- huśtawka ważka podwójna o wymiarach 3,00 x 2,50 x 0,70 m (dł. x szer. x wys.) i strefie bezpieczeństwa 5,50 x 6,00 m – szt. 1

Szczegółowy zakres przedmiotu określa projekt techniczny i STWiORB

Materiały pomocnicze: przedmiar robót.

Zadanie nr 9: 	„Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw – fundusz sołecki sołectwa Koczwara”.

Dostawa i montaż:

- huśtawka podwójna z jednym siedliskiem typu pampers o wymiarach 3,80 x 2,40 x 2,40 m (dł. x szer. x wys.) i strefie bezpieczeństwa 7,50 x 4,00 m – szt. 1,

- huśtawka wagowa o wymiarach 0,40 x 3,00 x 1,0 m (dł. x szer. x wys.) i strefie bezpieczeństwa 3,30 x 6,00 m – szt. 1,

- sprężynowiec o wymiarach 0,40 x 0,80 x 0,80 m (dł. x szer. x wys.) i strefie bezpieczeństwa Ø 3,50 m – szt. 2.

Szczegółowy zakres przedmiotu określa projekt techniczny i STWiORB

Materiały pomocnicze: i przedmiar robót.

3.2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

3.3. Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

37.53.52.00-9, 45.34.20.00-6

3.4. Zakończone prace należy zgłosić do odbioru wraz z dokumentacją powykonawczą zawierającą zdjęcia z realizacji zadania, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały budowlane.

3.5. Załączone przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

3.6. Obowiązkiem Wykonawcy Robót jest zawiadomienie zainteresowanych właścicieli działek i budynków o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach ruchu kołowego, o ile będzie zachodziła taka potrzeba.

# Zamówienia częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla następujących zadań:	
Zadanie nr 1:	„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu – fundusz sołecki – sołectwo Baczyna”.

Zadanie nr 2:„Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego – fundusz sołecki – sołectwo Górny Młyn”

Zadanie nr 3:„Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki – sołectwo  Pomorzany”

Zadanie nr 4: „Uzupełnienie ogrodzenia boiska sportowego – fundusz sołecki – sołectwo Sielpia”

Zadanie nr 5: „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw – fundusz sołecki sołectwa Baczyna”.

Zadanie nr 6:„Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Modliszewice”.

Zadanie nr 7:„Budowa placu zabaw w msc. Trzemoszna – inicjatywa lokalna”.

Zadanie nr 8: 	„Doposażenie placu zabaw – rozbudowa domku zabawowego – fundusz sołecki sołectwa Nieświń”.

Zadanie nr 9: 	„Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw – fundusz sołecki sołectwa Koczwara”.

# Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

# Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Termin wykonania zamówienia

Pożądany termin realizacji zamówienia : 30 dni od daty podpisania umowy.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadają wiedzę i doświadczenie:

Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty, polegającej na budowie obiektów małej architektury o wartości robót nie mniejszej niż:

a) dla zadania nr 5 -    2 000,00 zł brutto

b) dla zadania nr 6 -    8 000,00 zł brutto

c) dla zadania nr 7 – 10 000,00 zł brutto

d) dla zadania nr 8 –   3 000,00 zł brutto

e) dla zadania nr 9 –   7 000,00 zł brutto

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej:

  - Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

  - W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 	
UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, to zobowiązanie w swojej treści musi zawierać informację, iż podmiot oddający do dyspozycji swoje zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, będzie uczestniczył w realizacji zamówienia na podstawie umowy o podwykonawstwo.

# Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

9.1.	W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22. ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1232 z późn. zm.) zamawiający żąda

1)	oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2).

2) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – ( według załącznika nr 3).

Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt 8.1 ust. 2) niniejszej IDW, tj. Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty, polegającej na budowie obiektów małej architektury o wartości robót nie mniejszej niż:

a) dla zadania nr 5 -    2 000,00 zł brutto

b) dla zadania nr 6 -    8 000,00 zł brutto

c) dla zadania nr 7 – 10 000,00 zł brutto

d) dla zadania nr 8 –   3 000,00 zł brutto

e) dla zadania nr 9 –   7 000,00 zł brutto

Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót lub dowody, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

W przypadku, gdy Wykonawca odpowiednie dane dotyczące wartości wykonywanych robót wykaże w innej walucie niż PLN, Zamawiający przyjmie do przeliczenia średni kurs tej waluty ogłoszony przez NBP i obowiązujący w dniu wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

9.2.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, zamawiający żąda:

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 4),

  - Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5).

  - Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW (odpowiednie dokumenty składają tylko ci Wykonawcy, którzy wykazują spełnianie danych warunków). Ponadto Wykonawcy tacy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, przy pomocy których wykonawca wykazuje spełnianie warunków, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowna umowę regulującą ich współpracę, zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego;

- oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi;

- podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie;

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z Wykonawców występujących wspólnie do czasu wykonania zamówienia w całości;

- solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu zamówienia;

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego;

# Wadium

Wadium nie jest wymagane.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane

# Opis sposobu przygotowania ofert

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo dołączone powinno zostać w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy, niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

  - Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

  - Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

  - Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

  - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Wszelkie Oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów przy pomocy których wykonawca wykazuje spełnianie warunków, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Kompletna oferta musi zawierać:

- Ofertę, sporządzoną na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,

- wykaz wykonanych robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 4 do niniejszej IDW,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej wg załącznika nr 5,

- stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

  - Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby stron wchodzących w skład oferty.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer 41 372 29 55 lub drogą elektroniczną: przetargi@umkonskie.pl,

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa wyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się zapoznać z ich treścią.

  - Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Dorota Sęga, tel. nr 41 372 32 49 wew. 109

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminu w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, pokój nr 24 - sekretariat w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 06.06.2016 | do godz. | 09:00 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Oferta na przetarg „Wykonanie ogrodzeń, budowa siłowni zewnętrznej, budowa placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie gminy Końskie”

- Nazwa i adres Zamawiającego

- “UWAGA: nie otwierać przed 06.06.2016 godzina 10.00

  - Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert.

  - Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA nr .....”.

  - Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo).

  - Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1  pokój  nr 18.

| W dniu | 06.06.2016 | o godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej części zamówienia.

  - Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

  - W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo poda obecnym:

1)	stan koperty zawierającej otwieraną ofertę,

2)	nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

3)	informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 15.8. i 15.10. ppkt 2) - 3).

# Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis sposobu obliczenia ceny

  - Cenę oferty dla każdego zadania należy podać w formie ryczałtu.

  - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

  - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (Tom II niniejszej SIWZ).

  - W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Kryteria oceny ofert

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- 1)	zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

- 2)	nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  - Oferty dla każdego zadania zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| l.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (C) | 90% |
| 2 | Termin realizacji zamówienia | 10% |

  - W kryteriach zostanie zastosowany następujący wzór:

Oferowana cena minimalna brutto

C	=	────────────────────── x 90 pkt

Cena badanej oferty brutto

Najkrótszy oferowany termin realizacji

T =	────────────────────── x 10 pkt

Termin realizacji badanej oferty

  - Liczba uzyskanych punktów, dla każdego zadania zostanie zsumowana. Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.

  - Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) uzyska(ją) najwyższą ilość punktów.

  - Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 
niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# Sprawdzanie wiarygodności ofert

19.1.	Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

19.2.	W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.

19.3.	Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p. niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

# Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy zamawiającemu kosztorys na kwotę zgodną z wartością wynikającą z oferty wykonawcy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia kosztorys stanowić będzie materiał informacyjno – pomocniczy.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowna umowę regulującą współpracę grupy Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia i rękojmi,

- podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie,

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z występujących wspólnie Wykonawców do czasu wykonania zamówienia w całości,

- solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu zamówienia,

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego,

- ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy został zawarty w Tomie II niniejszej SIWZ.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

  - Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

  - Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, na które nie przysługuje odwołanie.

  - Skarga do sądu - na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  - Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

  - Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

  - W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

# Podwykonawstwo

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

  - Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

Umowa z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej i powinna stanowić w szczególności, iż:

  - podwykonawca lub dalszy podwykonawca każdorazowo w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przedłoży do Zamawiającego kopię faktury wystawionej na podstawie zawartej umowy o podwykonawstwo,

  - przedmiot zamówienia umowy o podwykonawstwo musi być tożsamy z zakresem prac wynikającym z zamówienia podstawowego,

  - termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej roboty,

  - wartość umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może być wyższa niż to wynika z oferty Wykonawcy,

  - umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

  - termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy od terminu realizacji umowy zawartej z Zamawiającym. Wykonawca dokona odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę w terminie 7 dni od ich zgłoszenia. Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię zgłoszenia do odbioru robót przedłożonych Wykonawcy.

  - Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszą zawierać wymagania przedstawione w pkt 23.3.

  - Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego za drugą fakturę jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia za roboty stanowiące podstawę do wystawienia faktury. Dowodem zapłaty jest w szczególności dokument potwierdzający dokonanie przelewy/dokument kasowy na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będą przekazane niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu doręczenia faktury Zamawiającemu.

  - W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w pkt 23.5 SIWZ, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przedkładania wszystkich dowodów zapłaty podwykonawcom i wszystkim dalszym podwykonawcom.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)	niespełniającej wymagań określonych w pkt 23.3 SIWZ

2)	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy/podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

  - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 23.8 SIWZ, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od przedłożenia kopii zawartej umowy zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 23.8 SIWZ.

  - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 23.11 SIWZ, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w sprawie zamówienia publicznego.

  - W przypadku, o którym mowa w pkt 23.13 SIWZ, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 23.3 ust. 3) SIWZ, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

  - Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

  - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 23.16 SIWZ, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 23.16 SIWZ. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

  - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 23.18 SIWZ, w terminie wskazanym przez zamawiającego, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 23.16 SIWZ, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 23.16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

# Wykaz załączników do niniejszej IDW

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| l.p. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty |
| 2. | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. |
| 3. | Załącznik nr 3 | Wzór wykazu wykonanych robót. |
| 6. | Załącznik nr 4 | Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia |
| 7. | Załącznik nr 5 | Wzór oświadczenia, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 9 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Uwaga: Wszystkie załączniki przygotowano w formie pojedynczej. W przypadku, gdy oferta podpisywana jest przez więcej niż 1-ną osobę lub składana jest przez dwóch lub więcej występujących wspólnie Wykonawcą należy odpowiednio dostosować treść załączników.

Załącznik nr 1

OFERTA

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na:

„Wykonanie ogrodzeń, budowa siłowni zewnętrznej, budowa placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie gminy Końskie”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Końskie

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie, Polska

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - cena mojej oferty za realizację zadania wynosi:

a) dla zadania nr 1 - 	„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu

– fundusz sołecki – sołectwo Baczyna”

bez podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

wartość podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

z podatkiem VAT .................................. PLN

(słownie:........................................................................................ PLN

oferowany przeze mnie termin wykonania niniejszego zamówienia: ……. dni od daty podpisania umowy.

b) dla zadania nr 2 - 	„Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego – fundusz sołecki – sołectwo Górny Młyn”

bez podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

wartość podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

z podatkiem VAT .................................. PLN

(słownie:........................................................................................ PLN

oferowany przeze mnie termin wykonania niniejszego zamówienia: ……. dni od daty podpisania umowy.

c) dla zadania nr 3 - 	„Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej– fundusz sołecki – sołectwo Pomorzany”

bez podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

wartość podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

z podatkiem VAT .................................. PLN

(słownie:........................................................................................ PLN

oferowany przeze mnie termin wykonania niniejszego zamówienia: ……. dni od daty podpisania umowy.

d) dla zadania nr 4 - 	„Uzupełnienie ogrodzenia boiska sportowego – fundusz sołecki – sołectwo Sielpia”

bez podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

wartość podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

z podatkiem VAT .................................. PLN

(słownie:........................................................................................ PLN

oferowany przeze mnie termin wykonania niniejszego zamówienia: ……. dni od daty podpisania umowy.

e) dla zadania nr 5 - 	„Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw – fundusz sołecki sołectwa Baczyna”

bez podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

wartość podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

z podatkiem VAT .................................. PLN

(słownie:........................................................................................ PLN

oferowany przeze mnie termin wykonania niniejszego zamówienia: ……. dni od daty podpisania umowy.

f) dla zadania nr 6 - 	„Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie) – fundusz sołecki sołectwa Modliszewice”

bez podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

wartość podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

z podatkiem VAT .................................. PLN

(słownie:........................................................................................ PLN

oferowany przeze mnie termin wykonania niniejszego zamówienia: ……. dni od daty podpisania umowy.

g) dla zadania nr 7 - 	„Budowa placu zabaw w msc. Trzemoszna – inicjatywa lokalna”

bez podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

wartość podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

z podatkiem VAT .................................. PLN

(słownie:........................................................................................ PLN

oferowany przeze mnie termin wykonania niniejszego zamówienia: ……. dni od daty podpisania umowy.

h) dla zadania nr 8 - 	„Doposażenie placu zabaw – rozbudowa domku zabawowego– fundusz sołecki sołectwa Nieświń”

bez podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

wartość podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

z podatkiem VAT .................................. PLN

(słownie:........................................................................................ PLN

oferowany przeze mnie termin wykonania niniejszego zamówienia: ……. dni od daty podpisania umowy.

i) dla zadania nr 9 - 	„Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw – fundusz sołecki sołectwa Koczwara”

bez podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

wartość podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

z podatkiem VAT .................................. PLN

(słownie:........................................................................................ PLN

oferowany przeze mnie termin wykonania niniejszego zamówienia: ……. dni od daty podpisania umowy.

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

  - akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Tomie II SIWZ,

  - w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego

  - składam niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

  - nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

  - na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji wraz z uzasadnieniem zastrzeżenia informacji jako tajne | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

  - [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]2:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

  - nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:(wypełnić jeśli dotyczy)

……………………………………………………………………………………..

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 –	 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

### Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Końskie

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie, Polska

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1264)

- OŚWIADCZAM, ŻE:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadam wiedzę i doświadczenie

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

- spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

### Wykaz wykonanych robót budowlanych

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Końskie

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie, Polska

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonałem następujące roboty budowlane:

| L.p. | Nazwa zadania |  | Data wykonania |  | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość robót | Rodzaj robót budowlanych i ich krótki opis, zawierający informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

PODPIS:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Końskie

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie, Polska

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 – 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1264).

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 5 do Oferty

### Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Końskie

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie, Polska

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Oświadczam, że:

należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w załączeniu przedkładam listę) / nie należę do grupy kapitałowej

....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

niepotrzebne skreślić