ZP. 271.2.106.2016.EP                                                                            Końskie 19.06.2016

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

Opracowanie dokumentacji na budowę typowej świetlicy wiejskiej.

Usługa polegająca na sporządzeniu kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej na budowę budynku świetlicy wiejskiej. Nowy budynek będzie pełnił funkcje użyteczności publicznej tj. świetlicy wiejskiej, który będzie stanowił ośrodek rozwoju wsi, będzie miejscem spotkań mieszkańców sołectwa, dzieci, młodzieży szkolnej, miejscem kultywowania tradycji regionalnych. Wykonawca sporządzi w pierwszej kolejności dwie koncepcje architektoniczno-budowlane i przedstawi je do akceptacji Zamawiającemu (na podstawie wybranej koncepcji Projektant sporządzi kompletną dokumentację). W przypadku nie przyjęcia przez Zamawiającego rozwiązań zawartych w przedłożonych koncepcjach, Wykonawca zobowiązany jest wykonać trzecią, biorąc pod uwagę wniesione przez Zamawiającego sugestie. Ostateczny wariant koncepcji powinien otrzymać pozytywne uzgodnienie Zamawiającego. Projektowany budynek świetlicy wiejskiej powinien być obiektem o prostej budowie o szacunkowych wymiarach szer. 15 m x dł. 10 m, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z uwzględnieniem wiatrołapu oraz jego brakiem, z dachem dwuspadowym lub czterospadowym. W skład pomieszczeń budynku powinny wchodzić m.in. następujące pomieszczenia: sala główna o powierzchni ok. 100 m2, pomieszczenie gospodarcze, zaplecze kuchenne, sanitariaty (jedna z łazienek powinna być przystosowana dla osób niepełnosprawnych, np. WC męski, WC damski/niepełnosprawni). Wariantowość projektu powinna uwzględniać różne sposoby ogrzewania budynku np. w sali głównej powinien znajdować się kominek z płaszczem wodnym lub pomieszczenie pełniące funkcję kotłowni wyposażonej w źródło ciepła wraz z urządzeniami pozwalającymi na rozprowadzanie ciepła w instalacji centralnego ogrzewania. Każde z planowanych pomieszczeń powinno zostać właściwie doświetlone światłem dziennym oraz oświetleniem energooszczędnym dostosowanym do stosownych norm. Dokumentacja projektowa musi obejmować wszystkie niezbędne urządzenia oraz instalacje wewnętrzne i przyłącza do budynku tj. instalacje wewnętrzne – elektryczną, wentylacyjną, wodociągową, kanalizacyjną oraz cieplną (centralnego ogrzewania), przyłącza – wodociągowe, elektryczne, kanalizacyjne do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Projektant przedstawi warianty i analizę kosztową możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynku świetlicy wiejskiej. Budynek powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełniać wszelkie wymogi budynku użyteczności publicznej.

Skład dokumentacji:

- Projekt budowlany – 2 egz + wersja elektroniczna edytowalna;

- Projekty wykonawcze branżowe oddzielne opracowania dla każdej branży – 2 egz. + wersja elektroniczna edytowalna;

- Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egz. + wersja elektroniczna edytowalna;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. + wersja elektroniczna edytowalna;

- Przedmiary robót – 2 egz. + wersja elektroniczna edytowalna;

- Kosztorysy inwestorskie i ofertowe (oddzielnie dla każdej branży), wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania inwestycyjnego – 2 egz. + wersja elektroniczna edytowalna.

Opracowanie powinno zawierać dokładny zakres robót, konkretne rozwiązania techniczne wraz z określeniem ich opłacalności, technologię robót, przyjęte rozwiązania materiałowe
(w tym alternatywne).

Opracowania określone powyżej winny być sporządzone pod kątem zawartości i formy zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290);

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowymi (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);

- innymi obowiązującymi przepisami.

Uwaga: Rozwiązania projektowe w fazie wstępnej oraz w wersji ostatecznej należy przedstawić do akceptacji Burmistrzowi Miasta i Gminy. Po zaakceptowaniu, Wykonawca może przystąpić do realizacji dalszych prac projektowych.

Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do 25.07.2016r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin  wykonania przedmiotowego zadania: 100 dni od daty podpisania umowy.

2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).

3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
(załącznik nr 2).

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Opracowanie dokumentacji na budowę typowej świetlicy wiejskiej.

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Ogółem cena ofertowa brutto........................................................

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

1. Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: 100 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

2.	W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

3.	Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

4. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Projekt

# Umowa Nr ………………

###### zawarta w dniu ………….2016 r. w …………………….. pomiędzy:

###### Gminą Końskie, 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1, NIP 658-187-28-38, REGON 291009797, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie –  Pana Krzysztofa Obratańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Beaty Lis

a

Panem/Panią ……………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………………………………………………………………………………….., NIP: ………………, REGON: ………………… zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu …….….2016 r. postępowania w drodze zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji na budowę typowej świetlicy wiejskiej”, zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

# Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania kompletnej dokumentacji projektowej budowy typowej świetlicy wiejskiej. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Końskie na rok 2016.

# Zamówienie będzie realizowane zgodnie z:

- niniejszą umową;

- treścią i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym;

- ofertą wykonawcy.

§ 2

- Strony ustalają termin rozpoczęcia zamówienia na dzień zawarcia umowy, a termin zakończenia – 100 dni licząc od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie ……………….. zł (słownie: …………………………………………………….. złotych).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ryczałtowe i nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy.

- Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

§ 4

- Podstawą wystawienia faktury jest zweryfikowany i podpisany protokół zdawczo - odbiorczy przedmiotu umowy.

- Protokół określony w ust.  1  podpisany  zostanie w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia go Zamawiającemu.

- Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez dwie strony.

- Przy odbiorze opracowań Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia ich jakości. O zauważonych wadach opracowania Zamawiający powinien powiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

§ 5

- Zamawiający wyznacza Karola Bieleckiego na swojego przedstawiciela upoważnionego do kontaktów z Wykonawcą, dostępnego pod tel.: 41 372 32 49 wew. 141, 41 372 37 20, e-mail: kbielecki@umkonskie.pl

- Wykonawca wyznacza przedstawiciela upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w osobie: ……………….., dostępny pod tel.: …………………….. e-mail: …………..

§ 6

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli opracowanie stanowiące przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności za wady opracowania, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania opracowania według wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował, uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

- Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie Umowy powinna być zaopatrzona 
w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie 
z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji inwestycji, a będące skutkiem błędów w wykonanej przez niego dokumentacji projektowej. Niekompletność dokumentacji Strony również uważają za błąd.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, praw autorskich osób trzecich.

- Jeżeli  przedmiot umowy zostanie wykonany z wadami bądź z usterkami lub jeżeli ujawniają się one w okresie realizacji inwestycji Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:

- żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;

- na koszt Wykonawcy dokonać naprawy lub zlecić to osobie trzeciej;

- nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strona jest obowiązana 
do zapłaty kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej dostarczenia, nie więcej niż 
20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy  dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, nie więcej niż 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto.

§ 9

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę należności za wykonane prace.

§ 10

Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub jego części podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu tak dalece, że wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym jest niemożliwe,

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie przedmiotu umowy lub jego części innej osobie.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach określonych w tej umowie.

§ 12

- Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot Umowy chroniona jest prawem autorskim.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji 
w zakresie wielokrotnego wykorzystania projektu.

- Zapłata za cesję praw autorskich stanowi integralną część wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 13

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny.

§ 16

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca 	Zamawiający