- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem Zamówienia jest demontaż istniejących urządzeń małej architektury wraz z rozbiórką ich fundamentów oraz betonowej płyty fundamentowej, montaż obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu, z wyłączeniem:

- - zestawu sportowego Nr 1 (biegacz/pylon/orbitrek),

- - zestawu sportowego Nr 2 (wyciąg górny/pylon/krzesło),

- - zestawu sportowego Nr 3 (prasa nożna/pylon/wioślarz),

- - zestawu sportowego Nr 4 (rower/pylon/jeździec),

- - zestawu sportowego Nr 6 (stepper/pylon/pajac),

- - ławki z rowerkiem,

- - stojaka rowerowego,

- - stołu z szachownicą + siedziskami,

- - trampolin szt. 2,

- - stołu do ping ponga,

- - pergoli z ławkami (mała) wraz z nawierzchnią z kostki betonowej,

- - nawierzchni pod urządzenia sportowe,

- - ogrodzenia terenu wraz szyldem informacyjny nad wejściem na teren Ogródka Jordanowskiego,

- oraz przewiduję się zmianę nawierzchni alejki wraz z obrzeżami z piaskowca na materiał imitujący piaskowiec.

- Budowa wewnętrznej sieci elektroenergetycznej - instalacja oświetleniowa i instalacja zasilająca wraz z montażem latarni parkowych, budowę wewnętrznej sieci teletechnicznej (monitoring) z wyłączeniem zakupu i montażu 2 kamer stacjonarnych i 1 obrotowej.

- Wykonanie zieleni:

- - łąk parkowych siewem ok. 0,023 ha,

- - trawnika z siewu ok. 1064,19 m2,

- - sadzenie 20 szt. klonu pospolitego „Globosum” o wysokości sadzonki min. 2,00m mierzonej nad doniczką lub bryłą korzeniową wzdłuż alejki, zgodnie z projektem zagospodarowania,

- - sadzenie winobluszczu pięciolistkowego  o wysokości sadzonki 60-80cm mierzonej nad doniczką lub bryłą korzeniową przy pergoli o długości ok. 15m w strefie wypoczynku,

- - rozścielanie warstwy kory po posadzeniu ww. roślin.

- Wycinka 16 drzew wraz z pielęgnacją istniejącego drzewostanu, zgodnie z decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 120/2016 z dnia 12.12.2016r.,  na terenie istniejącego Ogródka Jordanowskiego na działce nr 5191 w Końskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie …” na podstawie dokumentacji projektowej w tym:

# projektu budowlanego:

- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości, wraz   z budową wewnętrznej sieci elektroenergetycznej – instalacja oświetleniowa i instalacja zasilająca wraz z montażem latarni typu parkowego oraz budowa wewnętrznej sieci teletechnicznej (monitoring),

- demontaż istniejących urządzeń małej architektury wraz z rozbiórką ich fundamentów oraz betonowej płyty fundamentowej,

# aneksu do projektu budowlanego pn. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości, wraz   z budową wewnętrznej sieci elektroenergetycznej – instalacja oświetleniowa i instalacja zasilająca wraz z montażem latarni typu parkowego oraz budowa wewnętrznej sieci teletechnicznej (monitoring)”,

# projektu budowlano-wykonawczego pn. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości, wraz z budową wewnętrznej sieci elektroenergetycznej – instalacja oświetleniowa i instalacja zasilająca wraz z montażem latarni typu parkowego oraz budowa wewnętrznej sieci teletechnicznej (monitoring) konstrukcje”,

- projektu zieleni,

- szczegółowych specyfikacji technicznych i robót budowlanych,

- przedmiarów,

- Decyzji Starosty Koneckiego Nr BP.6740.349.2016.MW z dnia 29.08.2016r.

- Aneksu do decyzji, o której mowa w pkt 7 – decyzja Nr BP.6740.524.2016.MW z dnia 15.12.2016r.

- Decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 438A/2016 z dnia 12.12.2016r.

- Decyzji na wycinkę i pielęgnację drzew Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 120/2016 z dnia 12.12.2016r.