**Załącznik**

**do uchwały Nr XLVII/453/2018**

**Rady Miejskiej w Końskich**

**z dnia 8 marca 2018 r.**

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI**

**URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH**

**I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH**

**BĘDĄCYCH W POSIADANIU**

**PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW**

**I KANALIZACJI W KOŃSKICH SP. Z O.O.**

**NA LATA 2018-2021**

**OPIS**

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. z siedzibą w Modliszewicach na lata 2018 - 2021 został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.). Przedstawiony plan stanowi kontynuację wieloletniego planu na lata 2010-2017 zatwierdzonego   
Nr XXXVII/385/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 stycznia 2014 r.

Wieloletni plan jest zgodny z kierunkami rozwoju określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W Planie uwzględniono zadania wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb Spółki w zakresie utrzymania ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków oraz osiągniętych standardów jakości świadczenia usług.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Końskie, realizując zadania użyteczności publicznej, co decyduje o jej charakterze i podstawowych celach.

W planie znajdują się dwie grupy zadań: infrastruktura wodociągowa i infrastruktura. kanalizacyjna

Szczegółowe zestawienie zawarte jest w załączonym ujęciu tabelarycznym.

1. **Infrastruktura wodociągowa.**

|  |  |
| --- | --- |
| Poz. 1-2 | Zadania przewidziane do realizacji w kolejnych latach ze środków własnych, w ramach rozbudowy sieci wodociągowej |
| Poz. 3 | Wymiany elementów sieci na nowe w celu usprawnienia usuwania awarii na sieci wodociągowej. |
| Poz. 4 | Przebudowa awaryjnych przyłączy z rur stalowych polegająca na wymianie ich na rury wykonane z PVC. |
| Poz. 5 | Przebudowy polegające na wymianie przestarzałych elementów na nowe. |
| Poz. 6 | Wykonanie komór na sieci do montażu urządzeń redukcyjno – pomiarowych. |
| Poz. 7 | Wymiana istniejących zasuw przy zbiornikach na nowe, umożliwiające sprawne odcięcie zbiorników wieżowych od sieci. |
| Poz. 8 | Wykonanie awaryjnego źródła zasilania SUW w celu podniesienia jakości świadczonych usług. |
| Poz. 9 | Wymiana rur oraz pompy z uwagi na ich zużycie. |

1. **Infrastruktura kanalizacyjna**.

|  |  |
| --- | --- |
| Poz. 1 | Przebudowa związana ze złym stanem technicznym obecnie istniejącej sieci kanalizacyjnej. |
| Poz. 2 | Budowa przyłącza kanalizacji ciśnieniowej w celu podłączenia nowej posesji. |
| Poz. 3 | Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez prywatną posesję, polegająca na zmianie jego trasy. |
| Poz. 4-6 | Budowa nowych odcinków sieci z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej  w wymienionych ulicach. Zadanie w poz. 5 przewidziane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków PROW. |
| Poz.7-8 | Konieczność wymiany kanału tłocznego na kanał o większej średnicy ze względu na zwiększoną ilość tłoczonych ścieków. |
| Poz. 9 | Modernizacja pompowni ścieków poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń do sterowania i armatury usprawniającej funkcjonowanie przepompowni. |
| Poz. 10 | Zadanie przewidziane do wykonania w poszczególnych latach z środków własnych. |

Planowane inwestycje mogą być finansowane z następujących źródeł:

1. Kredyty i pożyczki.
2. Środki własne.
3. Dofinansowanie ze środków PROW.

**Informacja o formach ochrony przyrody**

Działania inwestycyjne mają na celu m.in. utrzymanie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków oraz osiągniętych standardów jakości świadczenia usług.

Planowane przedsięwzięcia wymienione w niniejszym dokumencie częściowo zlokalizowane są w granicach Konecko - Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (K-ŁOChK), którego warunki ochrony oraz opis granic reguluje Uchwała nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Konecko - Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Święt.   
Nr 3308) jednak nie kolidują z ustaleniami zawartymi w powyższym dokumencie.

**Obszary Natura 2000 - SOO Dolina Krasnej PLH260001 i Dolina Czarnej PLH 260015.**

Planowane inwestycje są zlokalizowane poza terenem występującego na terenie gminy Końskie obszaru Natura 2000 – Dolina Czarnej PLH 260015.

Najbliższy obszar Doliny Czarnej znajduje się w odległości ok. 350 m od planowanej inwestycji w miejscowości Wąsosz. Ze względu na charakter przedsięwzięć, zasięg oddziaływania i podaną odległość, inwestycja nie będzie bezpośrednio związana z ochroną obszaru natura 2000 i potencjalnie znacząco nie będzie oddziaływać na ten obszar.

Roboty budowlane w miejscowości Sielpia, będą prowadzone w odległości ok. 600 m od granicy obszaru Natura 2000.

Planowane inwestycje nie będą miały również wpływu na formy ochrony przyrody, znajdujące się na terenie miasta i gminy Końskie, tj. pomniki przyrody o numerach ewidencyjnych w rejestrze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska: nr 21 - aleja lip, nr 24 - dęby, nr 71 - skałki „Piekło", nr 298 - grupa drzew - dęby bezszypułkowe.

Zadania wymienione w Wieloletnim planie to przedsięwzięcia proekologiczne związane z rozbudową infrastruktury wodno-ściekowej, ich realizacja nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska naturalnego

Zadania polegające na rozbudowie kanalizacji sanitarnej (także poza terenem aglomeracji), przyczynią się do zorganizowanego odpływu ścieków sanitarnych, likwidacji zbiorników bezodpływowych stwarzających zagrożenie eksfiltracji ścieków do gruntu i związanej z tym możliwości skażenia wód podziemnych i powierzchniowych, więc będą miały zdecydowanie pozytywny wpływ na poprawę ochrony środowiska i nie spowodują uciążliwości dla otoczenia.