Znak: ZP-271.1.34.2018.DS                                                            Końskie, dn. 20.07.2018r.

- Otrzymują uczestnicy postępowania

- o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie) – roboty budowlane w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. ) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanym pytaniem:

Pytanie 1.

Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zamianę zaprojektowanej instalacji z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie na instalację z rur stalowych łączonych przez zaprasowanie.?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zamiany sposobu łączenia rur stalowych czarnych, instalację c.o. należy wykonać zgodnie z dokumentacją tj. łączenie rur stalowych czarnych poprzez spawanie.