# ZP- 271.2.48.2018.EP Końskie, 25.07.2018

# Dotyczy postępowania do 30 000 euro: Budowa oświetlenia drogowego- 11 zadań

# Zamawiający wprowadza modyfikację do zaproszenia poprzez dodanie przedmiotu zamówienia:

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

.

**Przedmiotem zamówienia jest :**

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla każdej miejscowości osobno, niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji dotyczącej budowy oświetlenia w miejscowościach Piła, Gatniki, Górny Młyn i w Końskich.

**Zadanie nr 1: Piła** (jednostka ewidencyjna Końskie – obszar wiejski, obręb 0030).

Budowa oświetlenia ze stacji transformatorowej Piła 1:

2 słup, 2 oprawy LED, AsXSn, punkt sterowania i pomiaru.

57/11: Gmina Końskie – władanie (na zasadach posiadania samoistnego), drogi gospodarcze – użytkowanie.

543: Gmina Końskie – władanie (na zasadach posiadania samoistnego), trwały zarząd lub zarząd.

Piła Tartak:

2 opraw LED na istniejących słupach nr 2 i 4 oraz posadowienie nowego słupa wraz oprawą przy granicy działek o nr ew. gr. 16 i 17.

26: Gmina Końskie – władanie (na zasadach posiadania samoistnego), drogi gospodarcze – użytkowanie.

Warunki techniczne z PGE Dystrybucja S. A. w załączeniu.

**Zadanie nr 2: Nowy Kazanów** (jednostka ewidencyjna Końskie – obszar wiejski, obręb 0026).

Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach nn ze stacji transformatorowych Kazanów Nowy 1 (3 x oprawy LED, punkt sterowania i pomiaru) oraz Kazanów Szkoła (1 oprawa LED):

894 Działka prywatna. Zgoda do uzyskania przez Wykonawcę.

901/1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce – władanie (na zasadach posiadania samoistnego) – dr.

785 Gmina Końskie, ul. Partyzantów 1, własność – dr.

Warunki techniczne z PGE Dystrybucja S. A. w załączeniu.

**Zadanie nr 3: Gatniki** (jednostka ewidencyjna Końskie – obszar wiejski, obręb 0009).

Rozbudowa oświetlenia drogowego od słupa nr 24 (Gatniki 1).

Zaprojektowanie nowego oświetlenia ulicznego LED na działkach o nr ew. gr. (jednostka ewidencyjna Końskie – obszar wiejski, obręb 0009 Gatniki):

211: działka prywatna (własność),

169/2: Gmina Końskie (własność) – dr.

Warunki techniczne z PGE Dystrybucja S. A. w załączeniu.

**Zadanie nr 4: Końskie, ul. Gliniana** (jednostka ewidencyjna Końskie – miasto, obręb 0003).

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Glinianej w Końskich.

1734, 1735/1, 1736/5, 1736/7, 1736/9, 1737/14, 1737/16, 1737/18, 1737/20, 1737/22, 1737/24, 1737/261835/4, 1835/18, 1835/20, 1835/8, 1835/10,01835/22, 1835/12, 1835/24: IG-III.7821.7.2012, Gmina Końskie (własność).

Na danym obszarze obowiązuje następujący miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego:

[Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta](http://wwwmedia.umkonskie.pl/19.zip)

Warunki techniczne z PGE Dystrybucja S. A. do uzyskania przez Projektanta.

**Zadanie nr 5: Końskie, ul. Wjazdowa – Technikum Mechaniczne** (jednostka ewidencyjna Końskie – miasto, obręb 0001).

Budowa oświetlenia ul. Wjazdowej w Końskich.

4328/6: Zarząd Dróg Powiatowych – władanie (na zasadach posiadania samoistnego).

Na danym obszarze obowiązuje następujący miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego:

[Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej](http://wwwmedia.umkonskie.pl/wjazdowa.zip)

Warunki techniczne z PGE Dystrybucja S. A. do uzyskania przez Projektanta. Stare oprawy na istniejących słupach do demontażu z powodu przebudowy linii napowietrznej na kablową przez PGE Dystrybucja S. A.

**Zadanie nr 6: Górny Młyn** (jednostka ewidencyjna Końskie – obszar wiejski, obręb 0011).

Budowa oświetlenia drogowego od słupa nr 11.

10/4, 10/7, 11, 12: działka prywatna (własność).

Warunki techniczne z PGE Dystrybucja S. A. w załączeniu.

**Zadanie nr 7: Końskie, droga wewnętrzna przy ul. 1-go Maja** (jednostka ewidencyjna Końskie – miasto, obręb 0002).

5477: Gmina Końskie (własność) – dr.

Warunki techniczne z PGE Dystrybucja S. A. do uzyskania przez Projektanta.

Na danym obszarze obowiązuje następujący miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego:

[Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej](http://wwwmedia.umkonskie.pl/12.zip)

**Zadanie nr 8: Stary Sokołów** (jednostka ewidencyjna Końskie – obszar wiejski, obręb 0011).

Budowa oświetlenia drogowego.

491: Gmina Końskie (własność) – dr.

Warunki techniczne z PGE Dystrybucja S. A. do uzyskania przez Projektanta.

**Zadanie nr 9: Nałęczów** (jednostka ewidencyjna Końskie – obszar wiejski, obręb 0022).

Budowa oświetlenia drogowego.

220: Gmina Końskie – władanie (na zasadach posiadania samoistnego), drogi powszechnego korzystania – użytkowanie.

Warunki techniczne z PGE Dystrybucja S. A. w załączeniu.

**Zadanie nr 10: Modliszewice ul. Zielona** (jednostka ewidencyjna Końskie – obszar wiejski, obręb 0021).

Budowa oświetlenia drogowego.

5874: Gmina Końskie – własność.

Warunki techniczne z PGE Dystrybucja S. A. w do uzyskania przez Projektanta.

**Zadanie nr 11: Pomyków** (jednostka ewidencyjna Końskie – obszar wiejski, obręb 0032).

Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi o nr ew. gr. 213.

213: Gmina Końskie – władanie (na zasadach posiadania samoistnego), drogi gospodarcze– użytkowanie.

223/1, 224/1, 225/2, 226, 227, 229, 232/2, 232/1, 234/24 – działki prywatne. Zgody do uzyskania przez Projektanta.

Na działkę o nr ew. gr. 227 Zamawiający posiada oświadczenie o wyrażeniu zgody na podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm2.

Warunki techniczne z PGE Dystrybucja S. A. w do uzyskania przez Projektanta.

**Zakres opracowania projektowego:**

Opracowania określone powyżej winny być sporządzone pod kątem zawartości i formy zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.),
2. Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.),
3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),
4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126),
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowymi (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),
7. Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 755 z późn. zm.),
8. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2222 z późn. zm.),
9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 124),
10. innymi obowiązującymi przepisami.

**Projekty budowlane** (5 egz. oraz w wersji elektronicznej na CD) wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego obejmujące całość inwestycji.

**Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia** (5 egz. oraz w wersji elektronicznej na CD)opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

**Projekt wykonawcze** (5 egz. oraz w wersji elektronicznej na CD) wykonane zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

**Dokumentacja przetargowa** (3 egz. oraz wersja elektroniczna na CD).

Przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z rubrykami do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Utajniony kosztorys inwestorski dla poszczególnych branż, opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – i użytkowym.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla poszczególnych asortymentów robót wykonane zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

**Opracowania związane i pozostałe czynności:**

Wszelkie opracowania, które okażą się niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu **prawomocnych decyzji.**

Przekazanie Zamawiającemu kopii potwierdzonych wniosków złożonych o wydanie decyzji.

**W skład przedmiotu zamówienia wchodzi nadzór autorski.**

Opracowanie przedmiotowych projektów zostanie wykonane w 5-ciu egzemplarzach każdy, za wyjątkiem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót i specyfikacji technicznych, który należy wykonać w 3 egz.

Całość dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacje techniczne należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej (CD, DVD, pamięć flash USB) w formatach doc (WORD), xls ( EXCEL), dwg (AutoCad), programie kosztorysującym oraz całość dokumentacji przetargowej w PDF.

**Uwaga: wszystkie decyzje, opinie, zgody uzyskuje Projektant własnym staraniem i na koszt własny.**

**W związku z powyższym przesunięciu ulega termin składania ofert tj do dnia 30.07.2018.**