Znak: ZP-271.1.50.2018.EP Końskie, dn. 25.09.2018r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:** **Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. ) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

1. W SIWZ zapis dotyczący przedmiotu zamówienia odwołuje się do pełnej dokumentacji zamieszczonej na stronach internetowych zamówienia. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze zakres zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ, który w swoim zakresie ma wykonanie:

I. Boiska wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej czystej i drenażem płyty boiska, jego oznakowanie i wyposażenie w urządzenia.
II.  Areny lekkoatletycznej.

III. Zestawienie elementów wyposażenia do rozgrywania konkurencji sportowych – standard profesjonalny.

 **Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

2. Prosimy o wyjaśnienia, czy boisko wewnątrz bieżni należy wykonać z trawy z rolki i przekrojami zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i rys nt 1 wyk przez BUDART, czy siana zgodnie z przedmiarem robót.

**Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Przypominam, że przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy.**

3. Z powodu braku informacji dotyczącej pielęgnacji trawy prosimy o potwierdzenie, ze trawę należy pielęgnować tylko do czasu odbioru końcowego inwestycji.

**Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest pielęgnować i utrzymywać trawę przez cały okres udzielonej gwarancji.**

4. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wykonać oznakowanie płyty oraz wyposażyć go w urządzenia. Proszę o wyjaśnienia, jakie urządzenia wchodzą w zamówienie.

**Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

5. Zgodnie z przedmiarem robót w skład wyposażenia wchodzą tylko bramki i ławki dla zawodników rezerwowych. Proszę o wskazanie opisu jakie bramki i jakie ławki zamawiający wymaga.

**Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

6. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakres zamówienia nie wchodzą żadne prace elektryczne, wycinka drzew, nasadzenia, zagospodarowanie terenu, chodniki, place postojowe, ogrodzenia itp.

**Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**