Załącznik  Nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wystąpienie w imieniu Zamawiającego do miejscowego Dystrybutora Energetycznego                    w sprawie wydania warunków przyłączenia układu fotowoltaiki do sieci energetycznej.

- Sporządzenie ekspertyzy wytrzymałościowej dachu/budynku (3 egzemplarze w formie utrwalonej na piśmie oraz formie elektronicznej – płyta CD).

- Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) z uzyskaniem wynikających z przepisów uzgodnień, opinii, pozwoleń – wymagania zawarte w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie                                (5 egzemplarzy w formie utrwalonej na piśmie oraz formie elektronicznej – płyta CD).

- Sporządzenie projektów wykonawczych z podziałem na branże oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych                                     w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129)                        -  (3 egzemplarze w formie utrwalonej na piśmie oraz formie elektronicznej – płyta CD).

- Plan BIOZ.

- Instrukcję obsługi i konserwacji elektrowni w języku polskim (2 egzemplarze w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD).

- Na zakres prac źródeł energii elektrycznej opracować projekt wykonawczy urządzeń fotowoltaiki wraz z układem pomiarowo – rozliczeniowym i uzgodnić z odpowiednią jednostką energetyczną oraz projekt instalacji Zamawiającego, który należy przedłożyć do wglądu, przed podpisaniem umowy o świadczenie usługi kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji energii.

- Opracować projekt urządzeń do monitorowania i zarządzania energią na układzie PV i źródła ciepła, i uzyskać akceptacje Zamawiającego.

- Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji.

- Opracowanie przedmiaru robót - w ilości 3 egzemplarze w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD.

- Przedmiar robót to opracowanie, zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis,                              z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z  2013r., poz. 1129).

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego - w ilości 3 egzemplarze w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD określającego racjonalną wielkość nakładów inwestycyjnych według norm prawem przypisanych.

- Kosztorys Inwestorski powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 póz. 1389).

- Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na bazie sporządzonego projektu.

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robó, w tym:

- wykonanie termomodernizacji i robót towarzyszących zgodnie z audytem energetycznym budynku oraz programem funkcjonalno – użytkowym,

- wykonanie przebudowy budynku zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym,

- wykonanie modernizacji przegród „wentylacja grawitacyjna” – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z audytem energetycznym i programem funkcjonalno – użytkowym,

- wykonanie modernizacji instalacji c.o. w zakresie wynikającym z audytu i programu funkcjonalno – użytkowego, która umożliwi pełną regulacją temperaturową obiegów grzewczych,

- wykonanie instalacji pompy ciepła gruntowej wraz z instalacją pogodową na podstawie założeń programu funkcjonalno – użytkowego,

- wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniu wymiennikowi związanych                               z modernizacją produkcji ciepła

- wykonanie robót budowlanych związanych z budową instalacji ciepłej wody użytkowej,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9kW zgodnie programem funkcjonalno-użytkowym,

- instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wykonawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie                             z uzgodnionym z energetyką projektem i zgodnie z obowiązującymi przepisami                             i normami,

- wymiana istniejących opraw świetlówkowych na nowe LED.

- wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do przywrócenia stanu pierwotnego pomieszczeń po termomodernizacji.

- Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót                             i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych układów i obiektów.

- Montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym:

- podłączenie instalacji fotowoltaiki do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami uzyskanymi od miejscowego operatora sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący, iż cała energia wyprodukowana z PV będzie skonsumowana na potrzeby przedmiotowego budynku,

- podłączenie instalacji zasilania pomp ciepła do infrastruktury technicznej obiektu,

- modernizacja istniejącej stacji zasilania w energię elektryczną, jeżeli będzie wymagana, zgodnie z warunkami, do mocy gwarantującej prawidłowa obsługę pomp ciepła,

- montaż urządzenia usprawniających układ zasilania pomp ciepła, celem poprawy wykorzystania energii elektrycznej przy pracy pomp i poprawie wykorzystania mocy elektrycznej,

- odtworzenie/wykonanie instalacji odgromowej.

- Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót                               i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zmodernizowanych obiektów i instalacji. W trakcie prób należy zweryfikować na drodze pomiarów osiągniętą sprawność elektryczną systemu fotowoltaicznego w odniesieniu do sprawności deklarowanej przez producenta elementów układu fotowoltaiki.

- Dostarczenie instrukcji obsługi projektowanych systemów OZE oraz dokumentacji powykonawczej.

- Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji                           i konserwacji wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia.

- Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia podczas realizacji całego przedsięwzięcia.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę i użytkowanie obiektu, jeżeli takie będą wymagane.

- Wykonanie dokumentacji wytwarzania energii w odnawialnym źródle energii                           w zakresie, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012r., poz. 1229 z późn. zm.).

- Wystąpienie w imieniu Zamawiającego o przyznanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji i odnawialnym źródle energii, w tym przygotowanie wniosku                  o koncesję oraz niezbędnej dokumentacji, jako załączników do wniosku, zgodnie z ustawą                i rozporządzeniami, w tym zakresie.

Zakres prac obejmuje również:

- sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych wymaganiach (jeżeli wymagane),

- wykonanie harmonogramu z uwzględnieniem szczegółowego planu testów i rozruchu systemu,

- należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania,

- teren budowy powinien być zabezpieczony w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich, realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie.

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.

- . Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga osoby wykonujące czynności 
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony wart. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia.

- W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się 
do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

- *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. -Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika 
za wynagrodzeniem.

- Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- wykonanie izolacji termicznej podłogi na gruncie,

- wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych i piwnicznych,

- wykonanie termoizolacji stropodachu,

- poszerzenie istniejących otworów drzwiowych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,

- wymiana istniejącego kotła węglowego na pompę ciepła typu grunt/woda z gruntowym wymiennikiem meandrycznym o mocy cieplnej maksymalnej 9,85kW połączoną z automatyką pogodową,

- demontaż istniejącego systemu ogrzewania, oraz montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania – system ogrzewania podłogowego z rur PEX, zasilanie instalacji centralnego ogrzewania 
z projektowanej pompy gruntowej,

- montaż instalacji fotowoltaicznej,

- wprowadzenie systemu urządzeń do monitorowania i zarządzania energią na układzie PV i źródła ciepła,

- rozbudowa instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania  i elektrycznej.

Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób.

a)	Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych  tj oświadczenia że osoby wykonujące czynności o których mowa powyżej, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

b)	Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.

W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 2.4.2.1 a) SIWZ wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości  10 000,00  PLN.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych 
do wskazanych w załącznikach stanowiących opis przedmiotu zamówienia (z podaniem nazwy
 i typu), pod warunkiem uzyskania parametrów techniczno-eksploatacyjno-montażowych nie gorszych niż uzyskane poprzez realizację wg/ wskazań projektanta oraz pod warunkiem , że ich zastosowane nie spowoduje konieczności dokonania zmian zawartych w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w umowie.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał, urządzenie lub wyrób jest zgodny z wymaganiami SIWZ podejmą przedstawiciele Zamawiającego po przedłożeniu mu przez Wykonawcę informacji 
o materiale, urządzeniu lub wyrobie wraz z odpowiednimi katalogami, certyfikatami i próbkami, 
o ile takie są wymagane w SIWZ.

Ilekroć w dokumentacji przetargowej przywołany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie danej firmy należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową  i dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, wyrobów lub urządzenia - równoważnych o parametrach nie gorszych niż przywołane. Dotyczy to wszystkich branż  wymienionych w dokumentacji przetargowej.

Standardy jakościowe oraz dostępność projektu dla osób niepełnosprawnych zostały określone 
w programie funkcjonalno-użytkowym.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 36 m-cy licząc 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.