Znak: ZP-271.1.64.2018.DS                                                            Końskie, dn. 23.10.2018r.

- Otrzymują uczestnicy postępowania

- o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną wraz z ogrodzeniem w Nieświniu”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. ) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

Pytanie 1.

Czy w przypadku napotkania kolizji z drzewami zamawiający przedłuży termin wykonania zamówienia o czas niezbędny do uzyskania w/w wycinki drzew? Czy pozyskanie decyzji pozostaje w gestii Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odp.

Nie. Zamawiający uzyskał decyzje na usunięcia drzew, co jest ujęte w przedmiarze robót (szt. 8).

Pytanie 2.

Projekt opisuje nawierzchnię bezpieczną boiska jako poliuretanową, SIWZ zaś jako wykonaną z trawy syntetycznej. Proszę o doprecyzowanie.

Odp.

Zamawiający dokonał zmiany na trawę syntetyczną.

Pytanie 3.

Czy zastrzały ogrodzenia należy wykonać z linki stalowej (zgodnie z projektem) czy jako zastrzał ze słupa stalowego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wykonanie zastrzałów z linki stalowej oraz ze słupa stalowego.