Zadanie nr 2

Kosztorys ofertowy

Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej nr 001226 T w Starym Kazanowie

(fundusz sołecki)

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykorytowanie pod warstwy konstrukcyjne pobocza z wywozem urobku do 2 km 242 mb x 1,20 m *0,15m | m3 | 43,56 |  |  |
|  | Ustawienie krawężników (15 x 30 x 100) na ławie betonowej z oporem | mb | 242 |  |  |
|  | Ułożenie obrzeży betonowych (8 x 20 x 100) | mb | 242 |  |  |
|  | Wykonanie podbudowy z kruszywa fr. 0 – 31,5 mm, gr. śr. 10 cm, 242m*1,0m | m2 | 242 |  |  |
|  | Ułożenie utwardzenia pobocza z kostki bet. gr. 8cm, (behaton –czerwona) na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm | m2 | 242 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |