Znak: ZP- 271.1.\6.2019.EP Końskie, 21.02.2019

**Otrzymują uczestnicy**

**postępowania przetargowego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Termomodernizacja budynku ZPO w Nieświniu w ramach Projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie

W związku z prowadzeniem przez Państwa przetargu dotyczącego zadania: "Termomodernizacja budynku ZPO w Nieświniu" prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące zakresu oraz szczegółów SIWZ.

Pyt. 1. Rozdział 2 - Opis przedmiotu zamówienia - Czy Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczący "przywrócenia zniszczonych powierzchni do stanu pierwotnego całego pomieszczenia", oznacza konieczność odnowienia całego pomieszczenia pomimo że ingerencja wykonawcy może ograniczać się jedynie do wybruzdowania fragmentu ściany pod prowadzenie zaprojektowanych instalacji w danym pomieszczeniu.

Pyt. 2. Czy w zakresie Wykonawcy jest demontaż i ponowny montaż rolet zewnętrznych występujących w części okien oraz okratowania?

Pyt. 3. Według rzutów architektury w obiekcie występują dwie luksfery do wymiany na stolarkę PCV (oznaczenie LUK2/0), natomiast w zestawieniu ujęto tylko jedną sztukę. Prosimy o uzupełnienie.

Pyt. 4. Prosimy o informację czy możliwa jest zmiana warunków umowy w zakresie płatności częściowych. Proponujemy możliwość miesięcznego fakturowania na podstawie procentowego zaawansowania robót z możliwością składania faktur częściowych do 90% wartości kontraktu

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w zapisie przywrócenia zniszczonych powierzchni rozumie odnowienie nie całego pomieszczenia lecz powierzchni uszkodzonych prowadzonymi robotami np. po montażu okien czy parapetów należy dokonać remontu całej ściany w której były montowane okna, jeżeli natomiast montowane będzie nowe oświetlenie to po wymianie źródła światła wykonaniu wcześniej bruzdowania (jeśli takie jest potrzebne) montażu przewodów należy dokonać remontu w miejscu ingerencji robotami oraz malowanie. Remont (przywrócenie) nie dotyczy całego obiektu,

Ad. 2

W ramach wykonywanych robót Wykonawca będzie zobowiązany dokonać demontażu wyposażenia np. demontażu rolet oraz ponownego ich montażu. Jeżeli natomiast po uzgodnieniu z dyrektorem demontowane urządzenia będą zbędne, to zakres wykonania  może być ograniczony.

Ad. 3

Na rzucie pokazane są dwie luksfery do wymiany na stolarkę PCV i do taki zakres należy wycenić w swojej ofercie.

Ad. 4

Nie ma możliwości zmiany umowy i płatności do 90% wartości umownej