ZP- 272.2.12.2019.EP			                                               Końskie, 21.03.2019

Otrzymują uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury”.

Zamawiający wprowadza modyfikację w przedmiarze robót:

W przedmiarze pozycja nr 61 określona została długość przyłącza cieplnego w skład którego wchodzi doprowadzenie wody ciepłej oraz powrót.

Zamawiający zmienia zapis dotyczący grubości zastosowanych rur preizolowanych z 2,9 mm na 3,2 mm