ZP. 271.2.58.2019.EP                                                                        Końskie, 11.04.2019

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

Zadanie nr 1: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Glinianej w Końskich – etap I” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie”.

Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Glinianej w Końskich – etap II” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie”.

Zadanie nr 3: „Budowa oświetlenia drogowego w Górnym Młynie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie”.

Zadanie nr 4: „Budowa oświetlenia drogowego w Stadnickiej Woli” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie”.

Przedmiot zamówienia jest:

Zadanie nr 1: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Glinianej w Końskich – etap I” w ramach którego wchodzi m. in.:

- budowa linii kablowej YAKXs 4x35 mm2 – 178 m,

- ułożenie rury osłonowej DVK Ø 75 mm – 12 m,

- ułożenie rury osłonowej SRS Ø 75 mm – 53 m,

- posadowienie słupów S-70P/6-3 – 7 szt.,

- montaż wysięgników ocynkowanych 1,5 m – 7 szt.,

- montaż opraw oświetlenia drogowego LED 38 W lub równoważnej – 7 szt.,

- montaż skrzynki SO z wyposażeniem – 1 kpl.,

- wykonanie numeracji słupów wraz z opisami – 1 kpl.,

- wykonanie badan i pomiarów – 1 kpl.

Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Glinianej w Końskich – etap II” w ramach którego wchodzi m. in.:

- budowa linii kablowej YAKXs 4x35 mm2 – 312 m,

- ułożenie rury osłonowej DVK Ø 75 mm – 11 m,

- ułożenie rury osłonowej SRS Ø 75 mm – 39 m,

- posadowienie słupów S-70P/6-3 – 11 szt.,

- montaż wysięgników ocynkowanych 1,5 m – 11 szt.,

- montaż opraw oświetlenia drogowego LED 38 W lub równoważnej – 11 szt.,

- wykonanie numeracji słupów wraz z opisami – 1 kpl.,

- wykonanie badan i pomiarów – 1 kpl.

Zadanie nr 3: „Budowa oświetlenia drogowego w Górnym Młynie” w ramach którego wchodzi m. in.:

- budowa linii napowietrznej AsXSn  2x25 mm2 – 182 mb,

- posadowienie słupów wirowanych E-10,5/2,5 – 1 szt.,

- posadowienie słupów ŻN-10 – 3 szt.,

- montaż wysięgników rurowych 1,5 m – 4 szt.,

- montaż opraw oświetlenia drogowego TECEO S 31 W lub równoważnej – 4 szt.,

- montaż skrzynki SO z wyposażeniem – 1 kpl.,

- wykonanie numeracji słupów wraz z opisami – 1 kpl.,

- wykonanie badan i pomiarów – 1 kpl.

Zadanie nr 4: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stadnicka Wola” w ramach którego wchodzi m. in.:

- budowa linii napowietrznej AsXSn  2x25 mm2 – 75 mb,

- posadowienie słupów wirowanych E-10,5/2,5 – 2 szt.,

- montaż wysięgników rurowych WO/1,5 m – 2 szt.,

- montaż opraw oświetlenia drogowego 24 LED 55 W TECEO 1 lub równoważnej – 2 szt.,

- wykonanie numeracji słupów wraz z opisami – 1 kpl.,

- wykonanie badan i pomiarów – 1 kpl.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 17.04.2019
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl. Fax: (0-41) 372 29-55

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotowego zadania: 1-4- 90 dni od daty podpisania umowy.

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 2). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).

- Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową

- Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel.

- Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
(załącznik nr 3).

- Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Wykaz osób

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Zadanie nr 1: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Glinianej w Końskich – etap I” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie”.

Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Glinianej w Końskich – etap II” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie”.

Zadanie nr 3: „Budowa oświetlenia drogowego w Górnym Młynie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie”.

Zadanie nr 4: „Budowa oświetlenia drogowego w Stadnickiej Woli” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie”.

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Termin gwarancji wynosi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy:

- na prace instalacyjno-montażowe 	– …… miesięcy,

- na oprawy oświetleniowe LED	– …… miesięcy,

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Termin gwarancji wynosi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy:

- na prace instalacyjno-montażowe 	– …… miesięcy,

- na oprawy oświetleniowe LED	– …… miesięcy,

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Termin gwarancji wynosi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy:

- na prace instalacyjno-montażowe 	– …… miesięcy,

- na oprawy oświetleniowe LED	– …… miesięcy,

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Termin gwarancji wynosi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy:

- na prace instalacyjno-montażowe 	– …… miesięcy,

- na oprawy oświetleniowe LED	– …… miesięcy,

- Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie:  90 dni od daty podpisania umowy.

- W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

- W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis)  .........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Wykaz osób, które  będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

| Lp. | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia* | Opis doświadczenia , wykształcenia , kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data		 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

W przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

** należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.