Dane dodatkowe do Opisu przedmiotu Zamówienia

- Przekazywanie Zamawiającemu w terminie do 20 – go każdego dnia miesiąca pisemnych informacji dotyczących bieżących należności.

- Monitorowanie splat zadłużeń.

- Wysyłanie wezwań do zapłaty.

- Rocznie prowadzonych jest około 50 postępowań sądowych, w tym: 45 o zapłatę 
i 5 o eksmisję.

- Koszty sądowe i komornicze ponosi Zamawiający.

- Czynności związane z eksmisją lokatorów z zajmowanych lokali wykonuje Zarządca (koszt opłat komorniczych ponosi Zamawiający) – w ciągu roku jest około 4 takich spraw.

8. Przeglądy okresowe budynków stanowiących 100 % własność Zamawiającego wykonuje na swój koszt Zarządca.

9. Przegląd kominiarski - 177 lokale mieszkalne + 8 pustostanów + 4 lokali użytkowych

10. Przegląd gazowy  - 177 lokali mieszkalnych + 4 lokale użytkowe

11. Czyszczenie przewodów wentylacyjnych – 177 lokali mieszkalnych

12. Czyszczenie przewodów spalinowych -38 przewody spalinowe ( 2x na rok)

13. Czyszczenie przewodów dymowych – 49 lokali mieszkalnych (4x na rok)

14. Ilość wodomierzy do odczytu to: 78 szt.

15. Pogotowie techniczne Zarządca zobowiązany jest utrzymywać 24 godz. na dobę              
 i przystępować niezwłocznie do zabezpieczenia awarii po otrzymaniu wiadomości 
od najemcy lub odpowiednich służb (maksymalny czas rozpoczęcia zabezpieczenia awarii 
nie może przekroczyć 2 godzin). Pogotowie techniczne obejmuje również lokale gminne 
w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Koszt interwencji i zabezpieczania awarii ponosi Zarządca, a kosztem usunięcia awarii obciąża Zamawiającego. Zarządca zobowiązuje 
się zatrudnić na umowę o pracę 3 konserwatorów do obsługi pogotowia

16. Powierzchnia zieleni na działkach na których znajdują się budynki 100% wynosi 
ok. 15900 m², a terenu utwardzonego około 3595 m².

17. Obecnie Zarządca obsługuje 2 zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe. Wykonawca zobowiązany jest nie dopuścić do ich przepełnienia, a Zamawiający pokrywa koszt wywozu.

18. Posiadaną dokumentację techniczną (w wersji papierowej) obecny Zarządca zobowiązany 
jest zgodne z umową przekazać w ciągu jednego miesiąca od protokolarnego przekazania Zamawiającemu. Obecny Zarządca przekaże w formie papierowej wykaz budynków 
wraz z danymi adresowymi, wykaz lokali wraz z ich najemcami i ilością osób uprawnionych do zamieszkania, wykaz naliczeń czynszów i opłat dodatkowych wraz z ich saldami, wykaz prowadzonych postępowań sądowych .

19. Zarządca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, o których mowa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

20. Miesięczne stawki za 1m² zarządzanych i administrowanych lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży i terenów pod garażami, oraz administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi we wspólnotach mieszkaniowych należy podać według poniższego wzoru:

- a) stawka /brutto/ za zarządzanie lokalami mieszkalnymi (100% własność)  ………….zł/m²,

- b) stawka /brutto/ za zarządzanie lokalami użytkowymi (100% własność)    .…………zł/m²,

- c) stawka /brutto/ za zarządzanie garażami ……….. zł/m²,

- d) stawka /brutto/ za zarządzanie terenami pod garażami ………… zł/m²,

- e) stawka /brutto/ za administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi we wspólnotach mieszkaniowych ……… zł/m².

- Powyższe stawki powinny zawierać koszty zarządzania i administrowania, koszty windykacji wierzytelności, koszty obsługi kasowej oraz koszty eksploatacji 
i napraw bieżących skalkulowane łącznie w zależności od rodzaju zarządzanych 
i administrowanych nieruchomości.