ZP. 271.2.140.2019.DS                                                                           Końskie, 04.10.2019 r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

Zadanie nr 1: Wykonanie podbudowy bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal w ramach zadania pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie”.

Zadanie nr 2: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej typu „sandwich” dla bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal w ramach zadania pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie”.

Zadanie nr 1:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu podbudowy pod bieżnię lekkoatletyczną dwutorową zakończoną skocznią w dal.

Zakres robót obejmuje m.in:

- karczowanie – 4 szt.,

- rozebranie podłoża z betonu o gr. do 15 cm – 7,040 m3,

- zasypanie nieczynnego zbiornika na ścieki – 1 szt.,

- wykonanie koryta – 246,34 m2,

- wykonanie warstwy odsączającej w korycie – 222,340 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-61,5 mm o gr. 15 cm – 222,34 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o gr. 15 cm – 222,34 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-4 mm gr 8 cm – 222,34 m2,

- wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm pokrytych nakładką elastyczną – 143,88 m,

- wykonanie warstwy wyrównawczej z żużla wielofrakcyjnego gr. 10 cm – 2,4 m2,

- wypełnienie piaskiem płukanym kwarcowym gr 30,0 cm – 9,4 m3,

- wykonanie dołka chłonnego o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypełnionego żwirem frakcji 31,5 – 63,5 mm – 1 kpl.

Zadanie nr 2:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu „sandwich” wraz z malowaniem linii.

Zakres robót obejmuje m.in:

- dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej „sandwich” o grubość 16 mm TETRAPUR ENZ odmiana IV S lub równoważna na warstwie elastycznej ET gr. 35 mm – 1056,00 m2,

- malowanie linii – 1 kpl.,

- dostawa i montaż belki do skoku w dal – 1 kpl.,

- dostawa i montaż łapaczy piasku o wymiarach 100 x 50 cm z rusztem -  1 kpl.,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Nawierzchnia powinna posiadać parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 14877:2014, rekomendację techniczną RT ITB-1120/2012, atest higieniczny PZH, badania na zawartość śladowych pierwiastków metali ciężkich.

Zakres robót, technologia wykonania prac, parametry techniczne urządzeń, materiałów i elementów budowalnych, a także kolorystyka i wzornictwo zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji stanowiącej integralną całość z przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są tylko prace wyszczególnione w zadaniu nr 1 i nr 2. Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac.

Ofertę można przekazać pisemnie lub drogą elektroniczną do 09.10.2019 r. do godz. 12.00
adres poczty elektronicznej dsega@umkonskie.pl

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotowego zadania:

Zadanie nr 1: 22.11.2019r.

Zadanie nr 2: 16.12.2019r.

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1) Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowych zadań (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).

- Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową dla każdego zadania odrębnie.

- Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2).

- Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.

- Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Dokumentacja projektowa.

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Zadanie nr 1: Wykonanie podbudowy bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal w ramach zadania pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie”.

Zadanie nr 2: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej typu „sandwich” dla bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal w ramach zadania pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie”.

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Zadanie nr 1: Wykonanie podbudowy bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal w ramach zadania pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie”.

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania: do 22.11.2019 r.

Zadanie nr 2: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej typu „sandwich” dla bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal w ramach zadania pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie”.

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania: do 16.12.2019 r.

- W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

- W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)