Znak: ZP-271.2.140.2019.DS                                                          Końskie, dn. 07.10.2019 r.

- Otrzymują uczestnicy postępowania

- o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zadanie nr 1: Wykonanie podbudowy bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal w ramach zadania pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie”.

Zadanie nr 2: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej typu „sandwich” dla bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal w ramach zadania pn.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie”.

Zamawiający udziela odpowiedzi w związku z otrzymanymi pytaniami:

Pytanie 1.

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej 1056 m2 czy 222,34 m2?

Odp.

222,34 m2

Pytanie 2.

Proszę o dopuszczenie koloru nawierzchni ceglasto-czerwonego na całej powierzchni Jest to kolor najtańszy ze wszystkich dostępnych i powszechnie stosowany na obiektach typu bieżnia.

Odp.

Dopuszcza się kolor nawierzchni ceglasto-czerwony.