Znak: ZP 271.2.9.2020.EP                                                                    Końskie  09.01.2020

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na

„Eksploatacja fontanny znajdującej się w Parku Miejskim im. Tarnowskich w Końskich”

Przedmiotem zamówienia jest:

1) utrzymanie w stałej gotowości technicznej wszystkich urządzeń tj. pomp, filtrów, urządzenia sterowania parametrami chemicznymi wody (dezynfekcja, utrzymanie pH), zasilania elektrycznego, urządzeń sterujących, dysz wodnych i rurociągów fontanny, spustu wody z niecki fontanny, instalacji sanitarnej w komorze technicznej, systemu wentylacji komory technicznej,

2) utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń towarzyszących takich jak instalacje zasilania fontanny w wodę, instalacji kanalizacji deszczowej,

3) bieżące dbanie o czystość niecki fontanny oraz płyt fontanny (usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni wody oraz z dna niecki),

4) kontrola i dozowanie środków chemicznych do dezynfekcji wody i utrzymania odpowiedniego pH,

5) przestrzeganie zachowania prawidłowych parametrów wody wymaganych przez instrukcje zamontowanych urządzeń: - wartość pH wody powinna wynosić od 7,2 do 7,4, - zawartość wolnego chloru  powinna mieścić się w przedziale od 0,4 do 0,7 mg/l, -poziom zanieczyszczeń lub zawartość piasku nie powinien przekraczać 50g/m³,

6) 	zapewnienie sprzętu, urządzeń niezbędnych do eksploatacji i konserwacji fontanny oraz   utrzymania czystości w pomieszczeniach komory technicznej,

7) 	zabezpieczenie urządzeń i wszystkich systemów fontanny na okres zimowy wraz 
z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w komorze technicznej min. 7 stopni Celcjusza

8) przygotowanie fontanny do eksploatacji po przerwie zimowej, sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów i systemów niezbędnych do funkcjonowania fontanny, oczyszczenie niecki fontanny, napełnienie jej wodą i uruchomienie.

9) zapewnienie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń fontanny,

10) prowadzenie zapisów eksploatacyjnych,

11)	prowadzenie zgodnie z przepisami BHP prac związanych z bieżącą eksploatacją 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby zatrudnione przy środkach chemicznych dozowanych do układu technologicznego fontanny.

12)	informowanie pisemnie Zamawiającego o zauważonych zmianach i uszkodzeniach, zainstalowanych urządzeń technologicznych fontann oraz konstrukcji komory technicznej, niecki fontanny i płyt fontanny  w terminie do 3 dni od zauważenia zmian i uszkodzeń,

13) prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcją obsługi i eksploatacji fontanny,

14) zapoznanie się z instrukcjami obsługi producentów poszczególnych urządzeń i szafy zasilającej,

15) postępowanie z odpadami komunalnymi zebranymi podczas realizacji zadania w sposób zgodny    z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi i przepisami prawa miejscowego,

16) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,

17) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Wykonawcy.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 15.01.2020r., adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

###### WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania:  od 01 lutego 2020 do 31 grudnia  2020.

2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).

3. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy 
(załącznik nr 2).

4. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Eksploatacja fontanny znajdującej się w Parku Miejskim im. Tarnowskich w Końskich”

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia w następującej cenie brutto………………………………………………..

( słownie…………………………………………………………………)

1.Deklarujemy realizację zadania w terminie : od 01 lutego 2020 do 31 grudnia 2020

2. Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

3. Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

4.W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie 
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy

Umowa ZP- _______________________

zawarta w dniu ____________________w Końskich pomiędzy Gminą Końskie z siedzibą 
przy ul. Partyzantów 1, NIP 658-187-28-38, REGON 291009797 26-200 Końskie, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną   przez:

Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztofa Obratańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika– Beaty Lis

a

_________________, reprezentowanym przez:________________________, zwanym 
w dalszej części umowy Wykonawcą.

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie eksploatacji fontanny znajdującej się w Parku Miejskim im. Tarnowskich w Końskich.

§2

W zakres powierzonych czynności eksploatacyjnych wchodzić będzie m.in.:

1) utrzymanie w stałej gotowości technicznej wszystkich urządzeń tj. pomp, filtrów, urządzenia sterowania parametrami chemicznymi wody (dezynfekcja, utrzymanie pH), zasilania elektrycznego, urządzeń sterujących, dysz wodnych i rurociągów fontanny, spustu wody z niecki fontanny, instalacji sanitarnej w komorze technicznej, systemu wentylacji komory technicznej,

2) utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń towarzyszących takich jak instalacje zasilania fontanny w wodę, instalacji kanalizacji deszczowej,

3) bieżące dbanie o czystość niecki fontanny oraz płyt fontanny (usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni wody oraz z dna niecki),

4) kontrola i dozowanie środków chemicznych do dezynfekcji wody i utrzymania odpowiedniego pH,

5) przestrzeganie zachowania prawidłowych parametrów wody wymaganych przez instrukcje zamontowanych urządzeń: - wartość pH wody powinna wynosić od 7,2 do 7,4, - zawartość wolnego chloru  powinna mieścić się w przedziale od 0,4 do 0,7 mg/l, -poziom zanieczyszczeń lub zawartość piasku nie powinien przekraczać 50g/m³,

6) 	zapewnienie sprzętu, urządzeń niezbędnych do eksploatacji i konserwacji fontanny oraz   utrzymania czystości w pomieszczeniach komory technicznej,

7) 	zabezpieczenie urządzeń i wszystkich systemów fontanny na okres zimowy wraz 
z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w komorze technicznej min. 7 stopni Celcjusza

8) przygotowanie fontanny do eksploatacji po przerwie zimowej, sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów i systemów niezbędnych do funkcjonowania fontanny, oczyszczenie niecki fontanny, napełnienie jej wodą i uruchomienie.

9) zapewnienie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń fontanny,

10) prowadzenie zapisów eksploatacyjnych,

11)	prowadzenie zgodnie z przepisami BHP prac związanych z bieżącą eksploatacją 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby zatrudnione przy środkach chemicznych dozowanych do układu technologicznego fontanny.

12)	informowanie pisemnie Zamawiającego o zauważonych zmianach i uszkodzeniach, zainstalowanych urządzeń technologicznych fontann oraz konstrukcji komory technicznej, niecki fontanny i płyt fontanny  w terminie do 3 dni od zauważenia zmian i uszkodzeń,

13) prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcją obsługi i eksploatacji fontanny,

14) zapoznanie się z instrukcjami obsługi producentów poszczególnych urządzeń i szafy zasilającej,

15) postępowanie z odpadami komunalnymi zebranymi podczas realizacji zadania w sposób zgodny    z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi i przepisami prawa miejscowego,

16) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,

17) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Wykonawcy.

§ 3

Umowa obowiązuje od dnia 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

§4

  - Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości brutto: __________________zł (słownie:______________________________)

  - Zapłata następować będzie po zakończeniu każdego miesiąca,  w wysokości 1/11 wynagrodzenia umownego.

- Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Faktury będą płatne przelewem w terminie 30 dni od daty przekazania kompletnych dokumentów rozliczeniowych tj. faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru robót oraz potwierdzonymi zapisami działań eksploatacyjnymi.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez swojego podpisu.

- Zapewnienie wszystkich środków chemicznych niezbędnych do utrzymania parametrów wody należy do obowiązków Zamawiającego.

§ 5

    - Strony zgodnie ustalają, iż wszelkiego rodzaju zawiadomienia wynikające z realizacji niniejszej Umowy mogą być doręczane drugiej Stronie osobiście, za pomocą listu poleconego lub za pomocą poczty elektronicznej.

    - Strony ustalają następujące dane do doręczeń i osoby do kontaktu:

- dla Zamawiającego: Michał Łyczek tel. 41 372 32 49 wew. 207 e mail: uko@umkonskie.pl

- dla Wykonawcy:………………….., tel. ………………………., e mail: 	………………………………...

3. W przypadku zmiany danych teleadresowych Strona, której dotyczy ta zmiana, obowiązana jest niezwłocznie powiadomić o powyższym drugą Stronę w formie pisemnej. W razie braku takiego powiadomienia korespondencja przesłana na poprzedni adres uważana jest za prawidłowo doręczoną.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za 1 dzień przestoju fontanny z winy Wykonawcy – w wysokości 50,00 zł,

2) za każdorazowe stwierdzone nienależyte wykonywanie umowy – w wysokości 100,00 zł.

2. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1.

3. W przypadku powstania szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W razie bezskutecznego upływu terminu zostaną naliczone odsetki ustawowe.

5. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie.

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności,  jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktury, określonego 
w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 Zamawiający lub Wykonawca   
	mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy
	postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających                         	z umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 	w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn zawartych w ust. 1 i 2.

§ 8

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron z zachowaniem formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie spory na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy Sąd Powszechny dla Zamawiającego.

§ 11

Umowa zostaje sporządzona w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA 							ZAMAWIAJĄCY