ZP- 272.2.43.2020.EP                                                                                   Końskie 03.03.2020r.

Otrzymują wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego

Zadanie nr 1: „Budowa oświetlenia ulicznego w Końskich przy ul. Krakowskiej –  (dokumentacja)” w ramach przebudowy i uzupełnienia oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie”.

Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja) – fundusz sołecki sołectwa Paruchy”.

Zadanie nr 3: „Budowa oświetlenia przy drodze zlokalizowanej na działce 374/3 w msc. Pomyków (dokumentacja) – fundusz sołecki sołectwa Pomyków”.

Zadanie nr 4: „Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja i wykonanie) – fundusz sołecki sołectwa Wincentów”.

Informuję, że od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie na które udziela się odpowiedzi:

Pyt. 1. z warunków przyłączenia wynika, iż całość instalacji jest na istniejących słupach, 
co nie wymaga mapy do celów projektowych, tylko zwykłej z zasobów.

Czy Państwo będziecie oczekiwać wykonania projektu na mapie do celów projektowych mimo to?

Jest to istotne, ponieważ mapy do celów projektowych stanowią znaczną część ceny ogólnej. Bez tych mam projekt może być tańszy

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiotem zamówienia i warunkami technicznymi dla przedmiotowych zadań  należy zaprojektować nowe linie oświetleniowe, a nie dowieszenie opraw na istniejących słupach oświetleniowych.

Pyt. 2

ponieważ projekt budowlany będzie opieczętowany,

czy dopuszczacie Państwo opracowanie jednego projektu budowlano-wykonawczego, zamiast dwóch : budowlanego i wykonawczego. Było by to działanie proekologiczne.

Odpowiedź:

Tak.