ZP.271.1.7.2020.DS Końskie, dn. 16.03.2020 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:** **Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury – termomodernizacja.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

**Pytanie nr 1.**

Proszę o podanie czy należy ująć w wycenie przeróbkę przyłącza gazowego na ścianie od ulicy Partyzantów?

**Odp.**

Tak.

**Pytanie 2.**

Proszę o podanie czy należy ująć w wycenie zakonserwowanie płyt kamiennych z piaskowca?

**Odp.**

Tak.