ZP.271.1.14.2020.DS Końskie, dn. 01.07.2020 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:** **„Przebudowa ulic w centrum miasta Końskie”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

**Pytanie 1.**

**Rozbudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. 3-go Maja i Kazanowską w Końskie (rondo) wg dokumentacji opracowanej przez Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta Projekt z Chmielnika**

**Zadanie nr 2. Przebudowa dróg gminnych ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Placu Kościuszki i Ks. Józefa Granata wg dokumentacji opracowanej przez: Studio Projektowe i Wzorcownia NARADA Wiesław Michałek z Krakowa (w zakresie podstawowym i skrzyżowania ulic: Piłsudskiego i Ks Granata z DW 749), Pracownię Projektową Trochimiuk Cezary ze Skarżyska–Kamiennej w zakresie likwidacji kolizji z ciepłociągiem, oraz PWiK w Końskich w zakresie likwidacji kolizji z wodociągiem** oświetlenia służącego do oświetlenia ulic, parkingów, parków, ciągów pieszych oraz oświetlenia iluminacyjnego na terenie Miasta.

Szczegółowy zakres wykonania usługi został wymieniony w treści SIWZ oraz wzorze/projekcie.

Brak jest jasnych i czytelnych opisów do poprawnej wyceny jak i możliwość obliczeń do pracy przy projektach oświetlenia wszystkich typów oświetleń ulicznego należy dopisać wszystkie obowiązujące normy wskazane przez EU

Wiadomo że nowe technologie są droższe, brak podania rzetelnego opisu jest celowym działaniem na szkodę zlecającego jak i firm które składają oferty.

**Odp.**

Sieć oświetlenia ulicznego ma być wykonana z materiałów dopuszczonych do obrotu na rynku budowlanym na terenie Polski.

**Pytanie 2.**

Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo ludzi na oświetlaną powierzchnie, wymagane jest dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm zamienników świateł sodowych.

**Odp.**

Rozwiązania były projektowane na klasę oświetlenia C – strefy konfliktów (ulice w obszarach handlowych, jednopoziomowe skrzyżowania o większym stopniu złożoności (rondo), chodniki i ścieżki rowerowe). Zamawiający nie może udostępnić obliczeń, gdyż są one wykonane dla konkretnej oprawy.

**Pytanie 3.**

Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z obwiązujących ich Normami, które mają zastosowane, a nie zostały podane słupy lampy wysięgniki.

normy bezpieczeństwo powinny osobom poruszającym się po nich. Zapewnić Norma PN-EN 12464-1 ( Olśnienie ) które oślepia ludzi i kierowców na drogach w pracy co może spowodować powolnym osłabienia wzroku z którym już ma problem spora grupa ludzi.

Nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Czy produkty zakupione mają własności intelektualnej i przemysłowej w inwestycji co nie naraża na straty Inwestorów, i spowoduje zmniejszenie się nieuczciwej konkurencji,

Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy respektowania Prawa własności intelektualnej i przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Normy obowiązujących.

**Odp.**

Na dzień ofertowania, Zamawiający nie zakłada zmian w dokumentacji. Wnioski o ewentualne zmiany pod względem ich zasadności i merytoryczności zostaną rozpatrzone na etapie robót budowlanych, a pod względem technicznym będą podlegały weryfikacji przez Nadzór Inwestorski i Nadzór Autorski. Rozwiązania wnioskowane do zmiany nie mogą być gorsze niż określone w dokumentacji projektowej i muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w Polsce.

**Pytanie 4.**

Czy proponowane opraw oświetleniowych LED powinien posiadać dokument do technologii i deklaracje zgodności z następującymi normami potwierdzonymi z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 \_ EN 60598-2 w dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU. Dokumenty i numery ewidencyjny własności gruntów do instalacje słupów na terenie dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa.

**Odp.**

Wszystkie wyroby, materiały i urządzenia budowlane planowane do wbudowania muszą być zgodne z dokumentacją projektową i posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na rynek budowlany w Polsce.

**Pytanie 5.**

Czy brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań według norm, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, oraz prawa do instalowanych produktów według zamienników oświetlenia sodowego **Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych**, ( czytaj gogle ) które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej wyceny. Jednocześnie dostosowując się do polityki klimatycznej kraju z zachowaniem strategii ustawy o zachowaniu niskoemisyjności, z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.

Wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU co do średnicy wysięgników i mocowań instalacji oprawy.

**Odp.**

Jeżeli opis lub projekt nie opisuje danego szczegółu technicznego to prawdopodobnie jest to rozwiązanie systemowe lub powszechnie znane w sztuce budowlanej. Wszystkie wyroby, materiały i urządzenia planowane do wbudowania muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na rynku budowlanym w Polsce, co dla Zamawiającego i Nadzoru Budowlanego jest gwarancją spełnienia obowiązujących norm i przepisów.

Zamawiający na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – [Prawo zamówień publicznych](http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=abc.akt.du.2004.0177&data=user) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t. j.) **wprowadza modyfikację SIWZ w następujący sposób:**

**w pkt 7 SIWZ**  **- Termin wykonania zamówienia:**

**zamiast zapisu:**

Dla zadania nr 2 – 24 miesiące od daty podpisania umowy.

**wprowadza się zapis:**

Dla zadania nr 2 – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamawiający na podst. art. 12a ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – [Prawo zamówień publicznych](http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=abc.akt.du.2004.0177&data=user) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t. j.) **przedłuża termin składania ofert.**

Zmienia się termin składania ofert z dnia 06.07.2020 r. na dzień **08.07.2020 r.**

Zmienia się termin otwarcia ofert z dnia 06.07.2020 r. na dzień **08.07.2020 r.**