ZP.271.1.18.2020.EP Końskie, dn. 07.09.2020 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa Parku Miejskiego w Końskich w ramach zadania pn.: „*Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego*”.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

**Pytanie 1.**

W związku z odpowiedziami z dnia 03.09.2020 r. udzielonymi na pytanie nr 10 prosimy   
o jednoznaczne wyjaśnienie **po czyjej stronie jest wykonanie studni D2 na zakończeniu przewody tłocznego**. Potwierdzili Państwo, że wykonanie studni SP nie jest objęte tym postępowaniem, z czego wynika, że zakres kończy się na studni S4 i wpięcie do niej również nie jest w zakresie nieniejszego postępowania. Ponadto nigdzie w dokumentacji projektowej nie ma informacji na temat studni D2.

**Odp.**

Studnia D2 jest objęta odrębnym opracowaniem i nie jest przedmiotem zamówienia. Studnia oznaczona symbolem D2 (w odrębnym opracowaniu) na projekcie zagospodarowania terenu została oznaczona symbolem SP.

Pytanie 2.

Przedmiary przyjęto błędne podstawy wyceny m.in. w zakresie wykonania podbudowy - powodujące błędne obliczenia norm RMS, przez co Wykonawcy mogą błędnie przyjąć wyliczenia. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odp.**

Proszę przyjąć własne wyliczenia. Przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym.

Pytanie 3.

W przedmiarze przyjęto do wyceny demontaż ławek i koszy w ilości 30 m3. Prosimy   
o podanie ilości ławek i koszy do demontażu. W dokumentacji projektowej nie zostało to uwzględnione.

**Odp.**

Demontaż ławek i koszy obejmuje również rozbiórkę fundamentów, stąd jednostka obmiarowa [m3].

Pytanie 4.

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.09.2020r. Prośbę motywujemy bardzo długim okresem oczekiwania na oferty od dostawców i producentów rozwiązań autorskich, które zostały opisane w projekcie (ławki, tablice, wazony, obelist, etc.), które nie są dostępne na rynku (np. Koneckie Zakłady Odlewnicze nie produkują ławek   
i balustrad z katalogu Fabryki Odlewów Żelaznych S. Kronenbluma - Fabryka Odlewów Żelaznych – Zakłady Mechaniczne i Chromoniklarnia – S. Kronenblum –Końskie - katalog   
nr 4 – 1901-1939 r., opisanych w projekcie - pomimo chwalenia się historią). Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli na złożenie rzetelnej oferty w postępowaniu przetargowym.

***Odp. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:***

w pkt 14. SIWZ składanie i otwarcie

**zamiast zapisu:**

14.3. Termin składania ofert upływa dnia 11.09.2020 o godz. 09:00

**wprowadza się zapis:**

**14.3. Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2020 o godz. 09:00**

**zamiast zapisu:**

14.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2020 r., o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie pokój nr 9

**wprowadza się zapis:**

**14.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2020 r., o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie pokój nr 9**