ZP.271.1.25.2020.DS Końskie, dn. 05.10.2020 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:** **Zadanie 1:***„****Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Trzemoszna***”**, Zadanie 2:***„****Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Młynek Nieświński***”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

**Pytanie 1.**

1. Proszę o podanie co wchodzi w skład wyposażenia, które należy przyjąć do wyceny.

**Odp.** Wyposażenie nie wchodzi w skład przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 2.**

1. Proszę o podanie faktycznej ilości w m2 wykonania kostki brukowej ( w przedmiarze dot. msc. Trzemoszna ok 42m2 kostki do wykonania natomiast w projekcie PZT utwardzeń
do wykonania jest 707,55m2 )

**Odp.** 707,55 m2.

**Pytanie 3.**

1. Proszę o podanie faktycznej ilości w m2 wykonania kostki brukowej ( w przedmiarze dot. msc. Młynek ok 42m2 kostki do wykonania natomiast w projekcie PZT utwardzeń do wykonania jest 451,46m2 )

**Odp.** 451,46m2.

.