ZP.271.1.25.2020.DS Końskie, dn. 06.10.2020 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:** **Zadanie 1:***„****Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Trzemoszna***”**, Zadanie 2:***„****Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Młynek Nieświński***”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

**Pytanie 1.**

 Proszę o uzupełnienie projektu elektrycznego o rysunek z instalacją gniazd wtykowych.(brak w przedmiarze instalacji gniazd)

Odpowiedź: Gniazda wtykowe zostały pokazane na rys. E-01 natomiast schemat elektryczny na rys. E- 03.

**Pytanie 2.**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o dokumentację dotyczącą włączenia

 instalacji sanitarnych do sieci zewnętrznych.(brak w przedmiarze)

Odpowiedź: Włączenie instalacji sanitarnej do sieci kan. san. zostało pokazane na projekcie zagospodarowania terenu, a przyłącze zgodnie z rys. S- 02.

**Pytanie 3.**

W związku z rażącymi brakami w kosztorysach instalacyjnych, prosimy o ponowne dołączenie przedmiarów, w których będą ujęte roboty przewidziane do wykonania.

Braki w załączonych przedmiarach powodują ,że firma nie jest w stanie złożyć konkurencyjnej oferty. I nie chodzi tu o drobne roboty tylko o podstawowy zakres robót do wykonania na podstawie załączonych projektów , których brakuje w przedmiarach

 Odpowiedź: Przedmiary stanowią materiał pomocniczy i Zamawiający przewiduje, że Wykonawca przygotuje ofertę na podstawie projektu budowlanego.

**Pytanie 4.**

 Proszę o podanie charakterystyki kominka znajdującego się w pomieszczeniu 1.1 oraz dopisanie do przedmiaru

Odpowiedź: Kominek znajdujący się w pomieszczeniu 1.1 będzie pod względem użytkowym podwyższał temperaturę w pomieszczeniu sali oraz będzie miał charakter dekoracyjny.

**Pytanie 5.**

Proszę o podanie specyfikacji dotyczącej ściany modułowej.(brak w przedmiarze)

Odpowiedź: . Zamawiający przewiduje, że Wykonawca wykona ściankę działową o dowolnej konstrukcji.

**Pytanie 6.**

Proszę o załączenie przedmiaru dotyczącego zagospodarowania terenu oraz załączenie przekroju przez tereny utwardzone.

Odpowiedź: Przedmiar stanowi materiał pomocniczy, a ofertę wykonawca zobowiązany jest przygotować na podstawie załączonego projektu budowlanego.

**Pytanie 7.**

Czy wycenie podlega ścianka ażurowa przy zadaszeniu nad wejściem?. Jeżeli tak proszę o szczegółowe rozwiązanie wykonania  oraz dopisanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź: 4. Zamawiający rezygnuje z wykonania ażurowej ścianki przy zadaszeniu

**Pytanie 8.**

Z jakiego materiału mają być wykonane kominy ponad dachem?

Odpowiedź: Kominy należy wykonać z cegły klinkierowej.

**Pytanie 9.**

Proszę doprecyzować czy rolety antywłamaniowe mają mieć napęd ręczny czy automatyczny?

Odpowiedź: Rolety antywłamaniowe mają mieć napęd ręczny.

.