ZP. 271.2.108.2020.DS                                                                           Końskie, 19.11.2020 r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Końskich”.

Przedmiot zamówienia:

jest usługa polegająca na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę hali sportowej, przebudowie istniejącego budynku szkoły wraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu wokół szkoły, na działce o nr ewidencyjnym 4826/6, jednostka ewidencyjna Końskie – miasto,  obręb 0005 oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.

W ramach zamówienia projektant wykona m.in.:

- dwa warianty koncepcji (po 2 egz. + wersja elektroniczna) zawierające wizualizację obiektu ukazujące widok zewnętrzny wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci co najmniej czterech ujęć oraz wizualizację wnętrza obiektu zawierającą widok sali sportowej w postaci co najmniej dwóch ujęć. W przypadku nie przyjęcia przez Zamawiającego rozwiązań zawartych w przedłożonych koncepcjach, Wykonawca zobowiązany jest wykonać trzecią, biorąc pod uwagę wniesione przez Zamawiającego sugestie,

- projekt aranżacji wnętrz uzgodniony z Zamawiającym – 3 egz. + wersja elektroniczna,

- kompletną dokumentację projektową spełniająca wymagania Prawa budowlanego oraz innych obwiązujących przepisów prawa (5 egz. + wersja elektroniczna) w ramach której wchodzi m. in.:

- prawomocne pozwolenie na budowę,

- projekt budowlany spełniający wymagania Prawa budowlanego,

- projekty wykonawcze branżowe oddzielne dla każdej branży, wraz z uzgodnieniami, warunkami, zgodami, opiniami,

- projekt rozbiórek istniejących elementów zagospodarowania terenu – o ile będzie zachodzić taka potrzeba – 3 egz. + wersja elektroniczna,

- projekt wygłuszenia obiektu – 3 egz. + wersja elektroniczna,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz. + wersja elektroniczna,

- dokumentację przetargową (po 3 egz. + wersja elektroniczna na CD), m. in.:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskich i ofertowych (oddzielnie dla każdej branży),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (oddzielnie dla każdej branży).

Opracowania związane i pozostałe czynności:

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000.

- Dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz geotechniczna posadowienia obiektów (2 egz. oraz wersja elektroniczna na CD).

- Wszelkie opracowania, które okażą się niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, m.in. uzgodnienie ZUDP w Końskich.

- Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki i uzyskanie zgody na wycinkę drzew od właściwego organu.

- Czynny udział w konsultacjach społecznych przy udziale przedstawicieli Inwestora.

- Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu prawomocnych decyzji, wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zgłoszeń, decyzji, zezwoleń jeżeli są wymagane przepisami prawa (np. Konserwator Zabytków, Zarząd Dróg, Gestorzy sieci, pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów, w przypadku kolizji z inwestycją lub ze względu na ich zły stan zdrowotny, uzgodnionej z odpowiednimi jednostkami oraz pozostałe organami administracji publicznej).

- Ewentualne zgody na odstępstwa od przepisów budowlanych i przeciwpożarowych.

- Opinię /uzgodnienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, BHP, P.POŻ.

- Przekazanie Zamawiającemu kopii potwierdzonych wniosków złożonych, o których mowa wyżej.

Granice opracowania określa załącznik graficzny Nr 2.

Teren inwestycji obejmuje działkę o nr ewid. gr.: 4826/6 (jednostka ewidencyjna Końskie – miasto, obręb 0005). Gmina Końskie – własność, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica – Trwały zarząd (Bi, Bz).

Opracowanie powinno zawierać dokładny zakres robót, konkretne rozwiązania techniczne wraz z określeniem ich opłacalności, technologię robót, przyjęte rozwiązania materiałowe (w tym alternatywne) wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami.

Opracowanie, należy dostarczyć w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD przy czym  dokumenty tekstowe winny być zapisane w formacie *.doc, rysunki w formacie *.dwg, kosztorysy w formacie *.ath oraz całość dokumentacji  w formacie *.pdf. Obowiązkiem Projektanta jest zeskanować całą dokumentację projektową wraz z pozyskanymi uzgodnieniami i pozwoleniami w taki sposób, aby pliki wersji elektronicznej w formacie *.pdf odpowiadały skoroszytom wersji drukowanej, opisy i rysunki zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione (pieczątki organów, skreślenia, uzgodnienia rzeczoznawców, etc.) na wersję drukowaną.

Opracowania określone powyżej winny być sporządzone pod kątem zawartości i formy zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowymi (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- Uchwałą Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 02 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, Jana Ponurego Piwnika, Robotniczej, Mjr Hubala, 16 Stycznia i Zamkowej,

- innymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca w terminie 30 dni od podpisania umowy sporządzi i przedstawi Zamawiającemu koncepcje zagospodarowania terenu uwzględniające istniejące obiekty oraz infrastrukturę znajdującą się na nieruchomości objętej opracowaniem. Koncepcje będą zawierały szczegółowy opis proponowanych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych oraz kolorowe wizualizacje 3D. W przypadku nie przyjęcia przez Zamawiającego rozwiązań zawartych w przedłożonych koncepcjach, Wykonawca zobowiązany jest wykonać trzecią, biorąc pod uwagę wniesione przez Zamawiającego sugestie. Ostateczny wariant koncepcji musi zostać pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego i dopiero po pozytywnym uzgodnieniu Projektant przystąpi do sporządzania  kompletnej  dokumentacji. Wykonawca zobowiązany będzie zastosować się do wytycznych przekazywanych przez Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi analizę dostępnych rodzajów nawierzchni sportowych drewnianych oraz nawierzchni z wykładziny sportowej i przedstawi Zamawiającemu  w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy zestawienie propozycji możliwych do zastosowania nawierzchni co najmniej 3 nawierzchni sportowych drewnianych i co najmniej 3 nawierzchni z wykładziny sportowej,  które spełnią założenia projektu i wymagania Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest dostosować cały kompleks szkolny tj. istniejący budynek szkoły oraz projektowaną hale sportową do aktualnych warunków technicznych. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym, w szczególności dotyczących wyglądu obiektu, usytuowania poszczególnych elementów obiektu, zastosowanych materiałów, kolorystyki oraz rodzaju wyposażenia wraz z przedstawieniem wstępnej kalkulacji kosztów zadania. Wykonawca podczas projektowania hali sportowej zastosuje wytyczne Polskiego Związku Koszykówki, Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Polskiego Związku Piłki Siatkowej a także zastosuje wyposażenie obiektu, które musi być zgodne z aktualnymi normami oraz posiadać certyfikaty i atesty. Jeżeli obszar opracowania okaże się niewystarczający np. ze względu na potrzebę włączenia projektowanych przyłączy do istniejących sieci zlokalizowanych w drogach publicznych, to należy go zwiększyć. Wykonawca opracowując przedmiot umowy powinien stosować zasady projektowania uniwersalnego, w ramach którego osoby z ograniczoną mobilnością i percepcją będą mogły równoprawnie i samodzielnie korzystać z obiektu, jak i terenu zewnętrznego. W obiekcie przewiduje się zastosowanie czytelnej informacji wizualnej bazującej na piktogramach i kontrastowych opisach, pętli induktofonicznych zapewniających odsłuchiwanie komunikatów przez osoby słabosłyszące z aparatami słuchowymi. Wykonawca uzgodni dokumentację projektową z rzeczoznawcami ds. p.poż., bhp, sanitarno-higienicznych.  Zakres zamówienia obejmuje również aktualizacje kosztorysu inwestorskiego w okresie gwarancji w ramach umowy na opracowanie dokumentacji.  Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania, pomiary, podkłady geodezyjne itp. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

Wykonawca dysponuje dokumentacją projektową budowy budynku szkoły przy ul. Polnej i może ją udostępnić do wglądu na terenie UMiG w Końskich. Projektanta sam ocenia jej kompletność i przydatność do późniejszego wykorzystania przy opracowywaniu przedmiotu umowy.

Dokumentacja projektowa winna zawierać m.in.:

- budynek hali sportowej zawierający:

- sale sportową do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę o polu gry 40x20 m ze strefami bezpieczeństwa minimum 2 m z każdej strony, o nawierzchni sportowej drewnianej, wyposażoną w bramki do piłki ręcznej, mobilne kosze do koszykówki oraz mobilne słupki do siatkówki, drabinki gimnastyczne; na płycie boiska przewiduje się zastosowanie trybun składanych teleskopowych z siedziskami plastikowymi na minimum 200 osób, wykonanie konstrukcji umożliwiającej podzielenie boiska na części, sala musi posiadać wydzielone miejsce dla obsługi nagłośnienia/spikera oraz projekt wygłuszenia sali sportowej, wykonanie dwóch elektronicznych tablic do wyświetlania wyników wraz z pulpitem sterujący,

- magazyn na sprzęt sportowy posiadający bezpośrednie połączenie z salą sportową oraz drzwi dwuskrzydłowe na zewnątrz obiektu,

- minimum 3 szatnie z pomieszczeniami sanitarnymi,

- minimum 1 szatnię wraz pomieszczeniem sanitarnym dla sędziów/nauczycieli/trenerów,

- siłownię o nawierzchni z wykładziny sportowej, wyposażoną w drabinki gimnastyczne, lustro oraz urządzenia do siłowni,

- pomieszczenie gospodarcze,

- pomieszczenie techniczne,

- pomieszczenie służb medycznych,

- sanitariaty ogólnodostępne (damski, męski oraz dla niepełnosprawnych),

- pomieszczenie socjalne,

- ciągi komunikacyjne.

- Przebudowę istniejącego budynku szkoły:

- pomieszczenie do gry w bilard,

- przebudowę istniejących szatni,

- ciągi komunikacyjne łączące szkołę z halą.

- Zagospodarowanie terenu wokół szkoły:

- odwodnienia terenu,

- parking dla samochodów osobowych w tym dla niepełnosprawnych oraz 2 miejsca postojowe dla autobusów oraz ciągów pieszo jezdnych,

- bieżnię lekkoatletyczna do sprintu zakończona skocznią w dal (minimum 6 torów),

- piłkochwyty wokół boiska asfaltowego oraz wykonanie nowej powierzchni poliuretanowej na boisku,

- wykonanie jednokierunkowej drogi wewnętrznej do ulicy 16 Stycznia.

- Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne wraz z przebudową kolizji:

- elektryczną: zasilającą, oświetlenia podstawowego, sekcyjnego oświetleniowa płyty boiska, ewakuacyjnego i awaryjnego p.poż. typu LED o współczynniku mocy cosϕ z zakresu 0,95-0,99, odgromową, uziemienia, fotowoltaiczną w systemie on-gird,

- sanitarną: wody zimnej, wody ciepłej, hydrantową p.poż., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji, klimatyzacji i centralnego ogrzewania, oddymiania wraz z przebudową węzła cieplnego zasilanego miejską siecią ciepłowniczą,

- teletechnicznych: nagłośnienia, przywoławcza, strukturalna, monitoringu wizyjnego,  pomiaru czasu wraz z prezentacją na dwóch tablicach wyników, sygnalizacji pożaru, wykrywania włamania i napadu,

- w przypadku pominięcia w opisie zamówienia jakiejś branży Wykonawca zobowiązany będzie do jej wykonania w celu zapewnienia kompleksowego funkcjonowania obiektu.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi za wady na etapie realizacji budowy dokonywał w ramach umownego wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego:

- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- niezbędnych uzupełnień przedmiotu umowy w trakcie i w celu uzyskiwania pozwolenia na budowę,

- odpowiedzi występujących w postępowaniach dotyczących wykonania robót objętych opracowaną dokumentacją projektową,

- na żądanie Zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,

- z każdorazowego pobytu na budowie sporządza protokół oraz dokonuje stosowny wpis do dziennika budowy,

- dokonuje zmian rozwiązań projektowych na żądanie Zamawiającego,

- poprawia błędy projektowe.

Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy z chwilą odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w zakresie kopiowania wszelką techniką bez zgody autora, rozpowszechniania i udostępniania dokumentacji projektowej w celach związanych z inwestycją, dla której została wykonana, w tym w szczególności udostępniania w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz podmiotom wykonującym roboty objęte projektem. Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego uprawnienie do realizacji autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega przysługuje mu prawo do wykonania modernizacji opracowanego przedmiotu umowy wyłącznie przez osoby uprawnione. Po dokonaniu modernizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego Projektant nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w ten sposób opracowanie.

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców:

- Wykonawca winien dysponować:

- co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowalne do wykonywania prac projektowych w specjalności architektonicznej,

- co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowalne do wykonywania prac projektowych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do wykonywania prac projektowych w specjalności inżynierii drogowej,

- co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowalne do wykonywania prac projektowych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowalne do wykonywania prac projektowych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowalne do wykonywania prac projektowych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Każdy Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi niezbędne do realizacji projektu własnym kosztem i staraniem.

- Wszelkie prace projektowe dotyczące zakresu lub czynności nieopisane w niniejszym zaproszeniu, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach  i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 25.11.2020 r.
adres poczty elektronicznej dsega@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zadania: 270 dni od daty podpisania umowy.

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT) .

- Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

- Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2)

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Wzór umowy.

- Załącznik graficzny.

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Końskich”.

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:………………………………………………………………….

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

w tym za nadzór autorski………………………….zł brutto

- W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

- W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2

Wzór umowy

UMOWA Nr .................

zawarta w dniu __________________ w Końskich pomiędzy:

Gminą Końskie z siedzibą w Końskich przy ul. Partyzantów 1, NIP: 658-187-28-38, REGON: 291009797, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztofa Obratańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

zwaną dalej Zamawiającym 		a

___________________________________________________________________________ z siedzibą w ________________________________________________________________

reprezentowanym przez:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

zwaną dalej Wykonawcą

§1.  PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się opracować kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową w ramach zadania ”Budowa hali gimnastycznej przySP Nr 2 w Końskich” wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń na prowadzenie robót budowlanych..

- Szczegółowy zakres dokumentacji określa załącznik nr 1- Zapeoszenie do złożenia oferty cenowej.

- W zakres umowy wchodzi również uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, prawomocnych decyzji administracyjnych oraz nadzór autorski na etapie realizacji robót budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentacje projektową

- Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Dzieło zostanie wykonane w 5-ciu egzemplarzach w przypadku uzyskania decyzji na prowadzenie robót Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Kielcach oraz zgłoszenia robót, za wyjątkiem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznych, które należy wykonać w 3 egz. Całość dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacje techniczne należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formatach doc. WORD, xls. EXCEL, dwg, AutoCad, ath, NORMA.

§2.  TERMINY

- Strony ustaliły termin realizacji zadania w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy, sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego przed podpisaniem niniejszej umowy, gdzie termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień zawarcia umowy, a termin zakończenia 270 dni licząc od dnia podpisania umowy, przy czym za zakończenie uznaje się datę dostarczenia do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych bez sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej.

- Do czasu opracowania dokumentacji nie wlicza się niezawinionego przez Wykonawcę oczekiwania na decyzje administracyjne, ponad czas określony w Kpa lub w innych ustawach.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, uważa się protokolarne przejęcie przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§3.  WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie brutto w kwocie ________________ zł (słownie złotych: ___________________________________), w tym za sprawowanie nadzoru autorskiego wynagrodzenie brutto w kwocie…………..………….zł.

- Podstawę wypłaty wynagrodzenia za wykonanie dzieła stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez obie Strony oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.

- Za nadzór autorski, o którym mowa w Harmonogramie rzeczowo-finansowym wynagrodzenie będzie zapłacone po odbiorze końcowym robót wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji, oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.

- Płatności nastąpią na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poszczególnych faktur.

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## §4.  OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie posiadane dokumenty zawierające dane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami administracji, gestorami sieci i właścicielami nieruchomości, w sprawach dotyczących realizacji umowy.

- Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy.

§5.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

- Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie umowy powinna być zaopatrzona 
w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie 
z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- Wykonawca z chwilą wydania dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do zawartej w tej dokumentacji rozwiązań.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji inwestycji, a będące skutkiem błędów w wykonanej przez niego dokumentacji projektowej. Niekompletność dokumentacji Strony również uważają za wadę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu umowy, praw autorskich osób trzecich.

- Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła w całości lub jego części innemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania inwestycyjnego w sposób gwarantujący Zamawiającemu dotrzymanie terminów realizacji robót, w tym do wizytacji budowy na każde wezwanie Zamawiającego.

§6.  GWARANCJA i RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy do czasu wygaśnięcia gwarancji na roboty wykonane na jej podstawie.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót za roboty budowlane wykonane na jej podstawie.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady projektu, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej według wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował, uprzedził na piśmie Zamawiającego 
o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

§7.  KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za nieterminowe wykonanie prac w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, a począwszy od 31 dnia opóźnieniem 0,5% za każdy dzień opóźnienia. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 10% wynagrodzenia umownego brutto.

  - za nieterminowe usunięcie wad i usterek w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

- odstąpienie od umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego

- niezapłacenie faktury w ustalonym terminie odsetki w ustawowej wysokości.

- Zamawiający ma prawo potrącić naliczone jak w pkt. 1 kary umowne z faktury Wykonawcy.

- Niezależnie od powyższych postanowień Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§ 8.  ODSETKI

Za nieterminowe płatności faktur, o których mowa w § 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§9.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

- w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o rozwiązaniu przedsiębiorstwa Wykonawcy.

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o wydaniu nakazu zapłaty.

- gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres 3 dni od dnia otrzymania tego wezwania,

- przypadkach określonych w innych postanowieniach niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego o okolicznościach opisanych w zdaniu pierwszym.

- Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§10.  PRAWA AUTORSKIE

- Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot umowy chroniona jest prawem autorskim.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji 
w zakresie jednokrotnego wykorzystania projektu.

- Autor zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących autorskich praw osobistych
z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia projektu swoim nazwiskiem. Wówczas autor projektu nie powinien podnosić roszczeń wobec Zamawiającego
w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, adaptacji, przeróbek w dokumentacji projektowej.

§11.  PRZEDSTAWICIELE STRON

Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do przekazywania i przyjmowania dokumentacji, uzgadniania zmian w dokumentacji, uczestniczenia w naradach i spotkaniach, na których podejmowane są decyzje związane z projektowaniem, łącznie z zatwierdzaniem wykonanej dokumentacji są :

- ze strony Wykonawcy: osoba kierująca projektem – ......................................................

tel. kom:…………………………….….., e-mail: ……………………………...……,

- ze strony Zamawiającego – Rafał Gula – Wydział Inwestycji UMiG Końskie,
tel.: (41) 372 37 20, e-mail: rgula@umkonskie.pl

§12.  POSTANOWIENIA DODATKOWE

- Przy odbiorze dzieła Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości wykonanej pracy projektowej. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

  - Jeżeli dzieło zostanie wykonane z wadami bądź z usterkami lub jeżeli ujawniają się one w okresie realizacji inwestycji Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:

- odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, żądając kar umownych i odszkodowania za straty, które poniesie z tytułu opóźnienia realizacji inwestycji.

- żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym lecz nie później niż
w ciągu 3 dni, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

- na koszt Wykonawcy dokonać naprawy lub zlecić to osobie trzeciej

- nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

§13.  ZMIANY

1. 	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy stosunku 
do treści oferty w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

  - zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiana przedstawicieli stron

  - zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy wskutek okoliczności których nie było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: wystąpienie zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia.

  - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.

  - zmiana obowiązujących stawek VAT.

  - dopuszcza się zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego jeżeli jest to konieczne do właściwej realizacji umowy pod warunkiem, że nie spowodują zmiany terminu realizacji umowy.

2.	Zmiana niniejszej umowy, o której mowa w § 13 oraz nieistotne zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą być sprzeczne 
z postanowieniami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

§14.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. 	W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

2.	Spory mogące wynikać podczas realizacji umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

3.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i będą sporządzane w postaci podpisanych przez obie Strony aneksów do umowy.

4.	Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:

załącznik nr 1 – Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo – finansowy

5. 	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2

do umowy ……

Harmonogram wykonania dokumentacji

| Nazwa elementu dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 | Termin wykonania RR-MM-DD | Należność za wykonanie elementu netto | VAT | Należność za wykonanie elementu brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Charakterystyka energetyczna budynku |  |  |  |  |
| 2. Koncepcja architektoniczno-budowlana |  |  |  |  |
| 3. Wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i zgody wraz z pozwoleniem na budowę inwestycji |  |  |  |  |
| 4. Projekt budowlany |  |  |  |  |
| 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia |  |  |  |  |
| 6. Pozwolenie na budowę |  |  |  |  |
| 7. Projekty wykonawcze z podziałem na branże |  |  |  |  |
| 8. Przedmiar robot, kosztorysy inwestorskie i ofertowe dla opracowań jw. |  |  |  |  |
| 9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych |  |  |  |  |
| 10. Nadzór autorski pełniony w czasie wykonywania robot na podstawie dokumentacji j. w. |  |  |  |  |