ZP.271.1.33.2020.EP Końskie, dn. 22.12.2020 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:** *Przebudowa budynków stolarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby muzeum ziemi koneckiej w ramach zadania „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” na działkach nr ewid. 5188/2, 5189 i 5182/7 obręb 2 w Końskich przy ul. Partyzantów.*

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanym pytaniem:

Pytanie 1: Czy szprosy w stolarce okiennej mają być międzyszybowe czy naklejane na szybę. Jeżeli naklejane to jednostronnie czy dwustronnie?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga w oknach antywłamaniowych zastosowania tzw. szprosów wiedeńskich, czyli szpros miedzyszybowy wraz z obustronnym naklejeniem na szybę**.

Pytanie 2: Czy niezbędnym wymaganiem w szybach okiennych jest krypton, czy też należy sugerować się parametrami okien, które należy spełnić.

**odpowiedź: W zakresie wypełnienia izolacyjnego okien Zamawiający wymaga zachowania współczynników.**