ZP.271.1.2.2021.EP Końskie, dn. 16.03.2021 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:** Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej ul. Szkolnej w Nowych Sierosławicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. **Wykonanie odwodnienia terenu sołectwa Sierosławice**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

**Pytanie 1.**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilościami określonymi   
w dokumentacji przetargowej oraz projekcie budowlanym, a przedstawionym przez Państwa przedmiarem. Ponadto prosimy o zamieszczenie profili dla przykanalików DN160 gdyż zamieszczone profile są tylko  dla ciągów głównych, a od studni do wpustu drogowego nie ma profili.

**Odp.** W załączeniu przedmiar robót orazprofile dla przykanalików DN160, Jednocześnie informuję, że przedmiar robót jest materiałem informacyjno pomocniczym.